Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 824-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων. | Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (75 MHz – 3 GHz): Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) | Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 61566: 1999 (75 MHz – 2 GHz) CEPT ECC / REC / (02) 04 (75 MHz – 3 GHz) ΕΛΟΤ 1422-3: 2007, Κεφ. 6 (75 MHz – 3 GHz) |

Τόπος αξιολόγησης : Επί τόπου μετρήσεις. Έδρα εργαστηρίου: Καρλόβασι Σάμου, T.K. 83 200.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Δ. Βουγιούκας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05 Σεπτεμβρίου 2016.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 824-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2021, με απόφαση Ε.ΣΥ.Δ..

Αθήνα,  30 Ιουνίου 2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

# Ηλεκτρικές δοκιμές