Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/XIII13 του Πιστοποιητικού Αρ. 142-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Τυρί και ανακατεργασμένο τυρί | 1. Προσδιορισμός ολικών στερεών | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5534:2005 |
|  | 2. Προσδιορισμός λίπους | ISO 1735:2004/IDF5 |
| 2. Τυρί από πρόβειο, κατσικίσιο ή βουβαλίσιο γάλα ή μίγμα αυτών | 1. Ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος και καζεϊνικών αλάτων | Καν. (ΕΕ) 2018/150, Παρ/μα VIII |
| 3. Ιχθυηρά και σκευάσματα ιχθυηρών | 1. Προσδιορισμός μετάλλων: Καδμίου (Cd), Μολύβδου (Pb) | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ 004) φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης, βασισμένη στον Κανονισμό, ΕΚ /333/2007 (όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει) και στα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13804:2013, ΕΛΟΤ EN 14084:2003 |
|  | 2. Προσδιορισμός Υδραργύρου (Hg) | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ 007) χώνευση με μικροκύματα-HG/AAS βασισμένη στον Κανονισμό ΕΚ /333/2007 (όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει) |
| 4. Νερά Πόσιμα, Υπόγεια και Επιφανειακά | 1. Προσδιορισμός Μολύβδου (Pb), Καδμίου (Cd), Χρωμίου (Cr), Μαγγανίου (Mn) και Νικελίου (Ni) | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ005) (GFAAS) βασισμένη στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:2003 |
|  | 2. Προσδιορισμός κατιόντων (Νατρίου (Na), Καλίου (K), Ασβεστίου (Ca) και Μαγνησίου (Mg)) και ανιόντων (φθοριούχων, χλωριούχων, νιτρικών και θειικών ιόντων) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14911:2000 ISO 10304-1:2007 |
| 5. Νερά πόσιμα, υπόγεια και επιφανειακά | 1.Προσδιορισμός Υδραργύρου (Hg) | Εσωτερική μέθοδος HG/AAS (43 01 ΜΕΘΤΡΦ 006) |
| 6. Πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια νερά | 1.Προσδιορισμός pH | APHA 4500H+ 23rd Edition, 2017 |
|  | 2.Προσδιορισμός ηλεκτρολυτικής αγωγιμότητας | APHA 2510B 23rd Edition, 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου | HACH LCK-304, βασισμένη στην APHA 4500-ΝΗ3 F, 23rd Edition, 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | MERCK Spectroquant 1.14776, βασισμένη στην APHA 4500-ΝΟ2 Β, 23rd Edition, 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός στοιχείων (B, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Pb, U) με ICP-MS | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΠΕΡ 011) βασισμένη στην ΕΡΑ 200.8 |
| 7. Τρόφιμα | 1.Προσδιορισμός οξέων βενζοϊκού-σορβικού και αλάτων αυτών | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ 008) βασισμένη στην “HPLC in Food Analysis, B.S. Schweigert Editor, Academic Press Ltd., 240 (1988) ISBN 0-12-464781-2” |
| 8. Κονσερβοποιημένα τρόφιμα | 2. Προσδιορισμός κασσίτερου (Sn) | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ010) (GFAAS) βασισμένη στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15764:2010 |
| 9. Τρόφιμα και οίνοι | 1. Προσδιορισμός ολικού διοξειδίου του θείου (SO2) | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ009) βασισμένη στη μέθοδο Τanner |
| 10. Αλκοολούχα ποτά, αλκοόλη, οίνοι | 1. Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου | Εσωτερική μέθοδος (43 01 ΜΕΘΤΡΦ 011) Κανονισμός (ΕΚ) 2870/2000, ΟIV-MA-AS312-01A |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1.Ανίχνευση και καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | 2.Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντερόκοκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3.Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 4.Προσδιορισμός καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες εγκαταστάσεις, Δομπόλη 30, 45 332 Ιωάννινα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Γ. Βαγενάς, Ε. Παλαιολόγος, Κ. Μπαζάκας, Σ. Χήτας,

Κ. Σούλτη, Δ. Κολιούλης, Κ. Τσιρώνης, Σ. Στάθη, Κ. Γεωργογιάννη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 142-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ, μέχρι τις 06.11.2024.

Αθήνα, 02.05.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.