Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 518-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, επιφανειακά, γεωτρήσεων και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός χλωριούχων mg/L Cl- | Τροποποιημένη αργυρομετρική μέθοδος βασισμένη στο πρότυπο ΕΛΟΤ 666:1983 |
|  | 2. Προσδιορισμός νιτρικών mg/L NO3- | HACH LANGE LCK 339 |
|  | 3. Προσδιορισμός φωσφορικών mg/L PO4- | HACH LANGE LCK 349 |
|  | 4. Προσδιορισμός αμμωνίου mg/L NH4+ | HACH LANGE LCK 304 |
|  | 5. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 4500-H+ |
|  | 6. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 2510 - B |
|  | 7. Προσδιορισμός θεϊκών mg/L SO4-2 | HACH 8051 PP |
|  | 8. Προσδιορισμός νιτρωδών mg/L NO2- | HACH LANGE LCK 341 |
|  | 9. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας mg/L CaCO3 | ΕΛΟΤ 170 |
|  | 10. Προσδιορισμός ολικής αλκαλικότητας mg/L CaCO3 | APHA* 2320 - B |
|  | 11. Προσδιορισμός ασβεστίου mg/L Ca | APHA* 3500 Ca – B |
|  | 12. Προσδιορισμός μαγνησίου mg/L Mg | APHA* 3500 Mg – B |
|  | 13. Προσδιορισμός Ελεύθερου και Ολικού χλωρίου | HACH 8021 PP |
|  | 14. Νεφελομετρικός προσδιορισμός της Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη HACH METHOD 8195 |
|  | 15. Προσδιορισμός Δεσμευμένου χλωρίου | Υπολογιστικά |
|  | 16. Προσδιορισμός Αμμωνιακού Αζώτου | HACH LANGE LCK 304 |
|  | 17. Προσδιορισμός Νιτρικού αζώτου | HACH LANGE LCK 339 |
|  | 18. Προσδιορισμός ανθρακικής (Παροδικής) σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 2320 Β και APHA* 2340 Α |
|  | 19. Προσδιορισμός μη ανθρακικής (Μόνιμης) σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 2320 Β και APHA* 2340 Α |
| 2. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Προσδιορισμός κυανουρικού οξέος | HACH LANGE Method 8139 |
| 3. Λύματα - Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (C.O.D.) mg/L O2 | HACH LANGE LCK 314, 514 |
|  | 2. Προσδιορισμός βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Β.O.D.)mg/LO2 | Μανομετρική μέθοδος Βασισμένη σε APHA* 5210D |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού αζώτου mg/L N | HACH LANGE LCK 138 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (T.S.S) mg/L | APHA* 2540 - D |
|  | 5. Προσδιορισμός χλωριούχων mg/L Cl- | Τροποποιημένη αργυρομετρική μέθοδος βασισμένη στο πρότυπο ΕΛΟΤ 666:1983 |
|  | 6. Προσδιορισμός νιτρικών mg/L NO3- | HACH LANGE LCK 339 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου mg/L P | HACH LANGE LCK 349 |
|  | 8. Προσδιορισμός αμμωνίου mg/L NH4+ | HACH LANGE LCK 304 |
|  | 9. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 4500-H+ |
|  | 10. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη APHA* 2510 - B |
|  | 11. Προσδιορισμός Ελεύθερου και Ολικού χλωρίου | HACH 8021 PP |
|  | 12. Νεφελομετρικός προσδιορισμός της Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος. Βασισμένη στη HACH METHOD 8195 |
|  | 13. Προσδιορισμός ολικής αλκαλικότητας mg/L CaCO3 | APHA* 2320 - B |
|  | 14. Προσδιορισμός νιτρωδών mg/L NO2- | HACH LANGE LCK 341 |
|  | 15. Προσδιορισμός Δεσμευμένου χλωρίου | Υπολογιστικά |
|  | 16. Προσδιορισμός Αμμωνιακού Αζώτου | HACH LANGE LCK 304 |
|  | 17. Προσδιορισμός Νιτρικού αζώτου | HACH LANGE LCK 339 |
|  | 18. Προσδιορισμός Φωσφορικών | HACH LANGE LCK 349 |
|  | 19. Προσδιορισμός Ολικών Στερεών, TS (103οC – 105οC) | APHA* 2540 - B |
|  | 20. Προσδιορισμός Ολικών Διαλυμένων Στερεών, TDS (180οC) | APHA* 2540 C, - B |
| 4. Κρέας και προϊόντα κρέατος | 1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία | ISO 1442:1997 |
|  | 2. Προσδιορισμός Ολικής τέφρας | ISO 936:1998 |
|  | 3. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο | ISO 937:1978 |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ολικά λιπαρά | ISO 1443:1973 |
| 5. Τυρί | 1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε Ολικά στερεά | ISO 5534:2012 |
|  | 2. Προσδιορισμός Τέφρας | AOAC 935.42 |
|  | 3. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ολικά λιπαρά | ISO 23318:2022 |
|  |  | ISO 23319:2022 |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο | ISO 8968-1:2014 (Kjeldahl) |
| 6. Γάλα | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας λίπους | ISO 23318:2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο | ISO 8968-1:2014 (Kjeldahl) |
| 7. Νωπό γάλα | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας λίπους | Μέθοδος ρουτίνας /Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – Infrared Spectrometry (TEXNIKH FTIR) (MILKOSCANFT+) |
|  | 2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο |  |
|  | 3. Προσδιορισμός του σημείου πήξης | ISO 5764:2009, Annex C Μέθοδος κρυοσκοπίας με θερμίστορ Μέθοδος Αναφοράς |
| 8. Άλευρα, Δημητριακά και προϊόντα τους | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας Διαιτητικών ινών | AOAC Method 985.29 |
|  | 2. Προσδιορισμός Ολικής τέφρας | AOAC Method 923.03 |
|  | 3. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε υγρασία | ISO 712:2009 |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο | Εσωτερική μέθοδος Kjeldahl βασισμένη AOAC Method 991.20 και ISO 1871 |
|  | 5. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ολικές λιπαρές ουσίες | AOAC Method 922.06 |
| 9. Ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία και άλλες πτητικές ουσίες | ISO 6496:1999 |
|  | 2. Προσδιορισμός της ακατέργαστης τέφρας | ISO 5984:1978 |
|  | 3. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο και υπολογισμός της περιεκτικότητας σε ακατέργαστη πρωτεΐνη | ISO 5983-1:2005 (Kjeldahl) |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε λιπαρά | ISO 6492:1999 |
|  | 5. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε ακατέργαστες ίνες | ISO 6865:2000 |
| 10. Ελαιόλαδο - Πυρηνέλαια | 1. Προσδιορισμός οξύτητας (Ελεύθερων λιπαρών οξέων εν ψυχρώ μέθοδος) | COI/T20/DOC No34 |
|  | 2. Προσδιορισμός του αριθμού υπεροξειδίων | COI/T20/DOC No35 |
|  | 3. Προσδιορισμός συντελεστή απόσβεσης Κ (στα 268 nm & 232 nm) και της παραμέτρου ΔΚ | COI/T20/DOC No19 |
|  | 4. Προσδιορισμός υγρασίας και πτητικών ουσιών σε ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια | ISO 662:2016 |
| 11. Φυτικά λίπη & έλαια | Προσδιορισμός μεθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων με αέρια χρωματογραφία | Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 & COI/T.20/Doc. No 33/2017 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |
| 12. Μέλι | 1. Προσδιορισμός Υγρασίας | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (2009) |
|  | 2. Προσδιορισμός Ηλεκτρικής αγωγιμότητας |  |
|  | 3. Προσδιορισμός Ενεργότητας Διάστασης | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (2009) Μέθοδος 6.1 |
|  | 4. Προσδιορισμός Υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλης (HMF) | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (2009) Μέθοδος 5.2 |
|  | 5. Προσδιορισμός ποσοστού γυρεοκόκκων θυμαριού | Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στo Methods of the International Honey Commission [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)], με χρήση οπτικού μικροσκοπίου. |
|  | 6. Προσδιορισμός Προφίλ Σακχάρων (γλυκόζης, φρουκτόζης, σουκρόζης) | HARMONISED METHODS OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (2009), μέθοδος 7.2 με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) |
|  | 7. Προσδιορισμός pH & ελεύθερης οξύτητας | Harmonised methods of the International honey commission Μέθοδος 4.0 |
| 13. Τρόφιμα | 1. Προσδιορισμός Προφίλ Σακχάρων (γλυκόζης, φρουκτόζης, σουκρόζης, λακτόζης) | Εσωτερική Μέθοδος, βασισμένη στο AOAC 980.13, 982.14 και 977.20 |
| 14. Τρόφιμα (Γάλα & γαλακτοκομικά προϊόντα, Κρέας και προϊόντα κρέατος) | 1. Προσδιορισμός Προφίλ Λιπαρών Οξέων με αέρια χρωματογραφία | Εσωτερική Μέθοδος, βασισμένη ISO:16958:2015 ISO 15885:2002 ISO 12966-4:2015 |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα - Ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση της Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
|  | 2. Ανίχνευση Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 3. Καταμέτρηση Escherichia coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 4. Καταμέτρηση σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση | ISO 6888-2:1999/Amd1:2003 |
|  | 5. Καταμέτρηση Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας στους 30οC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 6. Καταμέτρηση Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
|  | 7. Καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 8. Καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 9. Καταμέτρηση Clostridium perfringens | ISO 7937:2004 |
|  | 10. Καταμέτρηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων | ISO 15214:1998 |
|  | 11. Ανίχνευση Campylobacter spp | ISO 10272-1:2017 |
|  | 12. Ανίχνευση και καταμέτρηση Campylobacter spp | ISO 10272-2:2017 |
| 2. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw> 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1:2008 |
| 3. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw ≤ 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2:2008 |
| 4. Νωπό γάλα | 1. Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, cephalexin,cephapirin,desacetylcefapirin, cefapirinbenzthin, cefalonium,ceftiofur, cefazolin,cefoperazone, cloxacillin,oxacillin, nafcillin, penethamate, penicillinG), σουλφοναμίδων (sulfadiazine,sulfadimethoxine, sulfadoxine, sulfamethoxypyridazine, sulfathiazole,), τετρακυκλινών (chlortetracycline, doxycycline, tetracycline, oxytetracycline), μακρολιδίων (tylosin, lincomycin), αμινογλυκοσιδών (gentamicin, neomycin,), dapsone, rifaximin] αμινογλυκοσιδών (3) [gentamicin, neomycin, lincomycin], dapsone, rifamixin, chlorampenicol pirlimycin | Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή ECLIPSE 4G Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών[πενικιλλινών (amoxicillin, ampicillin, penicillinG, cloxacillin, oxacillin), κεφαλοσπορινών (cephapirin, ceftiofur, cefoperazone,cephalexin), τετρακυκλινών (doxycycline), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole,sulfadimethoxine, sulfadiazine), μακρολιδίων (tilmicosin, tylosin, rifaximin), αμινογλυκοσιδών(gentamιcin, neomycin),dapsone] |
|  | 2. Απαρίθμηση Σωματικών κυττάρων | ISO 13366-1:2008/COR 1:2009 |
| 5. Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά–Περιβαλλοντικά δείγματα με χαμηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix A) | Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp. | ISO 11731:2017 procedures 5, 7 Media Α ISO 11731:2017 procedures 8, 9, 10 Media Α and B |
| 6. Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά–Περιβαλλοντικά δείγματα με υψηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (Matrix Β) | Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp. | ISO 11731:2017 procedures 8, 9, 10 Media C |
| 7. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, νερά κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22οC και στους 36οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 3. Kαταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli σε νερά χαμηλής βακτηριακής χλωρίδας | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 5. Ανίχνευση Salmonella spp. | ISO 19250:2010 |
|  | 6. Καταμέτρηση Clostridium. perfringens | ISO 14189:2013 |
|  | 7. Ανίχνευση και καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών Κοπράνων | APHA* 9222D |
| 8. Θαλάσσια νερά | 1. Kαταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
|  | 2. Kαταμέτρηση Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση Εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση Salmonella spp. | ISO 19250:2010 |
| 9. Νερό που προορίζεται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | 1. Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών στους 200C | ISO 23500-3:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός Βακτηριακών Ενδοτοξινών | European pharmacopoeia 2.6.14. Μέθοδος Α (gel clot :limit test), Μέθοδος Β (gel clot: quantitative) |
| 10. Λύματα – Απόβλητα –Επιφανειακά νερά | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli | ISO 9308-3:1998 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση Ολικών Κολοβακτηριοειδών | APHA* 9222B |
|  | 3. Aνίχνευση και καταμέτρηση Κοπρανωδών Εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση Salmonella spp. | ISO 19250:2010 |
|  | 5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών Κοπράνων | APHA* 9222D |
| 11. Περιττώματα ζώων και δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | Ανίχνευση της Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, νερά επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά, νερά φυσικών και τεχνιτών λιμνών, νερά κολυμβητικών δεξαμενών, λύματα και απόβλητα | 1. Δειγματοληψία για προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-4:2016 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-10:2020 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2014 |
|  | 2. Δειγματοληψία για προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-4:2016 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-10:2020 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2014 Οδηγία 2006/7/ΕΚ |
| 2. Δείγματα επιφανειών με τη χρήση βαμβακοφόρων στυλεών. | Οριζόντια μέθοδος δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές | ISO 18593:2018 |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μ. Ελευθεριάδη 2, 71601, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Στεφανάκης, Α. Φτυλάκη.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  27.10.2022.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 518-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 03.03.2025.

Αθήνα, 11.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.