Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/Β25 του Πιστοποιητικού Αρ. 64-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων Δοκιμών της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) (Παράρτημα Θηβών)

| Υλικά υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εναρμονισμένο Πρότυπο/ Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Αδρανή | 1. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων – Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό (δοκιμή Los Angeles). | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2: 2020 |
|  | 2. Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων – Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας και απορρόφησης νερού | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6: 2013 §7,8,9 |
|  | 3. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων σε θερμικές και καιρικές μεταβολές – Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου (υγεία πετρώματος) | ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2: 2010 Εκτός παραρτήματος C |
| 2. Κόλλες πλακιδίων (τσιμεντοειδή συγκολλητικά) | Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Κανονισμός 305/2011/ΕE ΕΛΟΤ EN 12004-1: 2017 για τσιμεντοειδή συγκολλητικά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004:2007+Α1:2012 |
|  | Κόλλες πλακιδίων .Μέρος 2 Μέθοδοι Δοκιμής. Παράγραφος 8.1 Προσδιορισμός διαθέσιμου χρόνου | ΕΛΟΤ EN 12004-2:2017 Παρ. 8.1 ΕΝ 1346 Ε2 : 2008 |
| 3. Άργιλοι | 1. Προσδιορισμός CO2 με τη μέθοδο της διαφορικής θερμικής-βαρυμετρικής ανάλυσης (TG-DTA) | Εσωτερική μέθοδος (Κωδικός μεθόδου labenv-403) |
| 1. Τσιμέντο | 1. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών | EΛOT EN 196-1 : 2016 |
|  | 2. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 3: Προσδιορισμός χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου. | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3:2016 |
|  | 3. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 6: Προσδιορισμός της λεπτότητας (μέθοδος Blaine) | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-6: 2018 §4 |
| 2. Αδρανή | 1. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro-Deval) | ΕΛΟΤ EN 1097-1: 2011 |
| 3. Κόλλες πλακιδίων (τσιμεντοειδή συγκολλητικά) | Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Κανονισμός 305/2011/ΕE ΕΛΟΤ EN 12004-1: 2017 για τσιμεντοειδή συγκολλητικά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004:2007+Α1:2012 |
|  | 1. Κόλλες πλακιδίων .Μέρος 2 Μέθοδοι Δοκιμής. Παράγραφος 8.3 Προσδιορισμός της αντοχής της κόλλησης σε εφελκυσμό για τσιμεντοειδή συγκολλητικά | ΕΛΟΤ EN 12004-2:2017 παρ.8.3 ΕΝ 1348 Ε2: 2008 |
|  | 2. Κόλλες πλακιδίων .Μέρος 2 Μέθοδοι Δοκιμής. Παράγραφος 8.2 Προσδιορισμός της ολίσθησης | ΕΛΟΤ EN 12004-2:2017 παρ.8.2 ΕΝ 1308 Ε2 : 2008 |
| 1. Τσιμέντο | 1. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου – Προσδιορισμός απώλειας κατά την πύρωση | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2: 2013 §4.4.1 |
|  | 2. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου – Σταθμικός προσδιορισμός θειϊκών | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2: 2013 §4.4.2 |
|  | 3. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου – Προσδιορισμός αδιαλύτου υπολείμματος στο HCl και στο Na2CO3 | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2: 2013 §4.4.3 |
|  | 4. Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου – Μέρος 2: Χημική ανάλυση τσιμέντου – Προσδιορισμός χλωριόντων. | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2: 2013 §4.5.16 |
| 2. Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα | 1. Πυριτικές επιφάνειες – Μέρος 1: Προσδιορισμός της απελευθέρωσης μολύβδου και καδμίου από κεραμικά σκεύη | ΕΛΟΤ ΕΝ 1388-1:1995 |
| 3. Νερά (πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά) | 1. Προσδιορισμός Χρωμίου (VI) – Φωτομετρική μέθοδος για νερά με ελαφρά ρύπανση | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18412: 2006 |
| 4. Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων | 1. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χλώριο | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1158: 1998 (με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΛΟΤ EN 934-2: 2009 +A1:2012) |
|  | 2. Προσδιορισμός των περιεχομένων υδατοδιαλυτών χλωριούχων (Cl-) | ΕΛΟΤ EN 480-10 Ε2: 2010 |
| 5. Παιχνίδια | 1. Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (Ba, Mn) μετά από εκχύλιση | EN 71-3:2019+A1:2021 |
| 6.Κάρβουνο | 1. Προσδιορισμός της ολικής υγρασίας | ISO 589: 2008 (Μέθοδος A2) |
|  | 2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πτητική ύλη | ΙSO 562:2010 |
| 7. Κωκ | 1. Προσδιορισμός υγρασίας σε δοκίμιο γενικής ανάλυσης | ISO 687: 2010 |
|  | 2. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πτητική ύλη | ΙSO 562:2010 |
| 8. Στερεά ορυκτά καύσιμα | 1 Προσδιορισμός Τέφρας | ISO 1171: 2010 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικού άνθρακα υδρογόνου και αζώτου ( μέθοδος ενόργανης ανάλυσης) | ISO 29541: 2010 |
|  | 3. Προσδιορισμός της μικτής θερμογόνου δύναμης με θερμιδομετρική μέθοδο φιάλης και υπολογισμός της καθαρής θερμογόνου δύναμης | ISO 1928: 2020 |
|  | 4. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πτητική ύλη | ΙSO 562:2010 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 76ο  χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Ριτσώνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Ευάγγελος Μπακέας, Παρασκευή Οικονόμου, Γεώργιος Αρχοντής.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 64-8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 28.02.2026.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Φυσικές δοκιμές

###### Μηχανικές δοκιμές

###### Χημικές δοκιμές