Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/Α32 του Πιστοποιητικού Αρ. 102-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

EUROFINS Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά - Υπόγεια) και Απόβλητα(1) * Παράμετροι με α/α 2,5,16 και 33 | 1. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας (#) ($) | ISO 7888:1985 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην ISO 7888:1985, με αυτόματο αναλυτή |
|  | 2. Προσδιορισμός pH (#)($) | ISO 10523:2008 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην ISO 10523:2008, με αυτόματο αναλυτή |
|  | 3. Προσδιορισμός θολερότητας (#)($) | ISO 7027-1:2016 |
|  | 4. Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων (#)($) | ISO 9297:1989 |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικής και σύνθετης αλκαλικότητας, ανθρακικών και όξινων ανθρακικών και παροδικής σκληρότητας | ISO 9963-1:1994 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην ISO/TS 15923-2:2017, με αυτόματο αναλυτή |
|  | 6. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων (#)($) | LCK 339 |
|  | 7. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων (#)($) | ISO 6777:1984 |
|  | 8. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | ISO 15705:2002 |
|  | 9. Προσδιορισμός ολικών και ελεύθερων φωσφορικών (#)($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-62) βασισμένη στην ISO 6878:2004 |
|  | 10. Προσδιορισμός αζώτου Kjeldahl | ISO 5663:1984 |
|  | 11. Προσδιορισμός Βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-41) βασισμένη στην APHA 5210D, 24th Edition |
|  | 12. Προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών | ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005 |
| 1. Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά - Υπόγεια) και Απόβλητα(1) * Παράμετροι με α/α 2,5,16 και 33 (συνέχεια) 1. Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά - Υπόγεια) και Απόβλητα(1) * Παράμετροι με α/α 2,5,16 και 33 (συνέχεια) 1. Νερά (Πόσιμα, Κολυμβητικών Δεξαμενών*, Επιφανειακά - Υπόγεια) και Απόβλητα(1) * Παράμετροι με α/α 2,5,16 και 33 (συνέχεια) | 13. Προσδιορισμός αργιλίου (#)($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-67) βασισμένη στην ISO 10566:1994 |
|  | 14. Προσδιορισμός βορίου (#)($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-68) βασισμένη στην ISO 9390:1990 |
|  | 15. Προσδιορισμός ελεύθερων και ολικών κυανιούχων (#)($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-69) βασισμένη στην APHA 4500-CN, 24th Edition και την ISO 6730/2:1984 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην APHA 4500-CN, 24th Edition, με αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή |
|  | 16. Προσδιορισμός ελεύθερου (υπολειμματικού) και ολικού χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-70) βασισμένη στην ISO 7393-2:1985 |
|  | 17. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου (#) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-71) βασισμένη στην APHA 3500-Cr Β, 24th Edition |
|  | 18. Προσδιορισμός θειικών (#) ($) | APHA 4500-SO42- E, 24th Edition |
|  | 19. Προσδιορισμός σιδήρου (#) ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-74) βασισμένη στην APHA 3500-FeB, 24th Edition |
|  | 20. Προσδιορισμός φθοριούχων (#) ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-75) βασισμένη στην APHA 4500-F-D, 24th Edition |
|  | 21. Προσδιορισμός χρώματος (#) ($) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7887 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7887, με αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή |
|  | 22. Προσδιορισμός Ολικού Άνθρακα (TC) και Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TΟC) (#) ($) | APHA 5310-Β, 24th Edition |
|  | 23. Προσδιορισμός Λιπών και Ελαίων | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-90) βασισμένη στην APHA 5520 Β και στην APHA 5520 G, 24th Edition |
|  | 24. Προσδιορισμός πυριτικών | Hach-LangeMethod 8185 |
|  | 25. Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Ανιονικά Απορρυπαντικά) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-91) βασισμένη στην APHA5540 C, 24th Edition |
|  | 26. Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Κατιοντικά Απορρυπαντικά) | LCK 331 |
|  | 27. Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Μη ιοντικά Απορρυπαντικά) | LCK 333 |
|  | 28. Προσδιορισμός Ολικών Στερεών (Ξηρό Υπόλειμμα), διαλυμένων στερεών, πτητικών στερεών(ολικών, διαλυμένων και αιωρούμενων) και ανόργανων στερεών (ολικών, διαλυμένων και αιωρούμενων) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-98) βασισμένη στην APHA 2540 Β, C, D& Ε, 24th Edition |
|  | 29. Προσδιορισμός Φορμαλδεΰδης | LCΚ 425 |
|  | 30. Προσδιορισμός των Θειωδών | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-157) βασισμένη στην APHA 4500-SO32- Β, 24th Edition |
|  | 31. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου (#) ($) | ISO 7150-1:1984&ISO 5664:1984 |
|  | 32. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | Υπολογιστικά από το άθροισμα του αζώτου νιτρικών του αζώτου νιτρωδών και του αζώτου Kjeldahl |
|  |  | ΟΕ-7.0-153 (LCK 238, LCK 138 και εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 11905-1:1997). |
|  |  | ΟΕ-7.0-227 (Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 13878:1998 για υγρά στραγγίδια και απόβλητα compost) |
|  | 33.Προσδιορισμός Κυανουρικού Οξέος | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-158) βασισμένη στην HACH Method 8139 |
|  | 34. Προσδιορισμός θειούχων (S2-) και υδρόθειου (H2S) | LCK 653 |
|  | 35. Προσδιορισμός φαινολών (δείκτη φαινόλης) | LCK 345 |
|  | 36. Προσδιορισμός αμμωνίου, νιτρικών, νιτρωδών, χλωριούχων, φωσφορικών, θειικών και πυριτικών με αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή (#) ($) | ISO 15923-1:2013 |
|  | 37. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου, φθοριούχων, ολικής σκληρότητας και ολικής αλκαλικότητας με αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή (#) ($) | ISO/TS 15923-2:2017 |
|  | 38. Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου | ISO 17289:2014 |
|  | 39. Προσδιορισμός πτητικών ουσιών, VOCs (#) ($): Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane,1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloromethane, Benzene, 1,2-Dichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dichloropropane, Bromodichloromethane, Trans-1,3-Dichloropropene, 1,1,2-Trichloroethane, Tetrachloroethene, Dibromochloromethane, m-Xylene, p-Xylene, o-Xylene, Bromoform (Tribromomethane), 1,2-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Epichlorhydrine, Vinylchloride | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-140) βασισμένη στην ISO 17943:2016 και την ISO 20595:2018. |
|  | 40. Προσδιορισμός Βρωμικών Χλωρικών, Υπερχλωρικών και Χλωριωδών (#) ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-144) βασισμένη στην Environ. Sci. Technol. 2005 15;39(12):4586-93 με LC-MS/ΜS |
|  | 41. Προσδιορισμός των Προσροφούμενων Οργανικών Αλογόνων (AOX) | LCΚ 390 |
|  | 42. Προσδιορισμός καθιζανόντων στερεών (Imhoff) | APHA 2540 F, 24th Ed |
|  | 43. Προσδιορισμός δείκτη προσρόφησης νατρίου (SAR), δείκτη Langelier και δείκτη Ryznar | Εσωτερικήμέθοδος (ΟΕ-7.0-191) βασισμένηστηνU.S. Salinity Laboratory, Agriculture Handbook No. 60, 1954 ASTM- D3739-19 APHA 2330, 24th Edition |
|  | 44. Προσδιορισμός Ανιόντων (Br-, Cl-, F-, NO3-, NO2-, PO42-, SO42-) (#) ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-242) βασισμένη στην ISO 10304-1:2009 |
|  | 45. Προσδιορισμός στοιχείων σε ευέλικτο πεδίο (#) ($) Τα στοιχεία που προσδιορίζονται αναφέρονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε-5.2, σύμφωνα με το ESYD/G-FYTOPROST 2016, στο Link: (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-93) με ICP-MS, βασισμένη στην ISO 17294-1:2004 και στην ISO 17294-2:2016 |
|  | Η ευελιξία, η οποία εφαρμόζεται καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες Ευελιξία σε σχέση με • την προσθήκη νέων στοιχείων στα υπάρχοντα υποστρώματα • την ένταξη νέων υποστρωμάτων σε υπάρχουσες μεθόδους • την επέκταση μεθόδων σε νέα υποκατηγορία υποστρώματων • την επέκταση/τροποποίηση υφισταμένων μεθόδων (τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης) Οι Διαπιστευμένες Μέθοδοι περιγράφονται λεπτομερώς στο site του Εργαστηρίου: (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση (συνέχεια) 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση (συνέχεια) 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός ασβεστίου | ΕΛΟΤ 169:1978 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας | ΕΛΟΤ 170:1980 |
|  | 3. Προσδιορισμός μόνιμης σκληρότητας | Υπολογιστικά από την ολική και την παροδική σκληρότητα |
|  | 4. Προσδιορισμός υπολειμμάτων 184 φυτοφαρμάκων (#) ($): Acetochlor, Acrinathrin, Aldrin, Atrazine, AzinphosEthyl, AzinphosMethyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, BromophosEthyl, BromophosMethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Carbaryl, Carbofuran, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordanealpha (cis), Chlordanegamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos, Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, ChlorpyriphosEthyl, ChlorpyriphosMethyl, Chlorthaldimethyl/DCPA, ChlorthionMethyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocetmexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (4p.), Cyfluthrin-beta, Cyhalothrin-λ, Cypermethrin (4p.), Cypermethrin-αlpha, Cyproconazol, Cyprodinil, DDD-pp΄, DDE-pp΄, DDT-op΄, DDT-pp΄, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos, Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole, Diflufenican, Dimethenamid, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfanalpha, Endosulfanbeta, Endosulfanlactone, Endosulfansulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol, Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate, Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau, Folpet, Furalaxyl, HCHalpha, HCHbeta, HCHdelta, HCHgamma (Lindane), Heptachlor, HeptachlorEpoxideA, HeptachlorEpoxideB, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, IsofenphosMethyl, Isoprocarb, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methidathion, Methoxychlor, Metolachlor, Metribuzin, Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothalisopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, ParathionEthyl, ParathionMethyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin, Perthan, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonylbutoxide (PBO), PirimiphosEthyl, PirimiphosMethyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Resmethrin, S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin, Tetrasul, Thiobencarb, TolclofosMethyl, Tolylfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-79) βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition με GC-MS/ΜS |
|  | 5. Προσδιορισμός υπολειμμάτων 248 φυτοφαρμάκων (#) ($): 2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb, Acephate, Acetamiprid, Aldicarb, AldicarbSulfone, Ametoctradin, Ametryn, Asulam, Atrazine, Azaconazole, Azamethiphos, Azimsulfuron, AzinphosEthyl, AzinphosMethyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfuracarb, Bentazone, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bispyribac-sodium, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole 1&2, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboximsulfone, Butocarboximsulfoxide, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Carbofuran-3-keto, Carboxin, CarfentrazoneEthyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos 1&2, Chloridazon, Chloroxuron, ChlorpyriphosEthyl, Chlorsulfuron, Chlortoluron, Clethodim, Climbazol, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, CloransulamMethyl, Clothianidin, Coumaphos, Crimidine, Cycloate, Cycloxydim, Cyproconazol 1&2, Cyprodinil, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulfone, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Desmetryn, Diazinon, Dichlorfenthion, Diclobutrazol, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazol 1&2, Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph 1&2, Dimoxystrobin, Diphenamid, Dipropetryn, Diuron, DMST, Dodemorph, Epoxiconazol, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarbsulfone (NH4+), Ethiofencarbsulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethoprophos, Etoxazole, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphossulfone, Fenamiphos-Sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fensulfothion, Fenthionoxon, Fenthionsulfoxide, Fipronil, Fipronil-desulfinyl, Fluazifopbutyl, Fluazifop P, Flubendiamide, Fludioxinil, Flufenacet, Fluometuron, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfenuron (CPPU), Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Heptenophos, Hexazinone, ImazamethabenzMethyl, Imazaquin, Imidachloprid, Ioxynil, Iprobenphos, Iprovalicarb 1&2, Isazofos, Isofenphos, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxathion, Lenacil, Linuron, Mecarbam, Mephospholan, Mepronil, Metalaxyl M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarbsulfoxide, Methomyl, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, MetsulfuronMethyl, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazon, N-Phenylurea, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl-oxime, Oxycarboxin, OxydemetonMethyl, Paclobutrazol, ParaoxonEthyl, Penconazole, Pencycuron, Penoxsulam, Pethoxamid, Phenthoate, Phosalone, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperonylbutoxide, Pirimicarb, PirimiphosEthyl, PirimiphosMethyl, Prochloraz, Profoxydim 1, Profoxydim 2, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, PyraflufenEthyl, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, QuizalofopEthyl, Rimsulfuron, Rotenone, Sethoxydim, Simazine, Simeconazole, Spiroxamine, Sulfentrazone, Sulfotep, Tebufenozide, Tebuthiuron, Tepraloxydim, Terbufossulfone, Terbufossulfoxide (NH4+), Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiachloprid, Thiamethoxam, ThifensulfuronMethyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiometonsulfone, ThiophanateMethyl, Tralkoxydim, Triadimefon, Triasulfuron, Triazophos, TribenuronMethyl, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Uniconazole, Vamidothion, Vamidothionsulfone, Vamidothionsulfoxide, Zoxamide | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-79) βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition με LC-MS/ΜS |
|  | 6. Προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (#) ($): acenaphtene, acenaphthylene, Anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[a]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[k]fluoranthene, Chrysene, dibenzo[a.h]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, indeno[1.2.3-cd]pyrene, Naphtalene, Phenanthrene, Pyrene | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-80) βασισμένη στην ISO 28540:2011 με GC-MS/ΜS |
|  | 7. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων με φασματομετρία υπεριώδους (#)($) | APHA 4500-NO3- B, 24th Edition |
|  | 8. Προσδιορισμός ΠολυχλωριωμένωνΔιφαινυλίων, PCBs (#)($): PCB 18, PCB 20, PCB 28, PCB 31, PCB 44, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 194 | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-81) βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition με GC-MS/ΜS |
|  | 9. Προσδιορισμός ΠολυχλωριωμένωνΤριφαινυλίων, PCΤs (#)($) : 2,3,4,5,6-pentachloro-p-terphenyl, 2,3,5,6-tetrachloro-p-terphenyl, 2,4,6-trichloro-p-terphenyl, 2,5-dichloro-p-terphenyl | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-82) βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition με GC-MS/ΜS |
|  | 10. Προσδιορισμός Υδρογονανθράκων και ορυκτέλαιων (#) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-83) βασισμένη στην ISO 9377-2:2000 με GC-FID |
|  | 11. Προσδιορισμός Φαινολικών Ενώσεων: 2,4,6 Trichlorophenol, 2,4-dichlorophenol, 2,4-dimethylphenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, 4-chloro-3-methylphenol, Pentachlorophenol, DNOC | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-84) βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition με GC-MS/ΜS |
|  | 12. Προσδιορισμός ακρυλαμιδίου (#)($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-86) βασισμένη στην EnvironmentalAgency, UK (2009) με LC-MS/ΜS |
|  | 13. Προσδιορισμός Υπερμαγγανικού Δείκτη (Οξειδωσιμότητα) (#)($) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8467 |
|  |  | LCK 394 |
|  | 14. Προσδιορισμός Χλωραμίνης (Μονοχλωραμίνης) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-154) βασισμένη στην HACH Method 10200 |
|  | 15. Προσδιορισμός Όζοντος (O3) και ουσιών που αποχρωματίζουν την χρωστική indigo | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-155) βασισμένη στην βασισμένη στην APHA 4500-O3, 24th Edition |
|  | 16. Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Αλογονοξικών Οξέων με Υγρή Χρωματογραφία και Φασματομετρία Μάζας ($) Βρώμο-χλωρο οξικό οξύ, Βρώμο-δίχλωρο οξικό οξύ, Μόνοβρωμο οξικό οξύ, Μόνοχλωρο οξικό οξύ, Δίβρωμο οξικό οξύ, Δίβρωμο-χλώρο οξικό οξύ, Δίχλωρο οξικό οξύ, Τρίβρωμο οξικό οξύ, Τρίχλωρο οξικό οξύ | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-163) βασισμένη στην - J. Duan, Analytical Methods, 2011, 7, 1667-1673 με LC-MS/MS |
|  | 17. Προσδιορισμός ουρανίου 234U, 235U και 238U(##) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-130) βασισμένη στην ISO 17294-2:2016 |
|  | 18. Προσδιορισμόs των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων oυσιών ($) Υπερφθοροβουτανοϊκό οξύ (PFBA), Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA), Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA), Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA), Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA), Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA), Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA), Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA), Υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA, Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA), Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS), Υπερφθοροπεντανοσουλφονικό οξύ (PFPeS), Υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), Υπερφθοροεπτανοσουλφονικό οξύ (PFHpS), Υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), Υπερφθοροεννεανοσουλφονικό οξύ (PFNS), Υπερφθοροδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDS), Υπερφθοροενδεκανοσουλφονικό οξύ, Υπερφθοροδωδεκανοσουλφονικό οξύ, Υπερφθοροδεκατριανοσουλφονικό οξύ | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-215) βασισμένη στην ISO 21675 |
|  | 19. Προσδιορισμόs της Μικροκυστίνης LR ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-219) με LC-MS/MS |
|  | 20. Προσδιορισμός Eννεϋλφαινόλης (cas number: 84852-15-3) και της 4- Ν-Εννεϋλφαινόλης (cas number: 104-40-5) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-233) με LC-MS/MS βασισμένη στις EPA 559 Ver 1.0 Sep. 2020 και APHA 6410Β, 24th Edition. |
|  | 21. Προσδιορισμός 17β-Οιστραδιόλης | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-234) με LC-MS/ΜS βασισμένη στην APHA 6410Β, 24th Edition |
|  | 22. Προσδιορισμός Δισφαινόλης Α ($) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-225) με LC-MS/ΜS βασισμένη στη Peng-Peng Hao (2020): Determination of bisphenol A in barreled drinking water by a SPE–LC–MS method, Journal of Environmental Science and Health, Part A |
|  | 23. Προσδιορισμός της Μη Ιονισμένης Αμμωνίας | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-236) βασισμένη στην EPA, 1998, 822-R-98-008 |
| 3. Θαλάσσια Νερά και απόβλητα(1) | Προσδιορισμός Δείκτη Υδρογονανθράκων | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-83) βασισμένη στην ISO 9377-2:2000 με GC-FID |
| 4. Θαλάσσια Νερά και Απόβλητα Υψηλής Αλατότητας | Προσδιορισμός του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | LCK 1814 |
| 5. Επιφανειακά και θαλασσινά νερά | 1. Προσδιορισμός χλωροφύλλης α | ISO 10260:1992 |
|  | 2. Προσδιορισμός της Διαφάνειας του νερού | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-238) βασισμένη στην ISO 7027-2:2019 |
| 6. Επιφανειακά νερά | 1. Προσδιορισμός του Τροφικού Δείκτη (Carlson) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-235) βασισμένη στην Carlson, 1977, Limnology and Oceanography 22(2):361-369 |
|  | 2. Προσδιορισμός του Δείκτη Ποιότητας Νερού | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-237) βασισμένη στην Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, CCME WATER QUALITY INDEX, 2001 |
| 7. Νερό, υγρό αιμοδιάλυσης και υπερκαθαρο υγρό αιμοδιάλυσης που προορίζονται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | 1. Προσδιορισμός στοιχείων (λίθιο, βηρύλλιο, βόριο, νάτριο, μαγνήσιο, αργίλιο, φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο, τιτάνιο, βανάδιο, χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, σίδηρος, νικέλιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, σελήνιο, στρόντιο, μολυβδαίνιο, άργυρος, κάδμιο, κασσίτερος, αντιμόνιο, βάριο, υδράργυρος, θάλλιο, μόλυβδος και ουράνιο) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-93) βασισμένη στην ISO 17294-1:2004 και στην ISO 17294-2:2016, ISO 23500-5:2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην ISO 10523:2008, με αυτόματο αναλυτή |
|  | 3. Προσδιορισμός Υπερμαγγανικού Δείκτη (Οξειδωσιμότητα) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8467 |
|  | 4. Προσδιορισμός ελεύθερων και ολικών κυανιούχων | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-143) βασισμένη στην APHA 4500-CN, 24th Edition, με αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή |
|  | 5. Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων | ISO 9297:1989 |
|  | 6. Προσδιορισμός φθοριούχων | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-75) βασισμένη στην APHA 4500-F-D, 24th Edition |
|  | 7. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | LCK 339 |
|  | 8. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου | ISO 7150-1:1984&ISO 5664:1984 |
|  | 9. Προσδιορισμός θειικών | APHA 4500-SO42- E, 24th Edition |
|  | 10. Προσδιορισμός Χλωραμίνης (Μονοχλωραμίνης) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-154) βασισμένη στην HACH Method 10200 |
| 8. Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης α) Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό β) Δημητριακά, όσπρια & ξηροί καρποί γ) Φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά δ) Προιόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα ε) Φύλλα φυτών στ) Βρεφικές και Παιδικές Τροφές | Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ευέλικτο πεδίο των κατηγοριών: Οργανοφωσφορικά, Οργανοχλωριωμένα, Πυρεθρινοειδή, Τριαζόλες, Τριαζίνες, Δινιτροανιλίνες, Αμίδια, Βενζιμιδαζόλες, Καρβαμιδικά, , Αρυλοξυ-αλκανοϊκά οξέα, Βενζοϋλ-ουρίες, Στρομπυλουρίνες, Νεονικοτινοειδή, Πολικά, Διθειοκαρβαμιδικά, Φαινολικά Οξέα, Φθαλιμίδια, Βιοκτόνα Οι δραστικές, οι οποίες προσδιορίζονται αναφέρονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε-5.2, σύμφωνα με το ESYD/G-FYTOPROST 2016, στο Link: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) | Εσωτερικές μέθοδοι ΟΕ-7.0-56 ΟΕ-7.0-135 ΟΕ-7.0-136 ΟΕ-7.0-141 ΟΕ-7.0-142 ΟΕ-7.0-162 Όλες οι ανωτέρω μέθοδοι βασίζονται στο SANTE/11312/2021 Αναλυτικές Τεχνικές LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS Εσωτερική μέθοδος Ευέλικτου Πεδίου ΟΕ-7.2-7 |
|  | Η ευελιξία, η οποία εφαρμόζεται καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες Ευελιξία σε σχέση με • την προσθήκη νέων δραστικών στα υπάρχοντα υποστρώματα /μεθόδους • την ένταξη υπαρχόντων/ νέων υποστρωμάτων σε υπάρχουσες μεθόδους • την επέκταση μεθόδων σε νέα υποκατηγορία υποστρώματων • την επέκταση/τροποποίηση υφισταμένων μεθόδων (τεχνική, εξοπλισμός, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης) Οι Διαπιστευμένες Μέθοδοι περιγράφονται λεπτομερώς στο site του Εργαστηρίου: (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) |
| 9. α) Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδη-ριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006) 9. β) Δημητριακά, όσπρια και ξηροί καρποί | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 459 φυτοφαρμάκων: 2.3.5-Trimethacarb/3.4.5-Trimethacarb, 2.4-D, 2-Naphthoxy acetic acid, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen, Acrinathrin, Alaclor, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Allethrin, Ametoctradin, Ametryn, Amidosulfuron, Aminocarb, Atrazine, Atrazine-desethyl, Azaconazole, Azadirachtin, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Barban, Beflubutamid, Benalaxyl, Bendiocarb, Bensulfuron methyl, Bentazone, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bifethrin, Bispyribac-sodium, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim, Butocarboxim sulfone, Butocarboxim sulfoxide, Butralin, Buturon, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran-3-hydroxy, Carbofuran-3-keto, Carbophenothion,, Carboxin, Carfentrazone ethyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorbufam, Chlorfenson, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyriphos ethyl, Chlorpyriphos methyl, Chlorsulfuron, Chlorthiophos, Chlortoluron, Chromafenozide, Cinidon ethyl, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Cloransulam methyl, Cloquintocet mexyl, Clothianidin, Coumaphos, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cyhalothrin-lambda, Cymoxanil, Cypermehrin, Cyproconazole, Cyprodinil, DEET, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dicamba, Dichlofenthion, Dichlorprop, Diclobutrazol, Diclosulam, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Dinitramine, Dinobuton, Dinoseb, Dinoterb, Dioxacarb, Dioxathion, Diphenamid, Dipropetryn, Disulfoton sulfone, Disulfoton sulfoxide, Disulfuton, Diuron, DMF, DMPF, DMST, DNOC, Dodemorph, Emamectin benzoate, EPN, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazole, Etrimfos, Famoxadone, Famphur, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorazol ethyl, Fenchlorphos oxon, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxaprop, Fenoxycarb, Fenpiclonil, Fenpropathrin, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fensulfothion, Fensulfothion oxon sulfone, Fensulfothion sulfone, Fenthion, Fenthion oxon, Fenthion oxon sulfone, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion sulfone, Fenthion sulfoxide, Fenuron, Fenvalerate, Fipronil, Fipronil desulfinyl, Fipronil sulfone, Flazasulfuron, Flonicamid, Fluazifop butyl, Fluazifop P, Flubendiamide, Fludioxinil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumetralin, Flumioxazine, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluotrimazole, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Fluqiconazole, Flurochloridone, Fluroxypyr, Fluroxypyr meptyl, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Fluthiacet methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluvalinate-tau, Fluxapyroxad, Fomesafen, Fonofos, Foramsulfuron, Forchlorfenuron (CPPU), Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Gibberelic Acid, Halfenprox, Halofenozide, Halosulfuron methyl, Haloxyfop, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Haloxyfop-methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamethabenz methyl, Imazamox, Imazosulfuron, Imibenconazole, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron methyl sodium, Ioxynil, Ipconazole, Iprobenphos, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbophos, Isofenphos, Isofenphos methyl, Isoprocarb, Isopropalin, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim methyl, Lactofen, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecarbam, Mecoprop P, Mefenacet, Mefenpyr diethyl, Mepanipyrim, Mephospholan, Mepronil, Metaflumizone, Metalaxyl/Metalaxyl M, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metolcarb, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nitenpyram, Nitralin, Norflurazon, Novaluron, N-Phenylurea, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxycarboxin, Oxydemeton methyl, Paclobutrazol, Paraoxon ethyl, Paraoxon methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Penoxsulam, Permethrin, Pethoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phorate sulfoxide, Phosalone, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosmetoxon, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl, Pirimicarb-desmethyl-formamido, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pirimiphos-Methyl-N-Desethyl, Prallethrin, Prochloraz, Profenofos, Profoxydim, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propiconazole, Propoxur, Propoxycarbazone, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole, Prothioconazoledesthio, Pyraclostrobin, Pyraflufen ethyl, Pyrasulfotole, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quizalofop ethyl, Rotenone, Saflufenacil, Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spinetoram, Spinosyn A&D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat Metabolite keto hydroxy, Spirotetramat Metabolite mono hydroxy, Spiroxamine, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulfoxaflor, Sulprofos, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrin, Thiabendazole, Thiachloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron methyl, Thiobencarb, Thiofanox sulfoxide, Thiometon sulfone, Thiophanate methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Triasulfuron, Triazophos, Tribenuron methyl, Trichlorfon, Triclopyr, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triflusulfuron methyl, Triticonazole, Tritosulfuron, Uniconazole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Warfarin, Zoxamide. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-210) βασισμένη στο ΕΛΟΤEN 15662 και SANTE/11312/2021 LC-TOF-MS |
| 9. γ) Φυτικά προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 355 φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Allethrin, Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Atrazine, Atrazine-desethyl, Avermectin B1a, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benthiavalicarb-isopropyl, Bitertanol, Bixafen, Bromacil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim sulfone, Butralin, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Carbophenothion, Carboxin, Carfentrazone Ethyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorbufam, Chlorfluazuron, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyriphos-methyl, Chlorthiophos, Chlortoluron, Climbazole, Clodinafop-propargyl, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-methyl hexyl ester, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Coumaphos, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cycloate, Cyflufenamid, Cyhalothrin-lambda, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Desmedipham, Desmetryn, Diazinon, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dichlorprop, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimefuron, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole (E+Z), Dinitramine, Diphenylamine, Dipropetryn, Diuron, DMSA, DMST, Dodine, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethiprole, Ethofumesate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Etofenprox, Etoxazole, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorazol-ethyl, Fenchlorphos-oxon, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxaprop-p-ethyl, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpyroximate, Fenson, Fensulfothion, Fensulfothion-oxon, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion-oxon, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fipronil, Flonicamid, Fluazifop, Fluazifop-butyl, Flubendiamide, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Fluquinconazole, Flurochloridone, Fluroxypyr-meptyl, Flurprimidol, Flusilazole, Fluthiacet-methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluvalinate-tau, Fluxapyroxad, Formetanate, Formothion, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halfenprox, Halofenozide, Haloxyfop ethoxy ethyl ester, Haloxyfop-methyl, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Icaridin (Picaridin), Imazalil, Imazamethabenz-Methyl, Imibenconazole, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-methyl-sodium, Ipconazole, Iprobenfos, Iprovalicarb, Isazophos, Isofenphos, Isofetamid, Isopropalin, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxaflutole, Isoxathion, Karanjin, Kresoxim-methyl, Lactofen, Lenacil, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mefenacet, Mefenpyr-diethyl, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metalaxyl -M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb Sulfone, Methiocarb Sulfoxide, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metoxuron, Metrafenone, Monolinuron, Myclobutanil, Naled, Napropamide, Neburon, Nitenpyram, Nitralin, Norflurazon, Novaluron, N-Phenylurea, Nuarimol, Omethoate, Oryzalin, Oxadiazon, Oxamyl, Oxathiapiprolin, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraoxon-Methyl, Pencycuron, Pethoxamid, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosmet oxon, Phosphamidon, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos Ethyl, Prochloraz, Profenophos, Promecarb, Prometryne, Propachlor, Propanil, Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propiconazole, Propoxycarbazone, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole-desthio, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrin I, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quizalofop Ethyl, Rotenone, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spirodiclofen, Spirotetramat, Sulfotep, Sulfoxaflor, Sulprofos, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetraethylpyrophosphate, Tetramethrin, TFNA-AM, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiometon sulfoxide, Thiophanate methyl, Tolclofos Methyl, Tolyfluanid, Triadimefon, Triazophos, Trichlorfon, Triclopyr, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triticonazole, Uniconazole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Vinclozolin. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-210) βασισμένη στο ΕΛΟΤEN 15662 και SANTE/11312/2021 LC-TOF-MS |
| 9. δ) Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 9. δ) Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (συνέχεια) | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 465 φυτοφαρμάκων 1,2-Naphthoxyaceticacid, 1-Naphthylacetamide, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4-D, 2,6Dichlorobenzamide, 3,4,5-Trimethacarb, Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Allethrin, Ametoctradin, Ametryn, Amidosulfuron, Amidosulfuron, Aminocarb, Asulam, Atrazine, Atrazine-desethyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Azinphos-Methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Beflubutamid, Benalaxyl, Bendiocarb, Bensulfuron-methyl, Bentazone, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bifenazate, Bifenthrin, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromoxynil, BromuconazolePeak, BromuconazolePeak2, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboximfrag, Butocarboximsulfone, Butocarboxim-sulfoxide, Buturon, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Carbofuran-3-keto, Carboxin, CarfentrazoneEthyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorbufam, ChlorfenvinphosmixofZ&Eisomers, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyriphos-methyl, Chlorsulfuron, Chlorthiamid, Chromafenozide, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-propargyl, Clofentezine, Clomazone, Clopyralid, Cloquintocet--methylhexylester, Clothianidin, Coumaphos, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyclanilide, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymiazole, Cyproconazole, Cyprodinil, Deet, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl sulfone, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Desmetryn, Diallate, Diazinon, Dicamba, Dichlorprop, Diclofop Methyl, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole(E+Z), Dinitramine, Dinobuton, Dinoseb, Dinoterb, Diphenamid, Diphenylamine, Dipropetryn, Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide, Dithianon, Diuron, DMA, DMF, DMPF, DMSA, DMST, DNOC, Dodemorph, Dodine, Edifenphos, Emamectin B1a, EPN, Epoxiconazole, EPTC, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfone, Ethiofencarb-sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimfos, Famoxadone, Famphur, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos-sulfone, Fenamiphos-sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenhexamid, Fenobucarb, Fenoxaprop, Fenoxaprop-p-ethyl, Fenoxycarb, Fenpiclonil, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson, Fensulfothion, Fensulfothion-oxon, Fensulfothion-oxon-sulfone, Fenthion, Fenthionoxon sulfoxide, Fenthion-oxon, Fenthion-oxon-Sulfone, Fenthion-sulfone, Fenthion-sulfoxide, Fenuron, Fipronil, Fipronil, Fipronil-desulfinyl, Fipronil-sulfone, Flonicamid, Fluazifop, Fluazifop-butyl, Flubendiamide, Fludioxonil, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoroglycofen-ethyl, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Fluquinconazole, Flurochloridone, Fluroxypyr-meptyl, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fluxapyroxad, Fomesafen, Fonofos (Dyfonate), Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Gibberellic acid, Halfenprox, Halofenozide, Halosulfuron-methyl, Haloxyfop, Haloxyfop ethoxy ethyl ester, Haloxyfop-methyl, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Icaridin (Picaridin), Imazalil, Imazamethabenz-Methyl, Imazamox, Imazapic, Imibenconazole, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-methyl-sodium, Ioxynil, Ipconazole, Iprobenfos, Iprodione, Iprovalicarb, Isazophos, Isofenphos, Isofenphos-methyl, Isofetamid, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxaflutole, Isoxathion, Karanjin, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop, Mefenacet, Mefenpyr-diethyl, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metaflumizone, Metalaxyl-M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb Sulfone, Methiocarb Sulfoxide, Methomyl, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Mevinphos (Phosdrin), Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Nitralin, Norflurazon, Novaluron, Noviflumuron, N-Phenylurea, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxathiapiprolin, Oxycarboxin, Oxydemeton Methyl (Demeton-S-methylsulfoxide), Paclobutrazol, Paraoxon-Ethyl, Paraoxon-Methyl, Parathion, Pebulate, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Penoxsulam, Penthiopyrad, Pethoxamid, Phenmedipham, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosmetoxon, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Pirimiphos-methyl-N-desethyl, Prochloraz, Profenophos, Profoxydim, Promecarb, Prometryne, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propoxur, Propoxycarbazone, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazole-desthio, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrasulfotole, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quizalofop, Quizalofop Ethyl, Rotenone, Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat Metabolite BYI08330-Mono-Hydroxy, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulfoxaflor, Sulprofos, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebufenozide, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Tepraloxydim, Terbacil, Terbufos, Terbufos sulfone, Terbufoss sulfoxide, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetraethylpyrophosphate, Tetramethrin, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox, Thiofanox sulfone, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Thiophanate methyl, Tiocarbazil, Tolclofos Methyl, Topramezone, Tralkoxydim, Triadimefon, Triasulfuron, Triazophos, Trichlorfon, Triclopyr, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Triticonazole, Uniconazole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Vinclozolin, Warfarin, Zoxamide. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-210) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 LC-TOF-MS |
| 10. Ειδικές κατηγορίες (μπαχαρικά, βότανα, τσάι, καφές, κακάο) 10. Ειδικές κατηγορίες (μπαχαρικά, βότανα, τσάι, καφές, κακάο) (συνέχεια) | Προσδιορισμόςυπολειμμάτων 208 φυτοφαρμάκων: Acetochlor, Aclonifen, Acrinathrin, Ametryn, Atrazine, Azaconazole, Azinphos Ethyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol 1&2, Boscalid, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole 1, Bromuconazole 2, Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Carbofuran, Chlorbufam, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos 1, Chlorfenviphos 2, Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Chlorthiophos, Chlozolinate, Climbazole, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyanazine, Cyanofenphos, Cycloate, Cyflufenamide, Cyfluthrin (Mix of Isomers), Cyhalothrin lambda, Cypermehrin (Mix of Isomers), Cyproconazol 1&2, Cyprodinil, Desmetryn, Diallate-trans, Diazinon, Dichlofenthion, Dichlorvos, Diclobutrazol, Dicofol 1,2, Dieldrin, Dimethenamid, Dinitramine, Dioxathion, Diphenamid, Dipropetryn, Dyfonate (Fonophos), Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfansulfate, Endrin, Epoxiconazole 1&2, Esfenvalerate, Etaconazol 1&2, Ethalfluralin, Ethion, Etridiazol, Etrimfos, Fenamiphos, Fenarimol, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropimorph, Fenson, Fensulfothion, Fenthion, Fenvalerate 1, Fenvalerate 2, Fipronil, Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate 1, Flucythrinate 2, Fludioxonil, Flufenoxuron, Flumetralin, Fluopicolide, Fluotrimazole, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Fluvalinate-tau 1&2, Formothion, Furalaxyl, Haloxyfop-etotyl, HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Indoxacarb, Iodofenphos, Iprobenphos, Isazophos (Miral), Isocarbophos, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Isoprocarb, Isopropalin, Isoprothiolane, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Malathion, Mecarbam, Mepronil, Metalaxyl, Metazachlor, Methacrifos, Methoprotryne, Methoxychlor 2, Metolachlor, Metribuzin, Mevinphos/Phosdrin, Myclobutanil, Naled, Napropamide, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Paraoxon Ethyl, Parathion Ethyl, Penconazole, Pendimethalin, Perthan, Phenthoate, Phosalone, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propachlor, Propazine, Propetamphos, Propham, Propisochlor, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothiofos, Pyraflufen Ethyl, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridalyl, Pyrimethanil, Quinalphos, S421, Simeconazole, Spiromesifen, Spirotetramat, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Transfluthrin, Triadimefon, Triadimenol 1&2, Triallate, Triazophos, Trifloxystrobin, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-56) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 με GC-MS/ΜS |
|  | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 222 φυτοφαρμάκων: 2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb, Acephate, Acetamiprid, Alaclor, Ametryn, Atrazine, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole 1&2, Bupirimate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos 1&2, Chloridazon, Chlorpropham, Chlorpyriphos Ethyl, Chlortoluron, Chromafenozide, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Clothianidin, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cycloate, Cyflufenamid, Cymiazole, Cyproconazol 1&2, Cyprodinil, DEET, Deltamethrin, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmetryn, Diazinon, Diclobutrazol, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazol 1&2, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph 1&2, Dimoxystrobin, Diniconazol, Diphenamid, Dipropetryn, Diuron, DMST, Dodemorph, Epoxiconazol, Etaconazole, Ethion, Ethiprole, Ethofumesate, Ethoprophos, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fensulfothion, Fenthion oxon, Fenthion sulfoxide, Fipronil, Fluazifop butyl, Flubendiamide, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron,Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoroglycofen Ethyl, Fluoxastrobin, Fluroxypyr Meptyl, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Haloxyfop-methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Imazalil, Imazamethabenz Methyl, Imidachloprid, Indoxacarb, Iprobenphos, Iprovalicarb 1&2, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxathion, Kresoxim Methyl, Lenacil, Malaoxon, Mandipropamid, Mefenacet, Mefenpyr Diethyl, Mephospholan, Mepronil, Metalaxyl M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methidathion, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Monuron, Myclobutanil, Napropamide, Nitrothal isopropyl, Norflurazon, Ofurace, Omethoate, Oxadiargyl, Oxadiazon , Oxadixyl, Oxamyl, Paclobutrazol, Paraoxon Ethyl, Penconazole, Pendimethalin, Pethoxamid, Phenthoate, Phorate-Sulfoxide, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Pirimiphos-Methyl-N-Desmethyl, Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propargite, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Quinalphos, Rotenone, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Sulfotep, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide , Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrin, Thiachloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Triadimefon, Triazophos, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triticonazole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Zoxamide. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-56) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 με LC-MS/ΜS |
| 11. Ζωοτροφές Προιόντα με α. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό β. υψηλή ή ενδιάμεση περιεκτικότητα σε λίπος γ. υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και πρωτεϊνη δ. Κρέας και ψάρια ε. Γάλα και προϊόντα του Annex A, Feed, SANTE/11312/2021 | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 201 φυτοφαρμάκων: 2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb, Acetamiprid, Ametryn, Aminocarb, Atrazine, Atrazine-desethyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benthiavalicarb-isopropyl, Bixafen, Bromacil, Bupirimate, Buprofezin, Buturon, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran-3-keto, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos 1&2, Chlorfluazuron, Chloroxuron, Chlorpyriphos Ethyl, Chromafenozide, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Coumaphos, Crimidine, Cyanofenphos, Cyflufenamid, Cyprodinil, DEET, Deltamethrin, Demeton-S-methyl sulfone, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Desmetryn, Diazinon, Dicrotophos, Difenoconazol 1&2, Diflufenican, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethoate, Diphenamid, Dipropetryn, Disulfoton Sulfone, Disulfoton sulfoxide, DMA, DMF, DMST, Dodemorph, Emamectin B1a, Epoxiconazol, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethoprophos, Etoxazole, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos-Sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorazol-ethyl, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion oxon, Fenthion sulfoxide, Fluazifop butyl, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Fluroxypyr Meptyl, Flurtamone, Flusilazole, Fluthiacet-methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamethabenz Methyl, Imidachloprid, Indoxacarb, Iprobenphos, Isazofos, Isofenphos Methyl, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxathion, Lenacil, Malaoxon, Mepanipyrim, Mephospholan, Mepronil, Metalaxyl M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb Sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methoprotryne, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Monolinuron, Monuron, Napropamide, Norflurazon, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxycarboxin, Penconazole, Pethoxamid, Phorate-Sulfoxide, Phosalone, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosmet-Oxon, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Pirimiphos-Methyl-N-Desmethyl, Profenofos, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Siduron, Simazine, Spinetoram J, Spinetoram L, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Sulfotep, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Temephos, Terbufos sulfoxide (NH4+), Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Thiachloprid, Thiobencarb, Thiometon sulfone, Tiocarbazil, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Valifenalate, Zoxamide | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-188) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 με LC-MS/ΜS |
| 12. Ζωοτροφές στ. Ειδικά υποστρώματα (π.χ. Άχυρο, Σανό,Προμείγματα) Annex A, Feed, SANTE/11312/2021 | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 239 φυτοφαρμάκων: 2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb, Acephate, Acetamiprid, Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Atrazine, Atrazine-desethyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benthiavalicarb-isopropyl, Bifethrin , Bispyribac-sodium, Boscalid, Bromacil, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil , Buturon, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carboxin, Carpropamid, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos 1&2, Chloridazon, Chromafenozide, Climbazol, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Cloransulam Methyl, Coumaphos, Cyanofenphos, Cyflufenamid, Cymiazole, Cyprodinil, DEET, Deltamethrin, Demeton-S-methyl sulfone, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Desmetryn, Diazinon, Diclobutrazol, Difenacoum, Difenoconazol 1&2, Dimehylaminosulfanilid (DMSA), Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Dipropetryn, Disulfoton Sulfone, Disulfoton sulfoxide, DMA, DMF, DMST, Epoxiconazol, Etaconazole, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Etonfenprox, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenamiphos-Sulfoxide, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenchlorazol-ethyl, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenpropimorph, Fensulfothion, Fenthion oxon, Fenthion sulfoxide, Fluazifop butyl, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flupyradifurone, Fluroxypyr Meptyl, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Fluthiacet-methyl, Flutolanil, Fluxapyroxad, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halosulfuron Methyl, Haloxyfop-methyl, Heptenophos, Hexazinone, Imazalil, Imazamethabenz Methyl, Imazosulfuron, Imidachloprid, Indoxacarb, Isazofos, Isofenphos Methyl, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxathion, Lenacil, Linuron, Malaoxon, Mandipropamid, Mephospholan, Mepronil, Metalaxyl M, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb Sulfone, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Monolinuron, Monuron, Naled , Napropamide, Nitrothal isopropyl, Norflurazon, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxamyl, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Paraoxon Ethyl, Penconazole, Pencycuron, Penoxsulam, Pethoxamid, Phosalone, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosmet-Oxon, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Pirimiphos-Methyl-N-Desmethyl, Primisulfuron methyl, Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propargite, Propazine, Propoxur, Prosulfocarb, Pyraclostrobin, Pyraflufen Ethyl, Pyrasulfotole, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quizalofop Ethyl, Rotenone, Saflufenacil, Sethoxydim, Silthiofam, Simeconazole, Spinetoram J, Spinetoram L, Spinosyn A, Spinosyn D, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulfoxaflor, Sulprofos, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Terbufos sulfone, Terbufos sulfoxide , Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetraethylpyrophosphate, Thiabendazole, Thiachloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thiobencarb, Tiocarbazil, Tralkoxydim, Triadimefon, Triazophos, Tribenuron Methyl, Tricyclazole, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflusulfuron-methyl, Tritosulfuron, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Warfarin, Zoxamide. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-188) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 με LC-MS/ΜS |
| 13. Ζωοτροφές / γ. υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και πρωτεϊνη (Ιχθυάλευρο) | Προσδιορισμός Ethoxyquin | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-188_4.0) βασισμένη στο ΕLΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021 με LC-MS/ΜS |
| 14. Καπνός | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 251 φυτοφαρμάκων: 2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb, Acephate, Acetamiprid, Aldicarb Sulfone, Ametryn, Aminocarb, Atrazine, Atrazine-desethyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benthiavalicarb-isopropyl, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromuconazole 1&2, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil , Butralin, Buturon, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran-3-keto, Carfentrazone Ethyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorfenvinphos 1&2, Chloridazon, Chloroxuron, Chlorpyriphos Ethyl, Chlortoluron, Chromafenozide, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Clothianidin, Crimidine, Cyanazine, Cyanofenphos, Cyazofamid, Cycloate, Cyflufenamid, Cymiazole, Cyproconazol 1&2, DEET, Deltamethrin, Demeton-S-methyl sulfone, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Desmetryn, Diazinon, Dichlorfenthion, Diclobutrazol, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazol 1&2, Dimehylaminosulfanilid (DMSA), Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph 1&2, Dimoxystrobin, Diniconazol, Diphenamid, Dipropetryn, Disulfoton Sulfone, Disulfoton sulfoxide, DMST, Dodemorph, Epoxiconazol, Etaconazole, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethofumesate, Ethoprophos, Etoxazole, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos sulfone, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenchlorazol-ethyl, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fensulfothion, Fenthion oxon, Fenthion sulfoxide, Fluazifop butyl, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoroglycofen Ethyl, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flurochloridone, Fluroxypyr Meptyl, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Formetanate, Fosthiazate, Furalaxyl, Furathiocarb, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Haloxyfop-methyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Imazalil, Imazamethabenz Methyl, Imidachloprid, Indoxacarb, Iprobenphos, Isazofos, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxadifen-ethyl, Isoxathion, Kresoxim Methyl, Lenacil, Linuron, Malaoxon, Mandipropamid, Mecarbam, Mefenacet, Mephospholan, Mepronil, Metalaxyl M, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methacrifos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfoxide, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nitenpyram, Nitrothal isopropyl, Norflurazon, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadiargyl, Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton Methyl, Paclobutrazol, Paraoxon Ethyl, Pebulate, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Pethoxamid, Phorate-Sulfoxide, Phosalone, Phosdrin (Mevinphos), Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimiphos Methyl, Pirimiphos-Methyl-N-Desmethyl, Profenofos, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propargite, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pyraflufen Ethyl, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Quinalphos, Rotenone, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat Metabolite keto hudroxy, Spirotetramat Metabolite Mono Hydroxy, Sulfotep, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetramethrin, Thiachloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Tiocarbazil, Tolylfluanid, Triazophos, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triticonazole, Valifenalate, Vamidothion, Vamidothion sulfone, Zoxamide. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-166) βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021, CORESTA Guide N°5 (2018) & Νο1 (2016) με LC-MS/ΜS |
| 15. Βιομηχανική Κάνναβη | Προσδιορισμός υπολειμμάτων 49 φυτοφαρμάκων: Acephate, Acetamiprid, Aldicarb, Azoxystrobin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Carbaryl, Carbofuran, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Ethoprophos, Etoxazole, Fenoxycarb, Fenpyroximate, Fipronil, Flonicamid, Fludioxonil, Hexythiazox, Imazalil, Imidachloprid, Kresoximmethyl, Malathion, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Myclobutanil, Naled, Oxamyl, Paclobutrazol, Parathionmethyl, Phosmet, Piperonylbutoxide, Propoxur, PyrethrinI, PyrethrinII, Pyridaben, SpinosynA&D, Spirotetramat, Spiroxamine, Tebuconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Trifloxystrobin. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-165) βασισμένη στα ΕΛΟΤ EN 15662 και SANTE/11312/2021,EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.0, 2.8.13. PESTICIDE RESIDUES, 07/2008:20813 καιQuantitation of Oregon List Pesticides and Cannabinoids in Cannabis Matrices by LC-MS/MS |
| 16. Φυτικά Λίπη και Έλαια | Προσδιορισμός 19 πλαστικοποιητών : Benzylbutylphthalate (BBP), bis(2-Ethylhexyl) adipate (DEHA), Citroflex A-4 (AcetylTributylCitrate), Di(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP), Di-amylphthalate (DPP), Dicyclohexylphthalate (DCHP), Diethyladipate (DEA), Diethylphthalate (DEP), Dihexylphthalate (DHP), Diisobutyladipate (DIBA), Diisobutylphthalate (DiBP), Diisodecylphthalate (DIDP), Diisononylphthalate (DINP), Diisooctylphthalate (DIOP), Dimethylphthalate (DMP), Di-n-butyladipate (DnBA), Di-n-butylphthalate (DnBP, DBP), Di-n-octylphthalate (DnOP), Tributylphosphate (TBP). | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-120) βασισμένη στην EUR 23682 EN – 2009 Methods for the determination of phthalates in food |
| 17. Παιδικές τροφές, ρύζι και προϊόντα του | Προσδιορισμός ανόργανου αρσενικού | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-125) με HPLC/ICP-MS και σύμφωνα με τα κριτήρια επίδοσης του ΕΚ/333/2007 και τις τροποποιήσεις αυτού ΕΚ/836/2011 και ΕΚ 2016/582 |
| 18. Τρόφιμα και Ζωοτροφές 18. Τρόφιμα και Ζωοτροφές (συνέχεια) | 1. Προσδιορισμός λίπους | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-94) βασισμένη στον AOAC 954.02, 933.05, 948.15, 989.05, 920.111, 952.06 |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-220) βασισμένη στις ISO 6492:1999, ISO 11085:2015 και στον ΑΟAC 2003.05, 963.15, 991.36 |
|  | 2. Προσδιορισμός υγρασίας και στερεού υπολείμματος | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-95) βασισμένη στον AOAC 934.01, 925.09, 920.116, , 926.08, 952.08, 934.06, 950.46 , 990.20, 925.23, 920.107 και στην ISO 712:2009 |
|  | 3. Προσδιορισμός Πρωτεϊνικού Αζώτου (Kjeldahl) και ολικού αζώτου (Dumas) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-96) βασισμένη στον AOAC 2001.11, 2001.14, 981.10, 991.20, 920.109, 930.33, 920.152 (Kjeldahl) |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-221) βασισμένη στις ISO 16634-1:2008, στην ISO 16634-2: 2016 και στην ISO 14891:2002 (Dumas) |
|  | 4. Προσδιορισμός Τέφρας | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-97) βασισμένη στον AOAC,923.03, 935.42, 938.08, 926.53, 920.108, 942.05, 940.26 |
|  | 5. Προσδορισμός της ενεργότητας νερού (aw) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-138) βασισμένη στην ISO 18787:2017 |
|  | 6. Προσδιορισμός Αφλατοξινών (Β1, Β2, G1, G2) με υγρή χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-149) βασισμένη στην ISO 16050:2003 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ωχρατοξίνης Α με υγρή χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-151) βασισμένη στην ISO 15141:2018 |
|  | 8. Προσδιορισμός του pH | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-173) βασισμένη στις ISO 2917:1999, ISO 1842:1991 και στον AOAC 945.42, 943.02, 981.02, 970.21 |
|  | 9. Προσδιορισμός διαιτητικών (εδώδιμων) ινών | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-115) βασισμένη στην AOAC 985.29 |
|  | 10. Προσδιορισμός στοιχείων σε ευέλικτο πεδίο Τα στοιχεία που προσδιορίζονται αναφέρονται αναλυτικά στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του Ευέλικτου Πεδίου του Εργαστηρίου (Έντυπο Ε-5.2, σύμφωνα με το ESYD/G-FYTOPROST 2016, στο Link: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-93) βασισμένη στην BS EN 15763:2009 και στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13804:2013 με ICP-MS και σύμφωνα με τα κριτήρια επίδοσης του ΕΚ/333/2007 και τις τροποποιήσεις αυτού ΕΚ/836/2011 και ΕΚ 2016/582 |
|  | Η ευελιξία, η οποία εφαρμόζεται καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες Ευελιξία σε σχέση με • την προσθήκη νέων στοιχείων στα υπάρχοντα υποστρώματα • την ένταξη νέων υποστρωμάτων σε υπάρχουσες μεθόδους • την επέκταση μεθόδων σε νέα υποκατηγορία υποστρώματων • την επέκταση/τροποποίηση υφισταμένων μεθόδων (τεχνική, εύρος προσδιορισμού, όριο ποσοτικοποίησης) Οι Διαπιστευμένες Μέθοδοι περιγράφονται λεπτομερώς στο site του Εργαστηρίου |
| 19.Τρόφιμα | 1. Προσδιορισμός Σακχάρων (γλυκόζης, φρουκτόζης, σουκρόζης, μαλτόζης, γαλακτόζης, λακτόζης) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-182) βασισμένη στον AOAC 980.13, 982.14, 977.20 και στην ISO 22662:2007 |
|  | 2. Προσδιορισμός των Ολικών και Αφομιώσιμων Υδατανθράκων, της Ενέργειας και του Χλωριούχου Νατρίου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-183)- Υπολογιστικά βασισμένη στον Κανονισμό 1169/2011 όπως τροποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα |
| 20. Τρόφιμα Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης (Κρέατα και κρεατοσκευάσματα, ψάρια, αρτοσκευάσματα, όσπρια και δημητριακά, μεταποιημένα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά) | Προσδιορισμός Λιπαρών Οξέων με Αέρια Χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-181) βασισμένη στις ISO 12966-1 και ISO 12966-2 |
| 21. Ελαιόλαδα και Σπορέλαια | 1. Προσδιορισμός οξύτητας | COI/T.20/Doc.34 (ΟΕ-7.0-111) |
|  | 2. Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων | COI/T.20/Doc.35 (ΟΕ-7.0-112) |
|  | Προσδιορισμός Λιπαρών Οξέων με Αέρια Χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-181) βασισμένη στο COI/T.20/Doc.33 |
|  | Προσδιορισμός υδρογονανθράκων C10-C50 και ειδικότερα των MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) και των MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) με αυτόματη οργανολογία HPLC-GC-FID και αυτόματο σύστημα εποξείδωσης και καθαρισμού με στήλη alox | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-232) βασισμένη στην EVS-EN 16995:2017 |
| 22. Ελαιόλαδα | Προσδιορισμός των ειδικών συντελεστών απορρόφησης (Σταθερές Κ232, Κ268 και ΔΚ) | COI/T.20/Doc.19 (ΟΕ-7.0-113) |
| 23. Γάλα (νωπό και σκόνη) | Προσδιορισμός Αφλατοξίνης Μ1 με υγρή χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-150) βασισμένη στην ISO 16050:2003 |
| 24. Γαλακτοκομικά, λιπαρά τρόφιμα, σάλτσες, κρεατοσκευάσματα, αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, μαρμελάδες, μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, αλκοολούχα ποτά | Προσδιορισμός βενζοΐκού και σορβικού οξέος. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-106) βασισμένη στην ISO 22855:2008 |
| 25. Φρούτα και Λαχανικά (νωπά εκτός σταφυλιών, αποφλοιωμένα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, φρούτα και λαχανικά σε ξύδι, άλμη ή λάδι, σε κονσέρβα), Μαρμελάδες, Ζελέ, Κρεατοσκευάσματα, Αρτοσκευάσματα, Αλευρα, Δημητριακά, Είδη ζαχαροπλαστικής, Μαλάκια και Καρκινοειδή, Μη Αλκοολούχα Αναψυκτικά και ΧυμοίΦρούτων (εξαιρούνται κάποιες ειδικές υποκατηγορίες τροφίμων με νομοθετικό όριο <20mg/kg σύμφωνα με τον Καν 1129/2011). | Προσδιορισμός Θειωδών. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-114) βασισμένη στην Μέθοδο Δ2 του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων, μέρος B’ με ογκομέτρηση |
| 26. Αλλαντικά, Γαλακτοκομικά, Φρούτα και Λαχανικά (εξαιρούνται κάποιες ειδικές υποκατηγορίες τροφίμων με νομοθετικό όριο <20mg/kg σύμφωνα με τον Καν 1129/2011). | Προσδιορισμός Νιτρωδών και Νιτρικών | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-116) βασισμένη στις ISO 2918:1975, ISO 3091:1975, ISO 6635:1984 και ISO 14673:2004. |
| 27. Ψωμί και αρτοσκευάσματα, προϊόντα αρτοποιίας και δημητριακών, πατάτες τηγανητές και προϊόντα πατάτας, καφές και υποκατάστατα καφέ | Προσδιορισμός ακρυλαμιδίου. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-137) βασισμένη στo EN 16618:2015 με LC-MS/ΜS |
| 28. Προϊόντα αρτοποιίας και δημητριακά | 1. Προσδιορισμός Δεοξυνιβαλενόλης (DON) και Ζεαραλενόνης (ZON) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-226) με LC-MS/MS |
|  | 2. Προσδιορισμός Κουμαρίνης | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-223) με HPLC-UV βασισμένη στην Sproll C. et al, 2007, Food chemistry, 109: 462-469. |
|  | 3. Προσδιορισμός Προπιονικού οξέος | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-231) με GC-FID βασισμένη στην Tonogai Y. et al, 1983, Journal of Food Protection, Vol. 46, No.4, Pages 284-286 |
| 29. Κρέας και Προϊόντα Κρέατος | Προσδιορισμός Υδρoξυπρολίνης και Κολλαγόνου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-174) βασισμένη στην ISO 3496:1994 και στον Κανονισμό 1169/2011 όπως τροποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα |
| 30. Χυμοί και μη Αλκοολούχα Ποτά | Προσδιορισμός Ασκορβικού οξέος (Βιταμίνης C) με Υγρή Χρωματογραφία | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-180) με με HPLC/UV βασισμένη στην Campos F.M et al, 2009 Quim.Nova , 32: 87-91 |
| 31. Μέλι | 1. Προσδιορισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-176) βασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.16-18 |
|  | 2. Προσδιορισμός Υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-175) βασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.29-31 |
|  | 3. Προσδιορισμός Ενεργότητας Διαστάσης | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-177) με Phadebasβασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.39-41 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ελεύθερων Οξέων | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-179) βασισμένη στην International Honey Commision2009 p.21-23 |
|  | 5. Προσδιορισμός Μη Υδατοδιαλυτών Ουσιών | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-178) βασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.55 |
|  | 6. Προσδιορισμός του pH | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-173) βασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.21-25 |
|  | 7. Προσδιορισμός Σακχάρων (γλυκόζης, φρουκτόζης, σουκρόζης) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-182) με HPLC/RI βασισμένη στην International Honey Commision 2009 p.46-48 |
| 32. Έδαφος | 1. Προσδιορισμός στοιχείων (λίθιο, βηρύλλιο, νάτριο, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο, χρώμιο, κοβάλτιο, νικέλιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, σελήνιο, μολυβδαίνιο, άργυρος, κάδμιο, κασσίτερος, υδράργυρος, θάλλιο, μόλυβδος και ουράνιο) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-93) βασισμένη στην ISO/TS 16965:2013 με ICP-MS |
|  | Προσδιορισμός Υδρογονανθράκων C10-C40 | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-131) βασισμένη στην ISO 16703:2004 με GC-FID |
|  | Προσδιορισμός ολικού αζώτου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-227) βασισμένη στην ISO 13878:1998 |
|  | Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος (OE-7.0-228) βασισμένη στην ISO 10694:1995) |
| 33. Λάσπες και ιζήματα | 1. Προσδιορισμός στοιχείων (λίθιο, βηρύλλιο, βόριο, νάτριο, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο, βανάδιο, χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, νικέλιο, χαλκός, ψευδάργυρος, αρσενικό, σελήνιο, στρόντιο, μολυβδαίνιο, άργυρος, κάδμιο, κασσίτερος, αντιμόνιο, βάριο, υδράργυρος, θάλλιο, μόλυβδος και ουράνιο) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-93) βασισμένη στην ISO/TS 16965:2013 με ICP-MS |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικών στερεών, μη πτητικών στερεών και πτητικών στερεών | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-98) βασισμένη στην APHA 2540 G, 24th Edition |
|  | 3. Προσδιορισμός pH σε λάσπες | ISO 10523:2008 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-227 βασισμένη στην ISO 13878:1998) |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος (OE-7.0-228) βασισμένη στην ISO 10694:1995) |
| 34. Απόβλητα υλικών κοκκώδους κορφής , ιλύων, χωμάτων, εδαφών και παρόμοιων υλικών | 1. Δοκιμή έκπλυσης σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S=2 l/kg. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-160) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-01: 2002 και στην ISO 21268-1 :2019 και σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ |
|  | 2. Δοκιμή έκπλυσης σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S=10 l/kg. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-160) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-04: 2002 και στην ISO 21268-2:2019 και σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ |
|  | Δοκιμή έκπλυσης δυο σταδίων σε αναλογία υγρού προς στερεού of L/S=2 και L/S=8 l/kg. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-160) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-03: 2002 |
|  | 4. Δοκιμή διήθησης (διύλισης) με ανοδική ροή | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-161) βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 14405:2017 και στην ISO 2168-3:2019 και σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ |
| 35. Κεραμικά Υλικά | Προσδιορισμός Ειδικής Μετανάστευσης μολύβδου και καδμίου | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-229) βασισμένη στην Οδηγία 84/500/ΕΟΚ και στην Οδηγία 2005/31/ΕΚ |
| 36. Υλικά συσκευασίας σε επαφή με τα τρόφιμα (πλαστικά) | Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές: Α (αιθανόλη 10% v/v) και Δ1 (αιθανόλη 50% v/v) με κελί | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-224) βασισμένη στην EN 1186-5:2002 |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |
| Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης | Προσδιορισμός οσμής (TON) και γεύσης (TFN) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-105) βασισμένη στην EN 1622:2006 |
| Bιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερό, υγρό αιμοδιάλυσης και υπερκαθαρο υγρό αιμοδιάλυσης που προορίζονται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Προσδιορισμός περιεκτικότητας Βακτηριακών Ενδοτοξινών (δοκιμασία LAL) | Charles River Endosafe® PTS portable Test System Protocol |
| 2. Νερά και απόβλητα | Προσδιορισμός οξείας τοξικότητας υδάτων με τη δοκιμή αναστολής της κινητικότητας του Κλαδοκεραιωτού Daphnia magna | ISO 6341:2012 |
| 3. Επιφάνειες, Νερό | Ανίχνευση και ποσοτικοποιημένος προσδιορισμός Νοροϊών και Ηπατίτιδας Α με real-time RT-PCR | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 15216-1:2017 με την τεχνική Real-Time qPCR σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Azure Cielo 6 (Azure Biosystems Inc) |
| 4. Επιφάνειες, Νερό | Ανίχνευση Νοροϊών και Ηπατίτιδας Α με real-time RT-qPCR | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 15216-2:2019 με την τεχνική Real-Time qPCR σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Azure Cielo 6 (Azure Biosystems Inc) |
| 5. Νερό πόσιμο, επιφανειακό, υπόγειο και νερό κολυμβητικών δεξαμενών | Ανίχνευση Cryptosporidium spp και Giardia Lamblia, με real time RT-qPCR | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-218) βασισμένη στο : Guy, R. A., Payment, P., Krull, U. J., & Horgen, P. A. (2003): Real-time PCR for quantification of Giardia and Cryptosporidium in environmental water samples and sewage [Applied and Environmental Microbiology, 69(9), 5178-5185], με την τεχνική Real-Time qPCR σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Azure Cielo 6 (Azure Biosystems Inc) |
| 6. Λύματα | Ανίχνευση του RNA του ιού SARS-CoV-2 με real-time RT-PCR | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-209), βασισμένη στην μέθοδο του κατασκευαστή Kit Water SARS-CoV-2 RT-PCR Test, IDEXX, με την τεχνική Real-Time qPCR σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Azure Cielo 6 (Azure Biosystems Inc) |
| 7. Σόγια και προϊόντα της (σπόροι, τρόφιμα, ζωοτροφές, α’ ύλες) | Ανίχνευση του υποκινητή CaMV 35S και αλληλουχίας τερματισμού NOS για έλεγχο παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 7.0-211), βασισμένη σε: 1. ISO 21569:2005 2. Waiblinger, et al, Eur Food Res Technol (2008) 226:1221–1228 3. Laube et al, Food Chemistry (2010) 118: 979–986 με PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). Απομόνωση DNA με κιτ “MagCore® Genomic DNAPlant Kit” (MAGCORE) |
| 8. Καλαμπόκι και προϊόντα του (σπόροι, τρόφιμα, ζωοτροφές, α’ ύλες) |  |  |
| 9. Τρόφιμα και Ζωοτροφές | Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών | ISO 19020-2017 |
| 10. Σόγια και προϊόντα της (σπόροι, τρόφιμα, ζωοτροφές, α’ ύλες) | Ποσοτικός προσδιορισμός CaMV 35S promoter και NOS terminator | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-212) βασισμένη σε: ISO 21570:2005 Hans-Ulrich Waiblinger, et al, Eur Food Res Technol (2008) 226:1221–1228 Quantitative PCR method for detection of soybean event GTS 40-3-2. EURL GMFF, JRC. (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/docs/QT-EVE-GM-005.pdf) με PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). Απομόνωση DNA με κιτ “MagCore® Genomic DNA Plant Kit” ή “MagCore® Genomic DNA Tissue Kit” (MAGCORE). |
| 11. Καλαμπόκι και προϊόντα του (σπόροι, τρόφιμα, ζωοτροφές, α’ ύλες) | Ποσοτικός προσδιορισμός CaMV 35S promoter και NOS terminator | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-214) βασισμένη σε: 1. ISO 21570:2005 2. Hans-Ulrich Waiblinger, et al, Eur Food Res Technol (2008) 226:1221–1228 3. Quantitative PCR method for detection of maize event MON87403 (EURL GMFF, 2018) (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/docs/QT-EVE-ZM-025.pdf) με PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). Απομόνωση DNA με κιτ “MagCore® Genomic DNA Plant Kit” ή “MagCore® Genomic DNA Tissue Kit” (MAGCORE). |
| 12. Σόγια και προϊόντα της (σπόροι, τρόφιμα, ζωοτροφές, α’ ύλες) | Ποσοτικός προσδιορισμός Roundup Ready soya (GTS 40-3-2) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-216) βασισμένη σε: 1. ISO 21570:2005 2. Quantitative PCR method for detection of soybean event GTS 40-3-2. EURL-GMFF, JRC (https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/docs/QT-EVE-GM-005.pdf) με PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR). Απομόνωση DNA με κιτ “MagCore® Genomic DNA Plant Kit” ή “MagCore® Genomic DNA Tissue Kit” (MAGCORE). |
| 13. Τρόφιμα | Ανίχνευση ζωικού DNA | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-240) βασισμένη σε: ISO 23662-2021 Cottenet, G., & Blancpain, C. (2021). A real-time PCR method to assess the presence of vertebrate material in plant-based products _2 |
| 14. Τρόφιμα | Ανίχνευση DNA χοιρινού (porcine DNA) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-239) βασισμένη σε: ISO TS 20224-3-2020 |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Νερό, υγρό αιμοδιάλυσης και υπερκαθαρο υγρό αιμοδιάλυσης που προορίζονται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Προσδιορισμός περιεκτικότητας Βακτηριακών Ενδοτοξινών (δοκιμασία LAL) | ΕυρωπαϊκήΦαρμακοποιία, Έκδοση 10.0, κεφ. 2.6.14, Bacterial Endotoxins, Photometric Quantitative Techniques, Method D |
| 2. Επεξεργασμένα και μη Τρόφιμα | Προσδιορισμός Γλουτένης | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-7.0-222) με Elisa Sandwich βασισμένη σε RidaScreen Gliadin (R7001) και σύμφωνα με AOAC 991.19-2001 και 2012.01-2012 |
| Φυσικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, καθώς και επιφανειακά και υπόγεια, προοριζόμενα ή μη για ανθρώπινη κατανάλωση | 1. Προσδιορισμός Τριτίου (##) | ISO 9698:2019 ΈυροςtSIE από 69 έως 272 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής α και ολικής β ακτινοβολίας(##) | ISO 11704:2018 |
|  | 3. Προσδιορισμός Ραδονίου-222 (222Rn) (##) | ISO 13164-4:2015 |
| 2. Νερά και απόβλητα | Μέτρηση της θερμοκρασίας | APHA 2550, 24th Edition |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά (Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητηρίων, Θαλάσσια) Λύματα | 1. Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22 ( 2 οC και στους 36 ( 2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση της Salmonella spp. | ISO 19250:2010 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση του Cl. perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | ISO 14189:2013 |
|  | 5. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 6. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών κοπράνων (Fecal coliforms) | APHA 9222D |
|  | 7. Ανίχνευση της Shigella spp. | APHA 9260E |
| 2. Νερά (Πόσιμα, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση) | Ανίχνευση Campylobacter spp. | ISO 17995:2005 |
| 3. Νερά (Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητηρίων, Θαλάσσια) | Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
| 4. Νερό και περιβαλλοντικά δείγματα (ιλύς, ιζήματα κλπ) | 1. Καταμέτρηση της Legionella | ISO 11731:2017 |
| 5. Στελέχη Legionella απομονωμένα από νερά και περιβαλλοντικά δείγματα (ιλύς, ιζήματα κλπ) | 1. Ορολογική ταυτοποίησητων ακολούθων ειδών Legionellaspp: L. pneumophilaserogroup 1, L. pneumophilaserogroups 2-14 | Legionella Latex Test – OXOIDDR0800M |
| 6. Νερά επιφανειακά και υπόγεια, Λύματα | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών (Total coliforms) | APHA 9222B |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων (E. coli) | APHA 9222 H |
| 7. Τελικό υγρό λύμα απορροής από βιολογικό καθαρισμό | Kαταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014 |
| 8. Νερό που προορίζεται για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Καταμέτρηση αεροβίων μικροοργανισμών στους 20 0C ± 3 0C | ISO 23500-3:2019 |
| 9. Υγρό αιμοδιάλυσης και υπερκάθαρο υγρό αιμοδιάλυσης για αιμοδιάλυση και σχετικές θεραπείες | Καταμέτρηση αεροβίων μικροοργανισμών στους 20 0C ± 3 0C | ISO 23500-5:2019 |
| 10. Νερά (Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και νερά αναψυχής) | Καταμέτρηση S. aureus | APHA 9213 B |
| 11. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Καταμέτρηση του συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 30 οC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 2. Kαταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 3. Καταμέτρηση Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 4. Καταμέτρηση κοαγκουλάση –θετικών σταφυλόκοκκων (Staphylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-2:1999/Amd 1:2021 |
|  | 5. Καταμέτρηση αναερόβιων θειοαναγωγικώνκλωστριδίων | ISO 15213:2003 |
|  | 6. Καταμέτρηση του Cl. perfringens | ISO 7937: 2004 |
|  | 7. Ανίχνευση της Salmonella spp. (εκτός των S. typhi και S. paratyphi) | ISO 6579-1:2017 |
|  | 8. Ανίχνευση της Listeria spp. και της Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 9. Καταμέτρηση της Listeria spp. και της Listeria monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
|  | 10. Καταμέτρηση των εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 11. Καταμέτρηση presumptive Bacillus cereus | ISO 7932:2004 |
|  | 12. Ανίχνευση Campylobacter spp. | ISO 10272-1:2017 |
|  | 13. Καταμέτρηση Campylobacter spp. | ISO 10272-2:2017 |
|  | 14. Ανίχνευση Vibrio parahaemolyticus | ISO 21872-1:2017 |
|  | 15. Καταμέτρηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων (30oC) | ISO 15214:1998 |
|  | 16. Καταμέτρηση Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση (Μέθοδος MPN) | ISO 16649-3:2015 |
|  | 17. Ανίχνευση της Ε. coli Ο157 | ISO 16654:2001 |
|  | 18. Ανίχνευση Cronobacter spp. | ISO 22964:2017 |
|  | 19. Καταμέτρηση Brochothrix spp. | ISO 13722:2017 |
|  | 20. Ανίχνευση της Shigella spp. | ISO21567:2004 |
|  | 21. Ανίχνευση της παθογόνου Yersinia enterocolitica | ISO10273:2017 |
|  | 22. Διενέργεια μικροβιολογικών δοκιμών πρόκλησης (challenge tests) για τη μελέτη του δυναμικού ανάπτυξης, χρονικής υστέρησης και ρυθμού μέγιστης ανάπτυξης Listeria monocytogenes σε πρώτες ύλες και ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα τροφίμων. | Μέθοδος σύμφωνα με EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT on challenge tests and durability studies for assessingshelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes Version 4 of 1 July 2021 |
| 12. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw> 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1:2008 |
| 13. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw ≤ 0,95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2:2008 |
| 14. Κρέας και προϊόντα κρέατος | Καταμέτρηση Pseudomonas spp | ISO 13720:2010 |
| 15. Περιττωματικά υλικά ζώων και Περιβαλλοντικά δείγματα σταδίων της πρωτογενούς παραγωγής | Ανίχνευση της Salmonella spp. (εκτός των S. typhi και S. paratyphi) | ISO 6579-1:2017 |
| 16. Στελέχη Σαλμονελλών | Οροτυπία των στελεχών σαλμονελλών S. Enteritidis, S. Typhimurium | ISO/TR 6579-3:2014 |
| 17. Καλλυντικά | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση αερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων | ISO 21149:2017 |
|  | 2. Ανίχνευση Candida albicans | ISO 18416:2015 |
|  | 3. Καταμέτρηση Ζυμών & Μυκήτων | ISO 16212:2017 |
|  | 4. Ανίχνευση S. aureus | ISO 22718:2015 |
|  | 5. Ανίχνευση E. coli | ISO 21150:2015 |
|  | 6. Ανίχνευση Pseudomonas aeruginosa | ISO 22717:2015 |
|  | 7. Αξιολόγηση της αντιμικροβιακής προστασίας σε καλλυντικά προϊόντα με τη χρήση της «δοκιμής πρόκλησης-προσομοίωσης» (challenge test) | ISO 11930:2019/Amd 1:2022 |
| 18. Ενέσιμο νερό (Water for Injections) | Καταμέτρηση αεροβίων μικροοργανισμών στους 30 0C - 35 0C | European Pharmacopoeia/ Monograph W 04/2017:0169 |
| 19. Νερό για παραγωγή φαρμακευτικών εκχυλισμάτων (Water for preparation of Extracts) | Καταμέτρηση αεροβίων μικροοργανισμών στους 30 0C - 35 0C | European Pharmacopoeia/ Monograph W 04/2012:2249 |
| 20. Purified Water | Καταμέτρηση αεροβίων μικροοργανισμών στους 30 0C - 35 0C | European Pharmacopoeia/ Monograph W 04/2018:0008 |
| 21. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | Καταμέτρηση σωματικών κολιφάγων ($) | ISO 10705-2:2000 |
| Περιβαλλοντικές Μετρήσεις |
| Αέρας | Προσδιορισμός της αερογενούς βιολογικής (βίο-) επιμόλυνσης (airbornebio-contamination) | ISO 14698-1:2003 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, νερό γεωτρήσεων, νερά επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά, νερά λιμνών και ποταμών, νερά κολυμβητικών δεξαμενών, περιβαλλοντικά δείγματα (λάσπη, ιζήματα, ίλυς), νερά κλιματιστικών μηχανημάτων, λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, και χώματα | 1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-4:2016 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6:2014 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-10:2020 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-13:2011 ISO 5667-14:2014 ISO 5667-15:2009 ISO 18400-101:2017 ISO 18400-102:2017 ISO 18400-103:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-105:2018 ISO 18400-106:2017 ΕΛΟΤ EN 14899:2006 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2020 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-13:2011 ISO 5667-14:2014 |
| 2. Δείγματα επιφανειών με τη χρήση τρυβλίων επαφής και βαμβακοφόρων στυλεών. | Οριζόντιες μέθοδοι δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές | ISO 18593:2018 |

#	Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην KYAΓ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 (ΦΕΚ 2382/Β/19-9-2017) που αφορούν την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

## Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην Π/112/1057/2016/1.2.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016) και την οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ

$	Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

(1) Στα απόβλητα συμπεριλαμβάνονται και τα εκπλύματα από την δοκιμή έκπλυσης σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S=2, L / S = 8 και L/S=10 l/kg και τα εκπλύματα από τη δοκιμή διήθησης (διύλισης) με ανοδική ροή.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Ναυπλίου 29, Μεταμόρφωση, 14452, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Π. Νησιανάκης, Γ. Μοσχονάς, Α. Βασιλάκης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 102-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 09.10.2027.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.