Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 887-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων

της

METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.

για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων UV-Vis |
| Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis) στην περιοχή 200 nm έως 900 nm | Σταθερότητα γραμμής βάσης 200 nm έως 900 nm | ASTM E 275-08(2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επιτόπου. |
|  | Παράσιτη ακτινοβολία 279 nm, 465 nm | European Pharmacopoeia Edition 10.0 Jan 2020, 2.2.25 Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επιτόπου. |
|  | Διαχωριστική ικανότητα A268,8/A266,8 |  |
|  | Ορθότητα μήκους κύματος (με φίλτρο Ολμίου) 230 nm έως 640 nm Ορθότητα μήκους κύματος (με φίλτρο Διδύμιου) 330 nm έως 880 nm |  |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λάμπρου Κατσώνη 95, 183 44 Μοσχάτο.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Φαρδής.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.03.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 887-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 29.09.2025.

Αθήνα, 16.05.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.