Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/II20 του Πιστοποιητικού Αρ. 142-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Β´ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Λιπάσματα | 1. Προσδιορισμός φωσφόρου (σταθμικός) Α) Υδατοδιαλυτός φώσφορος Β) Φώσφορος διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο Γ) Φώσφορος διαλυτός σε ανόργανα οξέα | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΦΩΣΦ ΕΛΟΤ ΕΝ 15958:2012 & 15959:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 15957:2011 & 15959:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 15956:2011 & 15959:2012 |
|  | 2. Προσδιορισμός αζώτου (απόσταξη Kjeldahl) Α) Αμμωνιακό άζωτο Β) Νιτρικό και ολικό αμμωνιακό και νιτρικό άζωτο Γ) Άζωτο ουρίας και ολικό αμμωνιακό και ουρικό άζωτο | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΑΖΩΤ ΕΛΟΤ EN 15475:2010 ΕΛΟΤ ΕΝ 15476:2009 ΕΛΟΤ ΕΝ 15604:2009 |
|  | 3. Προσδιορισμός χλωρίου (Cl-) (ποτενσιομετρική ογκομέτρηση) | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΧΛ 01 Τροποποιημένη μέθοδος, βασισμένη στον Καν. (ΕΚ) 2003/2003, Παράρτημα ΙΙΙ – Μ.6 και Παράρτημα IV-M 6.1 |
|  | 4. Προσδιορισμός του ολικού και υδατοδιαλυτού θείου που απαντά σε μορφή θειικών ιόντων (σταθμικά) | Κωδικός Μεθόδου 13 01 Θ 01 ΕΛΟΤ ΕΝ 15960:2012, 15961:2017, 15749:2023 |
|  | 5. Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού καλίου (σταθμικά) | Κωδικός μεθόδου 13 01 ΚΑΛ ΕΛΟΤ ΕΝ 15477:2009 |
| 2. Πλαστικά | 1. Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων σε αντικείμενα από PVC | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΦΘ 02 Εσωτερική επικυρωμένη μέθοδος, HPLC |
|  | 2. Ταυτοποίηση και προσδιορισμός της περιεκτικότητας του φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα (DEHP) σε υλικά από PVC | Κωδικός Μεθόδου 13 04 DEHP_01 Εσωτερική επικυρωμένη μέθοδος, GC-MS |
| 3. Χαρτί και χαρτόνι | 1. Προσδιορισμός της τέφρας χαρτιού και χαρτονιού κατά την ανάφλεξη στους 900 oC | Κωδικός Μεθόδου 13 02 04 ISO 2144: 2019, ISO 287: 2017 ISO 638:2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός του pH υδατικών εκχυλισμάτων χαρτιών και χαρτονιών. Ψυχρή εκχύλιση | Κωδικός Μεθόδου 13 02 07 ISO 6588-1:2022, ISO 186:2002 |
|  | 3. Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε πυριαντήριο, στους 105 oC, χαρτιού και χαρτονιού | Κωδικός Μεθόδου 13 02 08 ISO 287:2017, ISO 638:2022 ISO 187:2022 , ISO 186:2002 |
| 4. Διμερή μίγματα υφανσίμων ινών: Βαμβάκι-πολυεστέρας Ραμί- πολυεστέρας Βισκόζη - πολυεστέρας | 1. Ποσοτική ανάλυση διμερούς μείγματος υφανσίμων ινών: Ορισμένες κυτταρινικές ίνες και ίνες πολυεστέρα | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΔΥΦ 01 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 Παράρτημα VIII, Κεφάλαιο 2, Μέρος IV «Ειδικές Μέθοδοι», Μέθοδος Αριθ. 7. |
| 5. Διμερή μίγματα υφανσίμων ινών : μαλλί-ακρυλική ίνα μαλλί-πολυαμιδική ίνα μαλλί-πολυεστερική ινα | 1. Ποσοτική ανάλυση διμερούς μείγματος υφανσίμων ινών: Μαλλί και ακρυλική ίνα, ή πολυαμιδική ίνα, ή πολυεστερική ίνα | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΔΥΦ 02 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 Παράρτημα VIII, Κεφάλαιο 2, Μέρος IV «Ειδικές Μέθοδοι», Μέθοδος Αριθ. 2. |
| 6. Δέρματα | 1. Δερμάτινα είδη, προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε εξασθενές χρώμιο | Κωδικός Μεθόδου 13 01 ΔΕΡ Cr(VI)-UV/VIS ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17075-1:2017, ISO 2418:2023, ISO 4044:2017, ISO 4684:2005 Φασματοφωτομετρία UV-VIS |
| 7. Ουσίες και σκευάσματα ύποπτα για ναρκωτικά | 1. Ταυτοποίηση κοκαΐνης σε δείγματα ύποπτα για ναρκωτικά. | Κωδικός Μεθόδου 13 03 ΚΟΚ 01 Εσωτερική επικυρωμένη μέθοδος, GC-MS |
| Φυσικές δοκιμές |
| 1.Υφάσματα 1. Υφάσματα (συν.) | 1. Υφάσματα- Αντοχή χρωματισμού σε πλύσιμο με σαπούνι ή με σαπoύνι και σόδα | Κωδικός Μεθόδου 13 03 04 ISO 105-C10:2006 |
|  | 2. Υφάσματα - Αντοχή χρωματισμού στον ιδρώτα | Κωδικός Μεθόδου 13 03 02 ISO 105-Ε04: 2013 |
|  | 3. Υφάσματα - Αντοχή χρωματισμού στο νερό | Κωδικός Μεθόδου 13 03 03 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105-Ε01: 2013 |
|  | 4. Υφάσματα - Αντοχή χρωματισμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο στεγνό καθάρισμα με διαλύτη υπερχλωροαιθυλένιο | Κωδικός Μεθόδου 13 03 06 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105-D01:2010 |
| Μηχανικές δοκιμές |
| 1. Χαρτί και χαρτόνι | 1. Προσδιορισμός πάχους μεμονωμένων φύλλων χαρτιού και χαρτονιού | Κωδικός Μεθόδου 13 02 02 ΕΛΟΤ EN ISO 534:2011 και ISO 187:2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό χαρτιού και χαρτονιού | Κωδικός Μεθόδου 13 02 03 ISO 1924-2:2008 και ISO 187:2022 |
|  | 3. Προσδιορισμός επιπεδότητας (smoothness Bekk) χαρτιού και χαρτονιού | Κωδικός Μεθόδου 13 02 05, ISO 5627: 1995, ISO 187:2022 |
|  | 4. Προσδιορισμός της λειότητας-τραχύτητας κατά Bendtsen χαρτιού και χαρτονιού (Μέθοδος διαρροής αέρα) | Κωδικός Μεθόδου 13 02 06 ISO 8791-2: 2013 και ISO 187:2022 |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (συν.) | 1. Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης ουσιών από πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα, σε πτητικούς προσομοιωτές τροφίμων, με σταθμική μέθοδο | Κωδικός Μεθόδου : ΟΜ-GRAV Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα: Α. ΕΛΟΤ EN 1186-1/2002, Σταθμική Β. ΕΛΟΤ EN 1186-3/2022, Σταθμική |
|  | 2. Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης, από πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα, στον προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο) | Κωδικός Μεθόδου : ΟΜ10. Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 1186-2/2022 ΕΛΟΤ EN ISO 1186-13/2002 Σταθμική/Αέρια Χρωματογραφία |
|  | 3. Ημιποσοτική εκτίμηση της ειδικής μετανάστευσης χημικών ουσιών, από πλαστικά | Κωδικός Μεθόδου : ΕΜ4 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο CEN TC194/SC1/WG2: N 118, D. van Battum and J.B.H. van Lierop Αέρια Χρωματογραφία. GC-FID, GC-MS |
|  | 4. Προσδιορισμός της απελευθέρωσης μολύβδου και καδμίου από κεραμικά αντικείμενα με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα (FL-AAS) | Κωδικός μεθόδου: 13 02 ΚΕΡ 01 Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 84/500/EOK Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φλόγα (FL-AAS) |
| 2. Προσομοιωτές τροφίμων και τρόφιμα Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ) | 1. Προσδιορισμός οργανικών ουσιών που περιέχονται ή μεταναστεύουν/ απελευθερώνονται από YAET, στις οποίες περιλαμβάνονται: αρχικές ουσίες για την κατασκευή ΥΑΕΤ, πρόσθετα, ακούσια προστιθέμενες ουσίες (NIAS) | Κωδικός μεθόδου : 1302 FLEX 01 Εσωτερικές μέθοδοι που βασίζονται: • Σε πρότυπες μεθόδους (όπως οι μέθοδοι της σειράς CEN-TS 13130) • Σε τεχνικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς για τα ΥΑΕΤ (όπως ο τεχνικός οδηγός EUR 24815 EN 2011) • Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία Χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές: GC/FID, GC/MS, GC/MS-MS, LC-QTOF, HPLC/DAD, HPLC/FLD και φασματοφωτομετρία UV/VIS * Ευέλικτο πεδίο Ο κατάλογος διαπιστευμένων δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμος μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-10/ENT_13_00_7.02_01_%CE%B5%CE%BA%CE%B4_01_2023el.pdf |

Τόπος αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αν. Τσόχα 16, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ευγ. Λαμπή, M. Κόρμαλη, Στ. Ξύδας, Αρ. Παπαγεωργίου,                  Θρασ. Σάββας, Δ. Θεοδοσίου, Ειρ. Χατήρη, Αικ. Χρύσου, Ε. Λάμπα, Σ. Κόντου, Τ. Τογκαλίδου,                Ευγ. Δεσύπρη, Λ. Φασιά, Δ. Τριάντου, Ε. Κόκκαλης, Σ. Ποταμιάνος, Κ. Παγώνης-Φλώρος,                             Σ. Φουντουλάκης, Ε. Νικολοπούλου, Χ. Μαλαβάκη, Α. Ταρασουλέας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 142-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ, μέχρι τις 06.11.2024.

Αθήνα, 02.05.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.