Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 935-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων και Λιπαντικών της ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΕΒΕΠ (ΜΕΛΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

| Υλικά υποβαλλόμενα σε δοκιμή / Προϊόντα | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Πετρέλαιο και προϊόντα του | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (% wt) | Μέθοδος φθορισμού ακτίνων Χ ISO 8754:2003 |
|  | 2.Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους (mm2/s, cSt) | ISO 3104 : 2020 |
| 2. Πετρέλαιο (ντιζελ) και Μαζούτ | Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) | ISO 12185:1996/Cor 1:2001 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  17ο  χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δημήτριος Παναγόπουλος, Αγγελική Σωτηριάδου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.09.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 935-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 19.10.2026.

Αθήνα, 19.10.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Φυσικοχημικές Δοκιμές