Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 547-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε. για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις |
| Αιολικό δυναμικό με σκοπό την εκτίμηση της απόδοσης ανεμογεννητριών | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1:2017 §7.2 (εκτός 7.2.1) |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1:2017 §7.3 |
| Δοκιμές Ανεμογεννητριών |
| Ανεμογεννήτριες | Μέτρηση καμπύλης ισχύος ανεμογεννήτριας | IEC 61400-12-1: 2005* MEASNET Power Performance, v.5:2009 |
|  |  | IEC 61400-12-1: 2017 Σύμφωνα με τα Configuration 3 και 4 του Πίνακα 1, Section 5 (με χρήση ιστού αναφοράς χωρίς χρήση lidar) |
| Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων |
| Θερμοκρασία αέρα | Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος | Εσωτερική μέθοδος ΤPR-05 που βασίζεται στην οδηγία: WMO-No8: 2017, Part I, Chapter 2 |
| Σχετική υγρασία | Μέτρηση σχετικής υγρασίας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος | Εσωτερική μέθοδος ΤPR-05 που βασίζεται στην οδηγία: WMO-No8: 2017, Part I, Chapter 4 |
| Ατμοσφαιρική πίεση | Μέτρηση ατμοσφαιρικής πίεσης | Εσωτερική μέθοδος ΤPR-05 που βασίζεται στην οδηγία: WMO-No8: 2017, Part I, Chapter 3 |

*Έχει αντικαταστασθεί από την έκδοση του 2017 αλλά παραμένει στο ΕΠΕΔ λόγω απαίτησης πελάτη

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Θεοτοκοπούλου 24, 153 44 Γέρακας Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Μορφιαδάκης, Κ. Παπαδόπουλος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18 Μαίου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 547-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 18.5.2025.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.