Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 932-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της «Α. Παγώνης – Ζ. Ζαριφίδης Ο.Ε. “CHEMICO”»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Πετρέλαιο ντήζελ, καύσιμο κίνησης | Προσδιορισμός ολικού θείου (mg/Kg) | Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού, ASTM D 5453-16e |
| 2. Νερό | Προσδιορισμός μονάδων pH | ΑΡΗΑ* 4500 Η+ |

* ΑPHA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 22nd Edition, 2012

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Μακεδονικής Αμύνης 20, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Αναστάσιος Παγώνης, Ζαρίφης Ζαριφίδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 932-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 12.10.2027.

Αθήνα,  02.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ