Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/6 του Πιστοποιητικού Aρ. 965-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Βιοδιαγνωστική Πειραιά- Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Ε.Π.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Dimension RXL-ΜΑΧ, SIEMENS* SOP-PR-15/ΣΤ-22/03/2021 L-43 |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυμική / Χρωματομετρική Εξοκινάση (ΗΚ/G-6-PDH) |
|  | 2. Ουρία | Ενζυμική / Χρωματομετρική Ουρεάση / GLDH |
|  | 3. Ουρικό Οξύ | Ενζυμική / Χρωματομετρική Ουρικάση |
|  | 4. Ασπαρτική - αμινοτρανσφεράση (AST) | Ενζυμική / Χρωματομετρική NON IFCC, με 5 φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | 5. Αλανίνη - αμινοτρανσφεράση (ALTI) | Ενζυμική / Χρωματομετρική IFCC, με 5 φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | 6. γ-γλουταμινική τρανσπεπτιδάση (GGT) | Χρωματομετρική Υπόστρωμα γ-γλουταμιλο-3-καρβοξυ-4-νιτρανιλίδιο |
|  | 7. Τριγλυκερίδια | Ενζυμική / Χρωματομετρική Οξειδάση της φωσφορικής γλυκερόλης με διόρθωση γλυκερόλης |
|  | 8. Κρεατινίνη | Κινητική / Χρωματομετρική JAFFE πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον |
|  | 9. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική AMP buffer |
|  | 10. Χοληστερόλη HDL | Χρωματομετρική Άμεση χωρί ς κατακρήμνιση |
|  | 11. Ασβέστιο | Χρωματομετρική Ο-Κρεζολοφθαλεϊνη |
|  | 12. Σίδηρος | Χρωματομετρική Φερένιο |
|  | 13. Φώσφορος | Χρωματομετρική Φωσφομολυβδαινικό/UV |
|  | 14. Χοληστερόλη | Χρωματομετρική Οξειδάση της χοληστερόλης |
|  | 15. Κάλιο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | 16. Νάτριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | 17. Κινάση κρεατινίνης (CKI) | Ενζυμική Μέθοδος της Ν ακετυλο-κυστεΐνης (CK-NAC) |
|  | 18. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDI) | Ενζυμική Αντίδραση γαλακτικού προς πυροσταφυλικό |
|  | 19. Μαγνήσιο | Χρωματομετρική Κυανούν της μεθυλ-θυμόλης |
|  | 20. Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική Μέθοδος διουρίας τελικού σημείου |
| 2. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Dimension RXL-ΜΑΧ, SIEMENS* SOP-PR-15/ΣΤ-22/03/2021 L-43 |
|  | Προσδιορισμός Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης Α1C (ΗBA1C) | Θολοσιμετρική |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτή SYSMEX XS-1000i, ROCHE* SOP-PR-15/ΣΤ-22/03/2021 L-40 |
|  | Αιμοσφαιρίνη (Hb) | Χρωματομετρική Με αιμοσφαιρίνη SLS |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μέθοδος Υδροδυναμικής Εστίασης |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Μέθοδος Υδροδυναμικής Εστίασης |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Μέθοδος Κυτταρομετρίας Ροής |
|  | Αιματοκρίτης (HT) | Μέθοδος Υδροδυναμικής Εστίασης |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Μέθοδος Υπολογιστική |
|  | Μέση περιεκτικότητα Hb (MCH) | Μέθοδος Υπολογιστική |
|  | Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Μέθοδος Υπολογιστική |
| 2. Πλάσμα αίματος (κιτρικά) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Ημιαυτόματος αναλυτής πήξης BFT II, SIEMENS* SOP-PR-15/ΣΤ-22/03/2021 L-42 |
|  | Χρόνος προθρομβίνης ( PT sec) | Οπτικομηχανική-θολεροπυκνομετρική μέθοδος |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (INR) |  |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής, COBAS 6000, ROCHE* SOP-PR-15/ΣΤ-22/03/2021 L-41 |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | Φερριτίνη |  |
|  | Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3) |  |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | Αντίσωμα έναντι της Θυροσφαιρίνης (ΑΝΤΙ-TG) |  |
|  | Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (ΑΝΤΙ-ΤΡΟ) |  |
|  | Βιταμίνη Β12 |  |
|  | Φυλλικό οξύ |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Hρώων Πολυτεχνείου 4, 18531, Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Χρίστος  Καραΐσκος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.07.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 965-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 26.01.2023.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.