Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 981-4

ΕΠΙΣΗΜΟ πΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Οινολογικών Αναλύσεων

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ I.K.E. –

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Οίνοι | 1. Προσδιορισμός Πυκνότητας | ΔΜΤ.01 - OIV-MA-AS2-01A |
|  | 2. Προσδιορισμός Αλκοολικού Τίτλου | ΔΜΤ.03 - OIV-MA-AS312-01A |
|  | 3. Προσδιορισμός Ολικού Ξηρού Υπολείμματος | ΔΜΤ.07 - OIV-MA-AS2-03B |
|  | 4. Προσδιορισμός pH | ΔΜΤ.02 - OIV-MA-AS313-15 |
|  | 5. Προσδιορισμός Αναγόντων Σακχάρων | ΔΜΤ.04 - OIV-MA-AS311-01A |
|  | 6. Προσδιορισμός Πτητικής Οξύτητας | ΔΜΤ.05 - OIV-MA-AS313-02 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικής Οξύτητας | ΔΜΤ.06 - OIV-MA-AS313-01 |
|  | 8. Προσδιορισμός Ελεύθερου Θειώδη Ανυδρίτη | ΔΜΤ.09 - Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή FIAstar 5000 Analyser (Foss DK), βασισμένη στο OIV-OENO-391-2010 |
|  | 9. Προσδιορισμός Ολικού θειώδη Ανυδρίτη | ΔΜΤ. 09 - Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή FIAstar 5000 Analyser (Foss DK), βασισμένη στο OIV-OENO-391-2010 |
|  | 10. Προσδιορισμός ελεύθερου και ολικού θειώδους ανυδρίτη | ΔΜΤ. 62 - Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή WINESCAN FLEX S02, βασισμένη στο OIV-MA-AS323-04A1 |
|  | 11. Προσδιορισμός πυκνότητας, αλκοολικού τίτλου, αναγόντων σακχάρων, ολικής οξύτητας, πτητικής οξύτητας, pH, τρυγικού οξέος, μηλικού οξέος, γαλακτικού οξέος. | ΔΜΤ. 08 – 1. Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή FTIR (WINESCAN FT 120 Foss DK) 2. Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή WINEFLEX, βασισμένη στο OIV-OENO-390-2010 |
|  | 12. Προσδιορισμός σορβικού οξέος | ΔΜΤ.20 - OIV-MA-AS313-20 |

Τόπος αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Χάλκης 32, Πατριαρχικά Πυλαίας, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασίλειος Μαρίνος, Άννα Γκουλιώτη, Γεωργία Σταθάκη,

Ανθή Ευλογημένου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 29.07.2021.

Το  Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 981-4, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 01.06.2028.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.