Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 972-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Measurement Technology O.E - Expertech

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις όγκου |
| Όγκος υγρού / - Μεταλλικές σταθερές δεξαμενές - Μεταλλικές σταθερές κυλινδρικές δεξαμενές αλκοολούχων ποτών | [0,1 m3 έως 0,5 m3) | 0,17 % | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με ISO 4269:2001 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
|  | [0,5 m3 έως 400 m3] | 0,10 % |  |
| Όγκος υγρού / Βυτιοφόρα οχήματα | 0,5 m3 έως 50 m3 | 0,10% | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: ISO 4269:2001 OIML R80-2:2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |

*    Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από 	       μονάδα, είναι σχετική. Όλες οι αβεβαιότητες αναφέρονται στον ονομαστικό όγκο της δεξαμενής.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Αργοναυτών, 15351 Παλλήνη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Λαμπής, Σ. Σμυρνιός

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.972-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 1.04.2028.

Αθήνα, 23.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.