Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 960-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία και Φυσικές Δοκιμές |
| Ατμοσφαιρικός Αέρας | 1. Δειγματοληψία και προσδιορισμός του κλάσματος PM10 των αιωρουμένων σωματιδίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12341:2014 |
|  | 2. Δειγματοληψία και προσδιορισμός του κλάσματος PM2.5 των αιωρουμένων σωματιδίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12341:2014 |
| Δοκιμές Επίδοσης |
| Αυτόματος αναλυτής όζοντος, βαθμονομητής Β΄ βαθμίδας (μεταφερόμενο πρότυπο) | Βαθμονόμηση αναλυτών όζοντος με τη φωτομετρική μέθοδο αναφοράς | ΕΛΟΤ ISO 13964:1998 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Οδός Πατησίων 147, 11251, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Τσιλιμπάρη, Α. Αδαμόπουλος

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 960-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 21.12.2027.

Αθήνα, 30.11.2022.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 960-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Αέρια μίγματα (CO, NO, SO2) Προσδιορισμός της σύστασης αερίων μιγμάτων σε φιάλες αερίων. | NO, SO2:28-35 μmol/mol CO:900-1100 μmol/mol | CO, SO2<2% NO<4% | Εσωτ Μέθοδος ΜΔ.05 βασισμένη σε: ΕΛΟΤ ΕΝ 14211:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 14212:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 14626:2012 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Οδός Πατησίων 147, 11251, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Τσιλιμπάρη, Α. Αδαμόπουλος

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 960-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 21.12.2027.

Αθήνα, 30.11.2022.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ