Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/X17 του Πιστοποιητικού Αρ. 142-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου του Γενικού Χημείου του Κράτους

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια (συν.) | 1. Προσδιορισμός των κατιόντων Na+, K+, Ca2+, Mg2+ | Εσωτερική μέθοδος με ιοντική χρωματογραφία που βασίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14911:2000 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 02 |
|  | 2. Προσδιορισμός των ανιόντων F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Br- | Εσωτερική μέθοδος με ιοντική χρωματογραφία που βασίζεται στο APHA 4110 Β, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10304.01:2010. Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 03 |
|  | 3. Προσδιορισμός της αγωγιμότητας | APHA 2510 B Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 04 |
|  | 4. Προσδιορισμός της σκληρότητας | APHA 2340 C Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 05 |
|  | 5. Προσδιορισμός του pH | APHA 4500-H+ B Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 06 |
|  | 6. Προσδιορισμός των μετάλλων Cr, Mn, Cd, Pb, Ni, Cu, Fe, As, Sb | Εσωτερική μέθοδος με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης που βασίζεται στο APHA 3113 και στη μέθοδο USEPA 200.9, Rev. 3, 1998. Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 07 |
|  | 7. Προσδιορισμός διαλυτού Hg | Εσωτερική μέθοδος με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης-τεχνική υδριδίων βασισμένη στο APHA 3114C Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 24 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια | 1. Προσδιορισμός ελεύθερων και ολικών (μετά από απόσταξη) κυανιούχων | Εσωτερική μέθοδος με ιοντική χρωματογραφία και αμπερομετρικό ανιχνευτή που βασίζεται στη μέθοδο ΑΡΗΑ 4500- CΝ. C Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 23 |
| 3. Επιφανειακά νερά και επεξεργασμένα λύματα | 1. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | Εσωτερική μέθοδος με φωτομετρία που βασίζεται στο ISO 15705:2002. Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 20 |
| 4. Επιφανειακά νερά και επεξεργασμένα λύματα | 1. Προσδιορισμός βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (ΒOD) | Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στο ΑΡΗΑ 5210 D Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 21 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (ΤSS) | ISO 11923:1997 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 22 |
| 5. Εμφιαλωμένα νερά και πόσιμα απολυμασμένα νερά | 1. Προσδιορισμός βρωμικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος με ιοντική χρωματογραφία που βασίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO11206:2014. Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 01 |
| 6. Αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά και οίνοι | 1. Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου | Μέθοδοι Κανονισμού (ΕΚ) 2870/2000 C43/19-2-2010 OIV-MA-AS312-01A:R2009 με Ηλεκτρονικό Πυκνόμετρο Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 12 |
| 7. Αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά και αποστάγματα | 1. Προσδιορισμός των πτητικών συστατικών μεθανόλης, ακεταλδεϋδης, προπανόλης 1, οξικού αιθυλεστέρα, βουτανόλης 1 και 2, ισοβουτανόλης, ισοαμυλικής αλκοόλης | Κανονισμός ΕΚ/2870:2000. Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 13 |
| 8. Ζύθος, εκχυλίσματα βύνης 8. Ζύθος, εκχυλίσματα βύνης (συν.) | 1. Προσδιορισμός αλκοολικού βαθμού κ.ο. και πυκνότητας | Εσωτερική μέθοδος με ηλεκτρονικό πυκνόμετρο και αλκοολόμετρο (NIR) Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 11 |
|  | 2. Προσδιορισμός αλκοολικού βαθμού κ.β., plato κ.β., plato κ.ο., εκχύλισμα κ.β., βαθμός ζύμωσης | Εσωτερική μέθοδος, υπολογιστικά Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 11 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, θαλασσινά, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση εντερόκοκκων | ISO 7899-2:2000 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 15 |
|  | 2. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 14 |
| 2. Πόσιμα νερά | 1. Καταμέτρηση συνόλου βλαστικών μορφών και σπόρων των Cl. perfringens | ISO14189: 2013 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 16 |
|  | 2. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22(C και 36(C | ISO 6222: 1999 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 18 |
|  | 3. Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 17 |
|  | 4. Καταμέτρηση Legionella spp. | ISO 11731:2017 (παραγρ. 8.4.3.1) Κωδικός μεθόδου: ΜΕΘ 64 10 19 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου 17, 85131 Ρόδος.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Β. Μάτσης,  Μ. Λαχανιάτη,  Π. Τριανταφύλλου, Ζ. Μάσεν.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 142-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ, μέχρι τις 06.11.2024.

Αθήνα, 02.05.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.