Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 418-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ – I.C.Lab.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές Δοκιμές |
| Μονωτικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια μετασχηματιστών | Προσδιορισμός διηλεκτρικής αντοχής (BDV) | IEC 60156:2018 (Ed.3.0) ASTM D1816-12(2019) |
| Φυσικές Δοκιμές |
| Μονωτικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια μετασχηματιστών Λιπαντικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια | Προσδιορισμός διεπιφανειακής τάσης (IFT) | ASTM D971-20 |
|  | Μέτρηση δυναμικού και υπολογισμός κινηματικού ιξώδους στους 40οC (V40) | ASTM D7042-21 |
|  | Μέτρηση δυναμικού και υπολογισμός κινηματικού ιξώδους στους 100οC (V100) | ASTM D7042-21 |
|  | Μέτρηση πυκνότητας (D) | ASTM D7042-21 |
|  | Υπολογισμός δείκτη ιξώδους (VI) | ASTM D7042-21 |
|  | Οπτικός προσδιορισμός χρώματος (C) | ASTM D1500-12(2017) |
|  | Σημείο Ανάφλεξης (FP) | ASTM D3828-16a. |
| Χημικές Δοκιμές |
| Μονωτικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια μετασχηματιστών Λιπαντικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια | Προσδιορισμός υγρασίας (WC) | ASTM D 1533-20 |
|  | Προσδιορισμός πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) | ASTM D 4059-00 (Reapproved 2018) |
|  | Προσδιορισμός αριθμού οξέων (AN) | ASTM D 974-14e2 |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Μονωτικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια μετασχηματιστών | Προσδιορισμός διαλυμένων αερίων σε μονωτικά έλαια με αέρια χρωματογραφία (DGA) | ASTM D3612-02 (Reapproved 2017) IEC 60567:2011(Ed.4.0) |
|  | Προσδιορισμός φουρανικών ενώσεων σε μονωτικά έλαια με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (Fur-HPLC) | ASTM D5837-15 IEC 61198:1993 (Ed.1.0) |
|  | Προσδιορισμός δοκιμής διαβρωτικού σε μονωτικά έλαια (CS) | ASTM D1275-15 |
|  | Εξέταση μονωτικών ελαίων στο υπέρυθρο (FTIR) | ASTM D2144-07(2013) |
|  | Προσδιορισμός διβενζυλοσουλφίδιου (DBDS) | IEC 62697-1 (2012). |
|  | Φαινολικοί αναστολείς οξείδωσης (αντιοξειδωτικά DBP & C) | ASTM D2668-07(2013) IEC 60666:2010-A&B. |
|  | Αδρανοποιητές προστασίας μετάλλων από διαβρωτικές θειούχες ενώσεις (Pass) | IEC 60666:2010-Annex B. |
| Υγρά απόβλητα | Υδράργυρος (Hg) | EPA 7473-07 |
| Δειγματοληψίες |
| Μονωτικά ορυκτέλαια μετασχηματιστών | Δειγματοληψία | IEC 60475:2011 (Ed.2.0) ASTM D 923-15 |
| Γνωμοδότηση και ερμηνεία |
| Μονωτικά ορυκτέλαια και συνθετικά έλαια μετασχηματιστών | Ερμηνεία των αναλυτικών αποτελεσμάτων με εφαρμογή των μεθόδων του ΕΠΕΔ σε δείγμα μονωτικού ελαίου και διατύπωση γνωμοδοτήσεων για την κατάσταση του ελαίου και του μονωμένου εξοπλισμού | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα IEC 60296:2020, IEC 60422:2013 και IEC 60599:2015 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Περσεφόνης 16Α, Ελευσίνα Αττικής.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Αλέξανδρος Η. Παπαδόπουλος.

                - Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία , 12.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 418-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει  μέχρι την 08.04.2024.

Αθήνα , 04.04.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.