Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 315-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων της ENTEKA A.E.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιολικό δυναμικό με σκοπό την εκτίμηση της απόδοσης ανεμογεννητριών | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1: 2005, §6.2 |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1: 2005, §6.3 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τύχης 2, Χαλάνδρι, Αθήνα

και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Π. Λαδακάκος, Ν. Τσαγκρίδης, Ι. Παπασταματίου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2015.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 315-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, έχει παραταθεί με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ. μέχρι την  19.06.2019.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

Κωνσταντίνος Βουτσινάς

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Ανεμολογικές Μετρήσεις