Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα Ι1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 360-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΕUROCERT A.E. ως Διοργανωτή Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών Ικανότητας

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Διεργαστηριακή Συγκριτική Δοκιμή- Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Τσιμέντο | Διεργαστηριακή Συγκριτική Δοκιμή EUROCERT Α100 |
|  | Φυσικές Δοκιμές |
|  | αντοχή σε θλίψη 2 ημερών, 7 ημερών, 28 ημερών Λεπτότητα (κοσκίνιση 45μ) Πυκνότητα Δοκιμή Blaine Συνεκτικότητα Αρχή χρόνου πήξης Σταθερότητα όγκου | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1:2016 ΕΛΟΤ ΕΝ 196-6:2018 ASTM C-188:2017 ΕΛΟΤ EN 196-6:2018 ΕΛΟΤ EN 196-3:2018 |
|  | Χημικές δοκιμές |
|  | Απώλεια πύρωσης Αδιάλυτο υπόλειμμα Θειικά ιόντα Χλωριούχα ιόντα Οξείδιο του Mg Οξείδιο του Ca Οξείδιο του Al Οξείδιο του Fe Οξείδιο του K Οξείδιο του Na Ποζολανικότητα | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2:2013 ΕΛΟΤ ΕΝ 196-5:2011 |
| Σκυρόδεμα | Διεργαστηριακή Συγκριτική Δοκιμή EUROCERT Α200 |
|  | Φυσικές δοκιμές |
|  | Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3:2009 |
| Αδρανή Υλικά | Διεργαστηριακή Συγκριτική Δοκιμή EUROCERT Α300 |
|  | Φυσικές δοκιμές |
|  | Κοκκομετρική Ανάλυση Ισοδύναμο Άμμου Μπλε του Μεθυλενίου | ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ 933-8:2012+A1:2015 ASTM D 2419:2014 ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9:2009+Α1:2013 |

Διεύθυνση του Διοργανωτή: Χλόης 89 & Λυκόβρυσης, 144 52 Μεταμόρφωση

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Γ. Μπρισκόλας

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 7.3.2019.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 360-6, κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2010, παρατείνεται μέχρι την 15.08.2023.

Αθήνα, 14.2.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΔ