Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/Α22 του Πιστοποιητικού Αρ. 47-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων Δοκιμών της Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας και Επιστήμης Ε.Π.Ε., ΓΕΤΕ Μ.ΕΠΕ (Εργαστήριο Αθηνών)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές (συν.) | 1. Δοκιμές ακτινογράφησης | ASME V-art2: 2021 ASME IX QW-191.1: 2021 ASME VIII-art5/7-app.4/6/7: 2021 API 1104 §11.1: 2021 EN ISO 5817: 2014 EN ISO 17636-1: 2013 EN ISO 10893-6: 2019 |
|  | 2. Δοκιμές υπερήχων - Έλεγχος συγκολλήσεων (συμβατικός υπέρηχος) - Μέθοδος Phased Array - Παχυμετρήσεις | ASME V-art4/5: 2021 ASME IX QW-191.2: 2021 ASME VIII-app.6/12: 2021 API 1104 §11.4: 2021 EN ISO 5817: 2014 EN ISO 17640: 2018 BS EN ISO 23279: 2017 EN ISO 13588: 2019 ASME V-art23/Appx IV,V: 2021 ΕΝ 10160: 1999 EN ISO 16809: 2019 |
|  | 3. Δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια και χρήση φορητού πεταλοειδούς ηλεκτρομαγνήτη (YOKE) | ASME V-art7: 2021 ASME VIII-art7-app.6/7: 2021 API 1104 §11.2: 2021 EN ISO 5817: 2014 ΕΛΟΤ EN ISO 17638: 2016 |
|  | 4. Δοκιμές με τη μέθοδο των διεισδυτικών υγρών-ορατά και φθορίζοντα – με φορητά μέσα | ASME V-art6: 2021 ASME IX QW-195.1: 2021 ASME VIII-art6-app.7/8: 2021 API 1104 §11.3: 2021 EN ISO 5817: 2014 EN ISO 3452-1: 2021 BS EN ISO 10893-4: 2011 |
|  | 5. Οπτικός έλεγχος | ASME V-art 9: 2021 ASME IX QW-194: 2021 EN ISO 5817: 2014 ΕΛΟΤ EN ISO 17637: 2016 |
|  | 6. Μακροσκοπική Εξέταση | ASME IX: 2021 – QW 183, QW 184 EN ISO 17639: 2013 PD CEN ISO/TR 16060: 2014 ASTM E340-15 |
| Μεταλλικά υλικά και προϊόντα | 2. Δοκιμή κάμψης Αθήνα: (0 - 500) kN | ASME IX QW-160: 2021 API 1104 §5.6.4-5.6.5/6.5: 2021 ΕΛΟΤ EN ISO 5173: 2011+Α1/2012 |
|  | 3. Οπτικός έλεγχος σφαλμάτων μετά τις Καταστροφικές Δοκιμές | ASME IX QW-183/184: 2021 |

Τόπος αξιολόγησης:   Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λεωφόρος Καραμανλή 156, Αχαρναί, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γ. Φυρίγος, Κ. Μολφέσης, Ε. Σαββόπουλος, Γ. Βλάχος

Θ.Καραῒσκος, Π.Βάνιας (Μη καταστροφικές  δοκιμές), Γ. Φυρίγος, Η. Πουλέας, Α. Στράντζας (Μηχανικές δοκιμές).

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23 Μαΐου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 47-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 26.11.2025.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ..

# Text boxes

Μη καταστροφικές δοκιμές

Μηχανικές δοκιμές