Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 388-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΝΕΣΧΟΣ Ε.Ε. για τη διενέργεια δοκιμών

| Υλικά/ Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές επίδοσης |
| Φασματοφωτόμετρα ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Vis) | Έλεγχος ορθότητας μήκους κύματος (200 nm - 900 nm) | ASTM E 275: 2008 (R2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |
|  | Έλεγχος παράσιτης ακτινοβολίας (220 nm) | ASTM E 387: 2004 (R2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |
|  | Διαχωριστική ικανότητα (A268,7/A267,0) | NIST Special Publication 260-54 EurPharm 2.2.25 (11th ed./2024) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |
| Ανιχνευτές ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Vis) συστημάτων υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) | Έλεγχος ορθότητας μήκους κύματος (240 nm - 650 nm) Έλεγχος γραμμικής περιοχής | ASTM E 1657: 1998 (2019) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |
| Αγωγιμομετρικοί ανιχνευτές σε συστήματα υγρής χρωματογραφίας ιόντων (IC) και υψηλής απόδοσης (HPLC) | Έλεγχος γραμμικής περιοχής | ASTM E 1511: 1993 (2017) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επί τόπου. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Λεωφ. Σπάτων 197, 153 51 Παλλήνη, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γεράσιμος Μινέσχος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04 Οκτωβρίου 2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 388-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 9.10.2028.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.