Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1051

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ειδικών Αερίων της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Αέρια Μείγματα (CO , CO2, C3H8 ) Προσδιορισμός σύστασης αερίων μιγμάτων σε φιάλες αερίων | γραμμομοριακό κλάσμα %mol/mol | σχετική αβεβαιότητα | Εσωτερική μέθοδος με Αέρια Χρωματογραφία GC/TCD/FID Κωδικός μεθόδου OE 504A-1 |
|  | Μονοξείδιο του Άνθρακα | [1*10-4-20] | 3,0% |  |
|  | Προπάνιο | [1,3*10-4-3] | 3,0% |  |
|  | Διοξείδιο του Άνθρακα | [1*10-4-20] | 3,0% |  |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μάνδρα , Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γ. Κάρλος

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1050, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι τις 18.07.2020.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ιωάννης Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων