Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 683-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών άνευ λίπους | Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – InfraredSpectrometry (TEXNIKHFTIR) (MILKOSCANFT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 /IDF 141: 2013 Προσδιορισμός Ολικών Στερεών και Ολικών Στερεών Άνευ Λίπους Υπολογιστικά |
| Νωπό αγελαδινό γάλα | Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων | Μ-07, Φθορισμο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (FossomaticFC), ΙSO 13366-2 ¦ IDF 148-2 : 2006 |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός σημείου πήξεως | M-18 Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ – κρυοσκοπίου (C1Α-GERBER ΙNSTRUMENTS)ISO 5764 ¦ IDF 108: 2009, Annex C |
|  | Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine, sulfa-methoxy-pyridazine), τετρακυκλινών (tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, doxycycline), μακρολιδών (tilmicosin, tylosin), αμινογλυκοσιδών (gentamicin, neomycin), rifaximin, dapsone lincomycin] | Μ-21, Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή ECLIPSE 4G |
|  | Απαρίθμηση μικροβίων | Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187¦IDF 196: 2021, ISO 16140-2: 2016 ISO 16297:2020 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ανωγείων 7, Μυσσίρια Ρεθύμνου, Ρέθυμνο.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αντωνία Παπαδάκη, Βασίλειος Γιατάκης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 683-4 ,κατά ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 14.06.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές  Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές

Μικροβιολογικές Δοκιμές