Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 178-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Χημείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Σιτάλευρα, Zυμαρικά | Προσδιορισμός ποσοστού τέφρας | ISO 2171:2007 |
|  | Προσδιορισμός υγρασίας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 712:2010 |
| Βενζίνη, Πετρέλαιο, Καύσιμο JP-8 | Προσδιορισμός χαρακτηριστικών της περιοχής βρασμού (αυτοματοποιημένη μέθοδος) | ASTM D-86: 20b |
| Πετρέλαιο diesel, Βενζίνη αμόλυβδη | Προσδιορισμός θείου – Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846:2019 |
| Πετρέλαιο diesel και καύσιμο JP-8, Βενζίνη αμόλυβδη | Προσδιορισμός πυκνότητας – Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185:1996 |
| Πιγμέντα Πιγμέντα (συνέχεια) | Προσδιορισμός υγρασίας (και άλλων πτητικών ουσιών) σε πιγμέντο ερυθρό του σιδήρου | ASTM D-280: 01 (reapproved 2019) (Μέθοδος Α) και ASTM D-50: 90 (reapproved 2019) §6 |
|  | Προσδιορισμός υγρασίας (και άλλων πτητικών ουσιών) σε πιγμέντο κίτρινο του χρωμίου | ASTM D-280:01 (reapproved 2019) (Μέθοδος Α) και ASTM D-126: 87 (reapproved 2019) §8 |
|  | Προσδιορισμός υγρασίας (και άλλων πτητικών ουσιών) σε πιγμέντο ερυθρό του μολύβδου | ASTM D-280:01 (reapproved 2019) (Μέθοδος Α) και ASTM D-49: 83 (reapproved 2020) §5 |
|  | Προσδιορισμός απώλειας πύρωσης σε πιγμέντο πυριτικού μαγνησίου | ASTM D-1208: 96 (reapproved 2019) ASTM D-717: 86 (reapproved 2020) §18 |
| Δέρματα | Προσδιορισμός διαπερατότητας υδρατμών | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14268: 2012 (IUP 15) |
|  | Προσδιορισμός διαπερατότητας υδρατμών – Μέσα ατομικής προστασίας - Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα | ISO 20344: 2011, §6.6, |
|  | Προσδιορισμός πτητικών ουσιών | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4684: 2006 (IUC 5) |
|  | Προσδιορισμός αντίστασης στο νερό ευκάμπτων δερμάτων | ISO 5403-1: 2011 (IUP 10-1) |
|  | Προσδιορισμός διείσδυσης και απορρόφησης νερού – Μέσα ατομικής προστασίας - Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα | ISO 20344: 2011, §6.13, |
| Υφάσματα: Μάλλινα, Βαμβακερά, Σύμμεικτα από βαμβάκι και πολυεστέρα. Σύμμεικτα από μαλλί και πολυεστέρα. | Προσδιορισμός αντοχής χρωματισμού στο νερό | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105. E01: 2013 |
|  | Προσδιορισμός αντοχής χρωματισμού στον ιδρώτα (Αλκαλικό διάλυμα) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105-Ε04: 2013 |
|  | Προσδιορισμός αντοχής χρωματισμού στον ιδρώτα (Όξινο διάλυμα) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105-Ε04: 2013 |
| Υφάσματα Μάλλινα | Προσδιορισμός αντοχής χρωματισμού στην πλύση (Τεστ 3) | ISO 105 C10: 2006 |
| Υφάσματα Βαμβακερά | Προσδιορισμός αντοχής χρωματισμού στην πλύση (Τεστ 4) | ISO 105 C10: 2006 |
| Υφάσματα μάλλινα και σύμμεικτα μάλλινα με πολυεστέρα | Προσδιορισμός της αντίστασης στην τριβή με τη μέθοδο Martindale – Μέρος 2 : Προσδιορισμός θραύσης δοκιμίου | ΕΛΟΤ EN ISO 12947-2: 2016 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αργυρουπόλεως 1, Κερατσίνι, Αττική.

- Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χασολάνης Δ., Κουντουμάδης Θ.,Φ. Τράμπαρη, Ε. Χονδρέλης,  Γ. Λιαδάκης, Γ. Κούζιλος, Ν. Χατζηκυριάκος, Γ. Κομπορόζος, Μ. Μπουκουβάλα, Ρ. Καζιρέλοβα, Γ. Θεοδωρόπουλος, Γ. Κιτζής.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 1.03.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 178-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 20.09.2024.

Αθήνα, 19.04.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές

###### Φυσικές δοκιμές