Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 680-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας ΓάλακτοςΑχαΐας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών άνευ λίπους. | Μ-03, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – InfraredSpectrometry(Τεχνική φίλτρων) (MILKOSCANFT 6000 FossDK), βασισμένη στο ISO 9622: 2013 / IDF 141:2013 |
| Νωπό αγελαδινό γάλα | Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων | Μ-06, Φθορισμο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (Fossomatic5000 Foss DK), ΙSO 13366-2 ¦ IDF 148-2 : 2006 |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός σημείου πήξεως | M-18 Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ – κρυοσκοπίου (C1Α-GERBER ΙNSTRUMENTS)ISO 5764 ¦ IDF 108: 2009. |
| Νωπό γάλα | Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών [πενικιλλινών (amoxicillin, ampicillin, penicillinG, cloxacillin, oxacillin), κεφαλοσπορινών (cephapirin, ceftiofur, cefoperazone,cephalexin), τετρακυκλινών (doxycycline), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole,sulfadimethoxine, sulfadiazine), μακρολιδίων (tilmicosin, tylosin, rifaximin), αμινογλυκοσιδών(gentamιcin, neomycin), dapsone]. | Μ-01, Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή DELVOTESTSPNT |
|  | Απαρίθμηση μικροβίων | Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187¦IDF 196: 2021, ISO 16140-2:2016 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Κοζάνης 106 &Μειλίχου, 26443, Άνω Συχαινά Πάτρα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ελένη Κωνσταντίνου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  05.05.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 680-4 ,κατά ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 21.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές  Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές

Μικροβιολογικές Δοκιμές