Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 216-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών «Ερευνητικό Κέντρο Ελέγχου Υδάτων και Τροφών (Ε.ΚΕ.Υ.Τ.)»

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Πόσιμα νερά, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών (ΟΜΧ) στους 22(2οC και στους 36(2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων κοπρανώδους προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση P. aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 2. Τρόφιμα 2. Τρόφιμα (συνέχεια) | 1. Καταμέτρηση μικροοργανισμών (ΟΜΧ) στους 300C | ISO 4833-1:2013 |
|  | 2. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών E.coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 3. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 4. Καταμέτρηση Σταφυλοκόκκων θετικών στην πηκτάση (St. aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-1:2021 |
|  | 5. Ανίχνευση Salmonella spp. εκτός από S. typhi και paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
|  | 6. Καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 7. Ανίχνευση L. monocytogenes και άλλων Listeria spp | ISO 11290-1:2017 |
|  | 8. Καταμέτρηση L. monocytogenes και άλλων Listeria spp | ISO 11290-2:2017 |
|  | 9. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1:2008 (για τρόφιμα με aw >0,95) ISO 21527-2 :2008 (για τρόφιμα με aw≤0,95) |
| 3. Εγκυτιωμένα τρόφιμα | 1. Έλεγχος στειρότητας | FDA/BAM:2001, Chapter 21A |

Τόπος  αξιολόγησης:  Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου – Μ. Αλεξάνδρου 46, 55133, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Α. Τζουανόπουλος, Ι. Τζαβάρας, Δ. Ροδίτης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.06.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 216-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 20.07.2025.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.