Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ.681-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών. | Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – Infrared Spectrometry (Tεχνική FTIR) (MILKOSCAN FT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 / IDF 141: 2013 Προσδιορισμός ολικών στερεών υπολογιστικά |
| Νωπό αγελαδινό γάλα | Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων | Μ-07, Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (Fossomatic FC), ISO 13366-2:2006 / IDF 148-2:2006 |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός σημείου πήξεως | M-18, Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ- κρυοσκοπίου (CIA), ISO 5764:2009 / IDF 108:2009. |
| Νωπό γάλα | Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine), τετρακυκλινών (doxycycline), μακρολιδών (tilmicosin, tylosin), αμινογλυκοσιδών (gentamicin, neomycin), rifaximin, dapsone] | Μ-01, Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή DELVO TEST SP – NT |
|  | Απαρίθμηση μικροβίων | Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, Bactoscan FC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187:2021/ IDF 196:2021, ISO 16140-2:2016. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου, Προάστιο Δράμας. Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χριστίνα Τοπαλίδου, Αγάπη Παντελίδου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  26.01.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.681-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 20.03.2023.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές  Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές

Μικροβιολογικές Δοκιμές