Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ.682-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών. | Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – InfraredSpectrometry (TEXNIKHFTIR) (MILKOSCANFT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 /IDF 141: 2013 Προσδιορισμός Ολικών Στερεών Υπολογιστικά |
| Νωπό αγελαδινό γάλα | Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων | Μ-07, Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (FossomaticFC), ISO 13366-2:2006 ¦ IDF 148-2 : 2006 |
| Νωπό γάλα | Προσδιορισμός σημείου πήξεως | M-10, Μέθοδος ρουτίνας θερμίστορ – κρυοσκοπίου, ISO 5764/IDF 108:2009 – Annex C |
| Νωπό γάλα | Απαρίθμηση μικροβίων | Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187-2021, IDF 196:2021, ISO16140-2: 2016 |
|  | Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine), τετρακυκλινών (doxycycline), μακρολιδών (tilmicosin, tylosin), αμινογλυκοσιδών (gentamicin, neomycin), rifaximin, dapsone] | Μ-01, Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή DELVO TEST SP NT |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα.Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ευθυμία Θεοδωρίδου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  30.12.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.682-5,κατά ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 26.01.2023.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές  Δοκιμές

Φυσικές Δοκιμές

Μικροβιολογικές Δοκιμές