Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Aρ. 1108-1 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου «ACTC LAB» του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιολογικές Δοκιμές |
| 1. Περιφερικό αίμα-Πλάσμα (EDTA) (Υγρή βιοψία) | Ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων στα εξόνια 18, 19, 20, και 21 του γονιδίου EGFR, σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα CE-IVD approved FDA cleared assay EGFR MUTATIONS G719X (2156G>C, 2155G>A, 2155G>T) Ex19Del: 2240_2251del12, 2239_2247del9, 2238_2255del18, 2235_2249del15, 2236_2250del15, 2239_2253del15, 2239_2256del18, 2237_2254del18 2240_2254del15, 2240_2257del18, 2239_2248TTAAGAGAAG>C, 2239_2251>C, 2237_2255>T, 2235_2255>AAT, 2237_2252>T, 2239_2258>CA, 2239_2256>CAA, 2237_2253>TTGCT, 2238_2252>GCA, 2238_2248>GC, 2237_2251del15, 2236_2253del18, 2235_2248>AATTC, 2235_2252>AAT, 2235_2251>AATTC, 2253_2276del24, 2237_2257>TCT, 2238_2252del15, 2233_2247del15 | Αναλυτής Cobas z 480, ROCHE DIAGNOSTICS* PCR πραγματικού χρόνου για την ημιποσοτική ανίχνευση και την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων. CE-IVD approved FDA cleared assay cobas® cfDNA Sample Preparation Kit: 07573758001-06EN Doc Rev 5.0 cobas® EGFR Mutation Test v2: 07340761001-06EL Doc. Rev. 6.0 ΟΕ 504-Α3 V2, 19.12.2019 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Περιφερικό αίμα-Πλάσμα (EDTA) (συνεχ.) (Υγρή βιοψία) | S768I (2303G>T) T790M (2369C>T) Ex20Ins 2307_2308ins9GCCAGCGTG, 2319_2320insCAC, 2310_2311insGGT, 2311_2312ins9GCGTGGACA, 2309_2310AC>CCAGCGTGGA L858R 2573T>G, 2573_2574TG>GT L861Q (2582T>A) | Αναλυτής Cobas z 480, ROCHE DIAGNOSTICS* PCR πραγματικού χρόνου για την ημιποσοτική ανίχνευση και την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων. CE-IVD approved FDA cleared assay cobas® cfDNA Sample Preparation Kit: 07573758001-06EN Doc Rev 5.0 cobas® EGFR Mutation Test v2: 07340761001-06EL Doc. Rev. 6.0 ΟΕ 504-Α3 V2, 19.12.2019 |
| 2. Περιφερικό αίμα (Cellsave Tubes) (Υγρή βιοψία) | Ταυτοποίηση, Απομόνωση, και Καταμέτρηση κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων επιθηλιακής προέλευσης. | Αυτόματος αναλυτής CELLSEARCH® system, MENARINI SILICON BIOSYSTEMS* FDA cleared assay, IVD approved Circulating Tumor Cell Kit (Epithelial): e631600006_EL, LBL-0018 Circulating Tumor Cell Control Kit: e631600016_EL, LBL-0022 CellSave Preservative Tube e631600046_EL, LBL-0026 ΟΕ-504-Α1 –V2 ΟΕ-504-Α2 –V2 |
| Περιφερικό αίμα (EDTA tubes) (Υγρή βιοψία) | Ανίχνευση της σχετικής έκφρασης του PD-L1 mRNA σε κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα ασθενών | Parsortix system (ANGLE, plc, UK)* Εμπλουτισμός κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων από δείγμα περιφερικού αίματος OE 508-3 Αυτόματος αναλυτής LightCycler 480, ROCHE DIAGNOSTICS* RT-qPCR για την ανίχνευση της σχετικής έκφρασης του PD-L1 mRNA σε κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα ασθενών Oncolipsy PD-L1 kit, CE-IVD, Pharmassist Ltd: ΙFU Issue 1.0, 13Apr2022 OE 508-4 OE 504A-5 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ , Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Λιανίδου Ευρύκλεια

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1108-1, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 27.12.2026.

Αθήνα,  14.07.2022

Xρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.