Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 494-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος του ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Ορυκτά στερεά καύσιμα | 1.Προσδιορισμός υγρασίας | ASTM D 7582-15 |
|  | 2.Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου και θείου | Εσωτερική μέθοδος (ΣΑΣΚ) βασισμένη στα πρότυπα ISO 29541:2010 ISO 15178:2000 |
|  | 3.Προσδιορισμός ανώτερης και κατώτερης θερμογόνου δύναμης | ISO 1928:2020 |
|  | 4.Προσδιορισμός της άμεσης ανάλυσης | ASTM D 7582-15 |
|  | 5.Προσδιορισμός υπολειπόμενου καυσίμου σε δείγμα τέφρας (υγρής ή ιπτάμενης) | ASTM D 7582-15 |
| Σκύρα ασβεστολίθου | Προσδιορισμός υγρασίας με ξήρανση | ASTM C 566-19 |
| Σκύρα ασβεστολίθου | Προσδιορισμός διοξειδίου του άνθρακα | ΕΛΟΤ ΕΝ 12485:2017 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Υγρά καύσιμα | 1.Προσδιορισμός υγρασίας | ASTM D 6304 - 20 |
|  | 2.Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου και θείου | ASTM D 5291 - 21 ASTM D 5623 - 19 |
|  | 3.Προσδιορισμός ανώτερης και κατώτερης θερμογόνου δύναμης | ASTM D 4809 -18 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα IV, Αρκαδία

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ.Κόντου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.07.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 494-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την

07.01.2025.

Αθήνα, 22.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.