Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/Α10 του Πιστοποιητικού Aρ. 898-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 45 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική-Φωτομετρική (Εξωκινάση / G-6-PDH) |
|  | 2. Ουρία (UREA) | Ενζυμική – Κινητική (Oυρεάση) |
|  | 3. Άζωτο ορού | Υπολογιστική από Ουρία (UREA) |
|  | 4. Κρεατινίνη (CREA) | Κινητική – Φωτομετρική (Jaffè) |
|  | 5. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 6. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 7. Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 8. Ολικά Λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική μέθοδος (Biuret) |
|  | 9. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική μέθοδος (Bromcresol Green) |
|  | 10. Ολικές Σφαιρίνες | Υπολογιστική από Ολικά Λευκώματα (TP) και Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 11. Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστική από Αλβουμίνη (ALB) και Ολικές Σφαιρίνες |
|  | 12. Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (GPO) |
|  | 13. Χοληστερόλη Ολική (CHOL) | Ενζυμική |
|  | 14. HDL-Χοληστερόλη (HDLC) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (ASD) |
|  | 15. VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C) | Υπολογιστικά από Τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | 16. LDL- Χοληστερόλη (LDLC) | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (CHOL), Τριγλυκερίδια (TRIG) και HDL-Χοληστερόλη (HDLC) |
|  | 17. Λιπίδια Ολικά | Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) και Τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | 18. Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) |
|  | 19. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική – Χρωματομετρική (Ουρικάση) |
|  | 20. Χολερυθρίνη Ολική (BILT) | Χρωματομετρική (Διαζωνιακό άλας) |
|  | 21. Χολερυθρίνη Άμεση (BIL-D) | Χρωματομετρική (Διαζωνιακό άλας) |
|  | 22. Χολερυθρίνη Έμμεση (BIL-I) | Υπολογιστικά από Ολική Χολερυθρίνη (BILT) και Άμεση Χολερυθρίνη (BILD) |
|  | 23. Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | 24. Φώσφορος (P) | Χρωματομετρική (Φωσφομολυβδενικό /UV) |
|  | 25. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Ενζυμική) |
|  | 26. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | 27. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5’-P) |
|  | 28. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5’-P) |
|  | 29. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - Χρωματομετρική (Παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικό άλας) |
|  | 30. γ-Γλουτάμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική-Χρωματομετρική (Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλιδίου) |
|  | 31. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - Φωτομετρική κατά IFCC** |
|  | 32. Κρεατινοκινάση (CKL) | Ενζυμική-Φωτομετρική (NAC) |
|  | 33. Αμυλάση (AMYL) | Ενζυμική-Χρωματομετρική (CNPG3) |
|  | 34. C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 35. Παράγοντας Συμπληρώματος C3 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 36. Παράγοντας Συμπληρώματος C4 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 37. Ανοσοσφαιρίνη IgG | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 38. Ανοσοσφαιρίνη IgM | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 39. Ανοσοσφαιρίνη IgA | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 40. Ρευματοειδείς Παράγοντες (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 41. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASLOT) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 42. Λιποπρωτεΐνη Α [Lp(a)] | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 43. Β-2 Μικροσφαιρίνη (Β2-Μ) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 44. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) και HDL-Χοληστερόλη (HDLC) |
|  | 45. Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστική από Γλυκόζη (GLU), Ουρία (UREA) και Νάτριο (Na) |
| Ούρα | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Ασβέστιο ούρων | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | 2. Κάλιο ούρων | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 3. Νάτριο ούρων | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 4. Χλώριο ούρων | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | 5. Κρεατινίνη ούρων | Κινητική – Φωτομετρική (Jaffè) |
|  | 6. Πρωτείνες ολικές ούρων | Χλωριούχο βενζαιθώνιο |
|  | 7. Μικρολβουμίνη ούρων | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 25 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Αtellica IM, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 3-Ultra (TSH3-UL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 2. Τριιωδοθυρονίνη Ολική (T3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 3. Θυροξίνη Ολική (T4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 4. Τριιωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 5. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 6. Βιταμίνη B12 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 7. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 8. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 9. Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης II (aTG II) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 10. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδασης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 11. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 12. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 13. Προγεστερόνη (PRGE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 14. Προλακτίνη (PRL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | 15. Βελτιωμένη Οιστραδιόλη (eE2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 16. Τεστοστερόνη II (TSTII) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 17. Δεϋδροεπιανδροστερόνη Θεϊκή DHEA-SO4 (DHEA-S) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
|  | 18. Φυλοδεσμευτική Σφαιρίνη (SHBG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 19. Ολική hCG OUS (ThCG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 20. Κορτιζόλη (CORT) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 21. Ολική IgE (tIgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 22. Ακέραια Παραθορμόνη (PTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 23. Ινσουλίνη (IRI) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων) |
|  | 24. Δείκτης Ελεύθερων Ανδρογόνων (FAI) | Υπολογιστικά από Τεστοστερόνη (TSTII), και Φυλοσυνδετική Σφαιρίνη (SHBG) |
|  | 25. Δείκτης HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance) | Υπολογιστικά από Ινσουλίνη (IRI) και Γλυκόζη (GLU) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός επιπέδων 1 φαρμάκου | Αυτόματος αναλυτής Αtellica IM, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_1η έκδοση_8-2-2021) |
|  | Διγοξίνη (DIG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός επιπέδων 1 φαρμάκου | Αυτόματος αναλυτής Centaur XP, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_1η έκδοση_8-2-2021) |
|  | Βαλπροϊκό οξύ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 23 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. α1-Φετοπρωτεΐνη (AFP) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 2. Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 3. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 4. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 5. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 6. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 7. Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 8. Λόγος Free PSA/PSA | Υπολογιστική από PSA και Free PSA |
|  | 9. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού της Ερυθράς (Rubella IgG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 10. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού της Ερυθράς IgM (Rubella IgM) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 11. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 12. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 13. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του Τοξοπλάσματος (TOXO IgG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 14. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του Τοξοπλάσματος (TOXO IgM) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 15. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού EPSTEIN BARR (EBV IgM) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 16. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού EPSTEIN BARR (EBV IgG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 17. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 18. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τύπου 1 ή/και 2 (HIV1/HIV2) και ανίχνευση του ιικού αντιγόνου p24 (HIV Ag/Ab Combo) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 19. Ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου της Ηπατίτιδας B (HBsAg Qualitative II) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων |
|  | 20. Προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Anti-HBs) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων |
|  | 21. Ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της ηπατίτιδας B (Anti-HBc II) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων |
|  | 22. 25-υδροξυβιταμίνη D (25-OH VITAMIN D) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
|  | 23. Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής ECOBAS 411, ROCHE* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής ZENIT PRO* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Ανίχνευση Αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Καλσιτονίνη (CT) | Χημειοφωταύγεια (στερεάς φάσης –ενζυμική) |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 202 παραμέτρων | 3gAllergy™ Specific IgE Universal Kit, Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός της ανοσοσφαιρίνης IgE για έλεγχο 192 αλλεργιογόνων, αναλυτικά: |
|  | 1. Rast D1 - AKAPEA PTERONYSIUS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 2. Rast D2 - AKAPEA FARINAE | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 3. Rast F2 - ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 4. Rast M6 - ALTENARIA TENUIS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 5. Rast Τ9 - ΕΛΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 6. Rast F77 - Β-ΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 7. Rast F76 - Α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 8. Rast G2 - ΑΓΡΙΑΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 9. Rast F78 - ΚΑΖΕΙΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 10. Rast Τ23 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 11. Rast W19 – ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (PARIET.OFFICINALIS) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 12. Rast G6 - ΤΡΙΦΥΛΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 13. Rast F1 - ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 14. Rast E1 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 15. Rast E2 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 16. Rast F75 - ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 17. Rast M2 - CLADOSPORIUM HERBARUM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 18. Rast M3 - ASPERGILLUS FUMIGATUS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 19. Rast M1 - PENICILLIUM NOTATUM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 20. Rast Τ11 - ΠΛΑΤΑΝΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 21. Rast W21 - ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (PARIET.JUDAICA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 22. Rast F3 - ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 23. Rast I1 - ΜΕΛΙΣΣΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 24. Rast F79 - ΓΛΟΥΤΕΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 25. Rast G12 - ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 26. Rast H1 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ GREER | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 27. Rast Τ16 - ΠΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 28.Rast I3 - ΣΦΗΚΑ KOINH | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 29. Rast W6 - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ - ΖΙΖΑΝΙΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 30. Rast F4 - ΣΙΤΑΡΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 31. Rast F13 - ΦΥΣΤΙΚΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 32. Rast C204 - AMOXYCILLIN (C56) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 33. Rast G11 - ΑΓΡΙΑ ΒΡΩΜΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 34. Rast H3 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ BENCARD | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 35. Rast F16 - ΚΑΡΥΔΙ (F256) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 36. Rast F17 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 37. Rast F27 - ΒΟΔΙΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 38. Rast C201 - CHEPHALOSPORIN (C7 η C55) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 39. Rast F20 - ΑΜΥΓΔΑΛΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 40. Rast C1 - PENICILLIN G | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 41. Rast F52 - ΣΟΚΟΛΑΤΑ(F105) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 42. Rast C2 - PENICILLIN V | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 43. Rast G1 - ΓΡΑΣΙΔΙ/ΑΝΘΟΞΑΝΘΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 44. Rast H2 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ HOLLISTER STIER | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 45. Rast G3 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 46. Rast G5 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΟΛΥΕΤΕΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 47. Rast I4 - ΣΦΗΚΑ PAPERWASP | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 48. Rast W10 - ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ - ΒΡΩΜΟΧΟΡΤΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 49. Rast W9 - ENGLISH PLANTAIN | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 50. Rast C203 - AMPICILLIN (C5 η C50) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 51. Rast Τ3 - ΣΗΜΥΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 52. Rast I75 - ΣΦΗΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 53. Rast Τ14 - ΛΕΥΚΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 54. Rast F44 - ΦΡΑΟΥΛΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 55. Rast I2 - ΛΕΥΚΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΦΗΚΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 56. Rast D70 - AKAPEA SIRO | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 57. Rast F24 - ΓΑΡΙΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 58. Rast I5 - ΣΦΗΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 59. Rast F25 - ΝΤΟΜΑΤΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 60. Rast F14 - ΣΟΓΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 61. Rast Τ19 - ΑΚΑΚΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 62. Rast E5 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 63. Rast F95 - ΡΟΔΑΚΙΝΟ (F53) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 64. Rast C307 - CIPROFLOXACIN (C108) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 65. Rast F33 - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 66. Rast G4 - ΧΛΟΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 67. Rast W8 - ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ - ΑΓΡΙΟ ΡΑΔΙΚΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 68. Rast F10 - ΣΟΥΣΑΜΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 69. Rast F203 - ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ (F104) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 70. Rast F92 - ΜΠΑΝΑΝΑ (F29) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 71. Rast Κ82 - LATEX | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 72. Rast W1 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 73. Rast C217 - ACETYL SALIC.ACID(C51) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 74. Rast F202 - ΚΑΣΙΟΥΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 75. Rast H4 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ALLERGOPHARMA | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 76. Rast C211 - ΤETRACYCLINE (C205) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 77. Rast F26 - ΧΟΙΡΙΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 78. Rast F333 - ΜΕΛΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 79. Rast F5 - ΣΙΚΑΛΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 80. Rast F83 - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 81. Rast F9 - ΡΥΖΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 82. Rast C212 - ERYTHROMYCIN(C90) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 83. Rast F180 - ΓΛΩΣΣΑ ΨΑΡΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 84. Rast F37 - ΜΥΔΙ ΜΠΛΕ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 85. Rast F40 - ΤΟΝΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 86. Rast F84 - ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 87. Rast F18 - ΦΥΣΤΙΚΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 88. Rast F74 - ΑΥΓΟ (F245) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 89. Rast G8 - ΧΛΟΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 90. Rast I6 - ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 91. Rast C170 - CLARITHROMYCIN | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 92. Rast D3 - AKAPEA MIKROCERAS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 93. Rast F31 - ΚΑΡΟΤΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 94. Rast F35 - ΠΑΤΑΤΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 95. Rast F6 - ΚΡΙΘΑΡΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 96. Rast F65 - ΦΑΚΕΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 97. Rast F7 - ΒΡΩΜΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 98. Rast F93 - ΚΑΚΑΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 99. Rast G15 - ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 100. Rast C209 - PARACETAMOL (C85) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 101. Rast C286 - IBUPROFEN | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 102. Rast D71 -LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 103. Rast E3 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 104. Rast F41 - ΣΟΛΩΜΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 105. Rast F49 - ΜΗΛΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 106. Rast P1 - ASCARIS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 107. Rast Τ27 - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 108. Rast E82 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 109. Rast F12 - ΜΠΙΖΕΛΙ (ΑΡΑΚΑΣ) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 110. Rast F210 - ΑΝΑΝΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 111. Rast F8 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 112. Rast F94 - ΑΧΛΑΔΙ (F30) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 113. Rast G10 - JOHNSON GRASS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 114. Rast G9 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 115. Rast I71 - ΣΚΝΙΠΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 116. Rast M5 - CANDIDA ALBICANS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 117. Rast Τ6 - ΚΕΔΡΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 118. Rast C213 - GENTAMYCINE (C207) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 119. Rast C223 - SULFAMETHOXAZOL(C58) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 120. Rast C308 - CEFUROXIM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 121. Rast D72 - TYROPHAGUS PUTRESCENYIAE | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 122. Rast E4 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 123. Rast F127 - ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (F212) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 124. Rast F34 - ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 125. Rast F45 - ΜΑΓΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 126. Rast F47 - ΣΚΟΡΔΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 127. Rast F48 - ΚΡΕΜΜΥΔΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 128. Rast F59 - ΧΤΑΠΟΔΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 129. Rast F73 - ΚΕΡΑΣΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 130. Rast F87 - ΠΕΠΟΝΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 131. Rast G14 - ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 132. Rast G70 - WHILD RYE GRASS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 133. Rast Κ20 - ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 134. Rast M4 - MUCOR RACEMOSUS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 135. Rast P4 - ANISAKIS VARVAE | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 136. Rast S2 - ΚΑΡΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 137. Rast Τ12 - ΙΤΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 138. Rast Τ22 - PECAN | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 139. Rast Τ25 - GOLDEN CHAIN | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 140. Rast Τ4 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 141. Rast Τ7 - ΔΡΥΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 142. Rast Τ73 - ΠΕΥΚΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 143. Rast W11 - ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 144. Rast W20 - ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 145. Rast W3 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ - ΤΡΙΛΟΒΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 146. Rast D73 - GLYCYPHAGUS DOMESTICUS | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 147. Rast E10 - ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 148. Rast Ε11 - ΦΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 149. Rast E7 - ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 150. Rast E83 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΟΙΡΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 151. Rast E84 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΑΜΣΤΕΡ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 152. Rast Ε9 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 153. Rast F11 - ΜΑΥΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 154. Rast F114 - ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 155. Rast F123 - ΒΟΔΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 156. Rast F133 - ΑΓΓΟΥΡΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 157. Rast F162 - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 158. Rast F183 - ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 159. Rast F22 - ΠΕΣΤΡΟΦΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 160. Rast F221 - ΚΑΦΕΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 161. Rast F23 - ΚΑΒΟΥΡΑΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 162. Rast F234 - ΒΑΝΙΛΛΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 163. Rast F32 - ΛΕΜΟΝΙ (F208) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 164. Rast F39 - ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 165. Rast F42 - HADDOCK | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 166. Rast F50 - ΣΤΑΦΥΛΙ (F259) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 167. Rast F61 - ΣΑΡΔΕΛΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 168. Rast F71 - ΑΣΤΑΚΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 169. Rast F85 - ΣΕΛΙΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 170. Rast F89 - ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 171. Rast F96 - ΑΒΟΓΚΑΝΤΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 172. Rast G20 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 173. Rast G7 - ΚΑΛΑΜΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 174. Rast Κ1 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 175. Rast Κ2 - ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 176. Rast Κ5 - ΛΙΝΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 177. Rast M8 - HELMINTHOSPORIUM HALODES | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 178. Rast T18-Ευκαλυπτος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 179. Rast T34-Αμυγδαλια | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 180. Rast T1 - ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 181. Rast Τ10 - ΚΑΡΥΔΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 182. Rast Τ13 - ΓΙΑΣΕΜΙ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 183. Rast Τ15 - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 184. Rast Τ18 - ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 185. Rast Τ2 - ΣΚΛΗΘΡΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 186. Rast Τ5 - ΟΞΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 187. Rast Τ8 - ΦΤΕΛΙΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 188. Rast W12 - ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 189. Rast W2 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 190. Rast W29 - ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 191. Rast W43 - ΥΒΙΣΚΟΣ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 192. Rast W5 - ΑΨΙΝΘΙΟ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 μιγμάτων αλλεργιογόνων (RAST MIX) | 3gAllergy™ Specific IgE Universal Kit, Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 193. RastMP1- MIX ΜΥΚΗΤΩΝ - 1(M1,M2,M3,M5,M6) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 194. RastMP2 - MIX ΜΥΚΗΤΩΝ - 2(M1,M2,M3,M5,M6) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 195. RastTP6 - MIX ΔΕΝΔΡΩΝ - 6(Τ1,Τ3,Τ5,Τ7,Τ10) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 196. Rast GP3 - MIX ΓΡΑΣΙΔΙ - 3(G1,G5,G6,G12,G13,G17) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 197. RastFP2 - MIX ΤΡΟΦΩΝ-2 (F3,F24,F37,F40,F41) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 198. Rast EP1 - MIX EΠΙΘHΛΙΑ ΖΩΩΝ 1 (E1,E3,E4,E5) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 199. RastWP1 - ΜΙΧ ΒΟΤΑΝΑ - 1(W1,W6,W9,W10,W11) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 200. RastFP1 - MIX ΤΡΟΦΩΝ-1 (F13,F17,F18,F20,F36) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 201. RastGP2 - MIX ΓΡΑΣΙΔΙ - 2(G2,G5,G6,G8,G10) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 202. RastGP1 - MIX ΓΡΑΣΙΔΙ - 1(G3,G4,G5,G6,G8) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής αίματος Advia 2120i, Siemens* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (RBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 2. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Χρωματομετρική (μέθοδος αιμοσφαιρίνης χωρίς κυανιούχο) |
|  | 3. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική από RBC και MCV |
|  | 4. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCH) | Υπολογιστική από HGB και RBC |
|  | 5. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) | Υπολογιστική από HGB και HCT |
|  | 6. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 7. Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (MCV) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 8. Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC G8 TOSOH* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (Κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Δ-Διμερή (D-Dimer) | Χημειοφωταύγεια (στερεάς φάσης–ενζυμική) |
| Πλάσμα αίματος (Κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής ACL ELITE PRO, INSTRUMENTATIONAL LABORATORY * (κατάλογος Ε.550-1_8-12-2022) |
|  | 1. Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιομετρική |
|  | 2. Χρόνος προθρομβίνης (PT %) |  |
|  | 3. Χρόνος προθρομβίνης (PT INR) |  |
|  | 4. Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) |  |
|  | 5. Ινωδογόνο (FIB) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Κ. Παλαμά 7, 54630 Θεσσαλονίκη.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Λ.Βογιατζόγλου, Ε.Καραγιάννης, Α. Σαμαλίδου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 898-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 29.12.2025.

# Αθήνα, 30.08.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.