Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 758-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών Χημικής Ανάλυσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Φυσικό αέριο | Προσδιορισμός %γραμμομοριακών συστάσεων [C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, C6+, N2, CO2] με αεριο-χρωματογραφική ανάλυση | Σύμφωνα με το ISO 6974-1:2012 |
|  | Υπολογισμός από %γραμμομοριακή σύσταση: * | Σύμφωνα με το ISO 6976: 2016 |
|  | Ανωτέρα θερμογόνος δύναμη (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Σχετική πυκνότητα (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Πυκνότητα (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Ανώτερος Wobbe index (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Κατώτερος Wobbe index (πραγματικό αέριο) |  |
|  | Μέση μοριακή μάζα |  |
|  | Συντελεστής συμπιεστότητας |  |
|  | * Περιορισμός υπολογισμών σε αέρια μείγματα με συντελεστή συμπιεστότητας μεγαλύτερο από 0,9 σε συνθήκες αναφοράς. |  |
| Φυσικό αέριο (συνέχεια) | Υπολογισμός από % γραμμομοριακή σύσταση: Συντελεστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ανωτέρα θερμογόνος δύναμη σε ιδανικές συνθήκες) Συντελεστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (κατωτέρα θερμογόνος δύναμη σε ιδανικές συνθήκες) Συντελεστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (όγκος αερίου σε πραγματικές συνθήκες) | Εσωτερική μέθοδος του εργαστηρίου ΟΕ17.06 05 βασισμένη στην οδηγία του UK Department of Energy & Climate Change: “Guidance on provision of UK natural gas supply quality data relevant to the EU emissions trading scheme – for emissions prior to January 1st 2013” issue C: April 2012 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΔΕΣΦΑ/ Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Η. Καραντάνας, Κ. Τσάκου, Ν. Μ. Μονέος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.758-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 27.07.2028.

Αθήνα, 29.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.