Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/18 του Πιστοποιητικού Αρ. 318-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ των Εργαστηρίων του Κέντρου Βιολογικών Ερευνών Στρατού (Κ.ΒΙ.Ε.Σ.) του Γενικού Επιτελείου Στρατού

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Γάλα | Προσδιορισμός λίπους | ISO 1211:1999 |
| 2. Συμπυκνωμένο γάλα και σακχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα | Προσδιορισμός λίπους | ISO 1737/ΙDF 13:2008 |
| 3. Γάλα και συμπυκνωμένο γάλα | Προσδιορισμός συνολικού στερεού υπολείμματος | ISO 6731:2010 (IDF 21:2010) |
| 4. Τυρί και ανακατεργασμένα τυριά | 1. Προσδιορισμός λίπους | ISO 1735:2004 / IDF 5:2004 |
|  | 2. Προσδιορισμός συνολικού στερεού υπολείμματος | ISO 5534: 2004 / IDF 4:2004 |
| 5. Κρέας και προϊόντα κρέατος | 1. Προσδιορισμός λίπους | ISO 1443:1973 |
|  | 2. Προσδιορισμός υγρασίας | ISO 1442:1997 |
|  | 3. Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο | ISO 937:1978 |
| 6. Νερό Πόσιμο | 1. Προσδιορισμός Al, B, Cd, Mn, Pb, Ni, Cu, Cr, Li, K, Na, Co, Zn, Ca, Mg, As, Se, Sr, Sb, Sn, Ba | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 530-33) με ICP-MS |
|  | 2. Προσδιορισμός Χλωριούχων | ISO 9297:1989 |
|  | 3. Προσδιορισμός Νιτρωδών | ISO 6777:1984 |
|  | 4. Προσδιορισμός Αμμωνιακών | ISO 7150-1:1984 |
|  | 5. Προσδιορισμός Νιτρικών | APHA 4500-NO3- Β |
| 7. Nερό Πόσιμο (εκτός ανθρακούχων νερών) και Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών | Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | ISO 9963-2:1994 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. (εκτός των S. Typhi και S. Paratyphi) | ISO 6579-1:2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση Listeria monocytogenes | ΙSO11290-2:2017 |
|  | 3. Ανίχνευση Listeria monocytogenes | ISO11290-1:2017 |
|  | 4. Καταμέτρηση των Σταφυλοκόκκων θετικών σε κοαγκουλάση | ISO 6888-1:1999/Amd.1:2003 |
|  | 5. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών E. coli | ISO 16649-2:2001 |
| 2. Εγκυτιωμένα τρόφιμα | Βακτηριολογική ανάλυση | FDA/BAM/2001 με προσθήκη επώασης στους 55 0C |
| 3. Νερό Πόσιμο | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών με διήθηση μέσω μεβρανών | ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016 |
| 4. Νερό πόσιμο και Νερό Κολυμβητικών δεξαμενών | Ανίχνευση και καταμέτρηση της Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 5. Νερό με αναμενόμενο χαμηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (ISO 11731:2017, παρ. 8.4.2, 8.4.3) | Καταμέτρηση της Legionella spp | ISO 11731:2017 (Annex J, Procedure 5,7; Medium BCYE Agar και Medium GVPC Agar και Procedure 8-10; Medium BCYE Agar και Medium GVPC Agar) |
| 6. Νερό με αναμενόμενο υψηλό αριθμό "παρεμβαλλόμενων" μικροοργανισμών (ISO 11731:2017, παρ. 8.4.4) | Καταμέτρηση της Legionella spp | ISO 11731:2017 (Annex J, Procedure 8-10; Medium GVPC Agar) |
| Ιστολογικές Δοκιμές |
| 1. Κρέας και κρεατοσκευάσματα | 1. Μικροσκοπική ανίχνευση απαγορευμένων ιστών | Εσωτερική μέθοδος /ΟΕ 530-16 |
|  | 2. Αρίθμηση τεμαχίων κρέατος | Εσωτερική μέθοδος /ΟΕ 530-11 |
|  | 3. Ποσοτικός προσδιορισμός επιφανειακού λιπώδους ιστού | Εσωτερική μέθοδος /ΟΕ 530-12 |
|  | 4. Ποσοτικός προσδιορισμός επιφανειακού συνδετικού ιστού | Εσωτερική μέθοδος /ΟΕ 530-13 |
|  | 5. Μικροσκοπική ανίχνευση ασβεστίου τεμαχιδίων οστών. | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ 530-39) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίων ΚΒΙΕΣ, Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15236, Π. Πεντέλη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χριστοδούλου Χριστόδουλος,, Ράντος Σπυρίδων, Νησιανάκης Παύλος, Τζιμοτούδης Νικόλαος, Τριάντης Κωνσταντίνος, Γερονίκος Δημήτριος, Δανιάς Παντελής, Δημόπουλος Ιωάννης, Τσεσμελής Αποστόλης, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Σταύρου Δήμητρα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 318-6, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την

26.12.2027.

Αθήνα, 02.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.