Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Aρ. 1136-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
| --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Περιφερικό αίμα | Παχεία σταγόνα και λεπτή στιβάδα / Ανίχνευση και ταυτοποίηση πλασμωδίων βάσει μορφολογίας/ Προσδιορισμός παρασιταιμίας [% ποσοστό παρασιτούμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων] σε περίπτωση μόλυνσης από πλασμώδιο P. falciparum | 1.Χρώση Giemsa (χειροκίνητη μέθοδος) και 2. Μικροσκόπηση Παχείας σταγόνας και σε Λεπτή στιβάδα (Olympus CX40 microscope) Κωδικός Μεθόδου ΔΕ-02 έκδοση 4 (01 / 06 / 21) |
| Επίχρισμα αίματος κεχρωσμένο | Ανίχνευση και ταυτοποίηση πλασμωδίων βάσει μορφολογίας/ Προσδιορισμός παρασιταιμίας [% ποσοστό παρασιτούμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων] σε περίπτωση μόλυνσης από πλασμώδιο P. falciparum | Μικροσκόπηση Παχείας σταγόνας και σε Λεπτή στιβάδα, κεχρωσμένα με Χρώση Giemsa(Olympus CX40 microscope) Κωδικός Μεθόδου ΔΕ-02 έκδοση 3 4 (01 / 06 / 21) |

| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Περιφερικό αίμα | Ανίχνευση αντιγόνων πλασμωδίων με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων | Ανοσοχρωματογραφία (SD Malaria Antigen P.f/Pan, Rapid test) BioLine* Κωδικός Μεθόδου ΔΕ-03 έκδοση 3 4 (01 / 06 / 21) |

| Μοριακές Δοκιμές |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Περιφερικό αίμα | Μοριακή ανίχνευση πλασμωδίων και ταυτοποίηση δύο (2) ειδών ελονοσίας (P. falciparum, P. vivax) | Εσωτερική μέθοδος πολυπλεκτικής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) –πρωτόκολλο ΚΑΕ ΔΕ-01 έκδοση 4 6 (01 / 11 / 21) Βασισμένη σε βιβλιογραφική αναφορά: Patsoula E., Spanakos G., Sofianatou D., Parara M.,Vakalis N.C A single step, PCR-based method for the detection and differentiation of plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. Annals of Tropical Medicine and Prasitology, vol.97, No1(2003) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο

εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Λ.Αλεξάνδρας 196, ΤΚ: 11521 Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Πατσουλά Ελένη, Παπαβασιλόπουλος Βασίλειος

.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ 1136-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 06.08.2027.

Αθήνα, 03.08.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.