Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/15 του Πιστοποιητικού Αρ. 270-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ»-Νικολέτα Φουκαδάκη Ε.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Νερά | 1. Προσδιορισμός pH | ΑPHA* 4500-H+, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510-B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2320-B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός Χλωριούχων | APHA* 4500-Cl--B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου | Επιτόπια μέτρηση - Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-CL F, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 6. Προσδιορισμός Νιτρικών | Screening method ΑΡΗΑ* 4500-Β NΟ3, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ασβεστίου | APHA* 3500-Β Ca, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 8. Προσδιορισμός Μαγνησίου | APHA* 3500-Β Mg, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 9. Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130B 23η Έκδ. 2017 |
|  | 10. Προσδιοριοσμός Ολικών Αιωρούμενων στερεών, TSS στους 103-105° C. | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005 |
| Νερά πόσιμα και επιφανειακά | 1.Προσδιορισμός Ολικής Σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2340-C, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός Θειικών | HACH LCK 153 |
|  | 3. Προσδιορισμός Νιτρωδών | HACH LCK 341 |
| Νερά πόσιμα | 1. Προσδιορισμός Αμμωνίου | HACH LCK 304 |
|  | 2. Προσδιορισμός Σιδήρου | HACH FERROVER 8008 |
|  | 3. Προσδιορισμός Αργιλίου | HACH LCK 301 |
|  | 4. Προσδιορισμός χρώματος | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2120-C, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός φωσφορικών | HACH LCK 348 |
| Υγρά απόβλητα | 1. Προσδιορισμός pH | ΑPHA* 4500-H+, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 2. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2510-B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 3. Προσδιορισμός Αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 2320-B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 4. Προσδιορισμός Χλωριούχων | APHA* 4500-Cl--B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 5. Προσδιορισμός Αμμωνιακού Αζώτου | HACH LCK 304 |
|  | 6. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου | HACH LCK 138 |
|  | 7. Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130B, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 8. Προσδιοριοσμός Ολικών Αιωρούμενων στερεών, TSS στους 103-105° C | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005 |
|  | 9. Προσδιοριοσμός Βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD ) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 5210 D, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 10. . Προσδιοριοσμός Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | HACH-LANGE LCK 314 HACH-LANGE LCK 514 |
|  | 11. Προσδιορισμός Υπολειμματικού Χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-CL G, 23η Έκδ. 2017 |
|  | 12. Προσδιορισμός Ολικού φωσφόρου | HACH 348 |
| Οργανοληπτικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα | 1. Προσδιορισμός οσμής | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην EN 1622:2006 |
|  | 2. Προσδιορισμός γεύσης | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην EN 1622:2006 |
| Δειγματοληψία |
| Νερά πόσιμα, Κολυμβητικές δεξαμενές και Εκροή Λυμάτων | Δειγματοληψία για προσδιορισμό Φυσικοχημικών Παραμέτρων | ISO 5667-5:2006 |
| Νερά πόσιμα, Κολυμβητικές δεξαμενές, Θαλάσσια νερά και Εκροή Λυμάτων | Δειγματοληψία για προσδιορισμό Μικροβιολογικών Παραμέτρων | ISO 19458:2006 (§ 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6) ISO 5667-5:2006 |
| Δείγματα επιφανειών με τη χρήση τρυβλίων επαφής | 1. Οριζόντια μέθοδος δειγματοληψίας για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών -Τεχνική μέτρησης αποικιών στους 30 οC | ISO 18593:2018 |
|  | 2.Οριζόντια μέθοδος δειγματοληψίας για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών –Ολικά Κολοβακτηριοειδή και E. Coli | ISO 18593:2018 Chromagar ECC |
|  | 3.Οριζόντια μέθοδος δειγματοληψίας για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών –Listeria monocytogenes | ISO 18593:2018 Chromagar Listeria |
|  | 4.Οριζόντια μέθοδος δειγματοληψίας για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών – Salmonella spp | ISO 18593:2018 Chromagar Salmonella spp. |
| Χημικές Δοκιμές |
| Ελαιόλαδο Ελαιόλαδο (συν.) | 1. Φασματοσκοπική Ανάλυση στο Υπεριώδες | Κανονισμός 2568/91/ΕOK, (Παράρτημα ΙΧ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |
|  | 2. Προσδιορισμός Οξύτητας | Κανονισμός 2568/91/ΕOK, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |
|  | 3. Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων | Κανονισμός 2568/91/ΕOK, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Τρόφιμα | 1. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλοκόκκων (Stappylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-2:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 3. Καταμέτρηση Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση. Mέθοδος μέτρησης αποικιών στους 44οC | ISO 16649-2:2001 |
|  | 4. Οριζόντια μέθοδος για την απαρίθμηση των μικροοργανισμών -Τεχνική μέτρησης αποικιών στους 30 οC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 5. Ανίχνευση L. monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 6. Καταμέτρηση L. monocytogenes | ISO 11290-2:2017 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ζυμών – Μυκήτων με Wa ≤ 0,95 | ISO 21527-2: 2008 |
|  | 8. Προσδιορισμός Ζυμών – Μυκήτων με Wa > 0,95 | ISO 21527-1: 2008 |
|  | 9. Καταμέτρηση των Εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 10. Καταμέτρηση Clostridium Perfringens | ISO 7937:2004 |
| Τρόφιμα, (συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων), ζωοτροφές, περιττώματα ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα της πρωτογενούς παραγωγής. | Ανίχνευση Salmonella spp, εκτός των Salmonella typhi και Paratyphi | ISO 6579-1:2017 |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά νερά και νερά κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. Coli | ISO 9308-1: 2014/Amd-1:2016 |
|  | 3. Καταμέτρηση ολικής χλωρίδας στους 22οC και στους 36οC | ISO 6222:1999 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas | ISO 16266:2006 |
|  | 5. Θειοαναγωγικά κλωστρίδια | ISO 14189:2013 |
| Εκροή Λυμάτων | Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. Coli | ISO 9308-1: 2014/Amd-1:2016 |
| Θαλάσσια νερά | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. Coli | ISO 9308-1: 2014/Amd-1:2016 |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών και μηχανημάτων κλιματισμού | Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp. | ISO 11731:2017 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23nd Edition, 2017

Tόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 2o χλμ Αγίου Νικολάου –Κριτσάς, 72100, Αγ.Νικόλαος,

Κρήτη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Φουκαδάκη, Ε. Σκουληκάρη, Ε. Τσαγκαράκης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.07.2019.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 270-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 02.05.2022.

Αθήνα,  02.09.2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.