Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 635-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές Δοκιμές |
| Λύματα και νερά | 1. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | Πρότυπη μέθοδος ΑPHA* 2540D. |
|  | 2. Προσδιορισμός χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | Εσωτερική μέθοδος με φασματοφωτομετρία που βασίζεται στη μέθοδο APHA* 5220D. Closed Reflux, Colorimetric Method. |
|  | 3. Προσδιορισμός Αμμωνιακών (ΝΗ4+) | Μέθοδος HACH LCK 304, 305 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου (P-PO4) | Μέθοδος HACH LCK 349 |
| Μη απολυμασμένα αστικά Λύματα | Προσδιορισμός βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5 ) | Εσωτερική μέθοδος που βασίζεται στην μέθοδο APHA* 5210D. Biochemical Oxygen Demand – Respirometric Method. |

*Standard Methods for the examination of Water & Wastewater, APHA AWWA WEF, 23rd Edition 2017.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ, Περιοχή Μπουρμπουλήθρα,  Βόλος  383 34

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σοφία Τρεσίντση, Βάιος Ζεμπέογλου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.09.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 635-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 22.11.2025.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ