Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Aρ. 1153-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της LUBRICO – A. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Υγρά απόβλητα | 1. προσδιορισμός του C.O.D. | HACH LCI 400, LCI 500 |
|  | 2. Προσδιορισμός των ολικά αιωρούμενων στερεών (SS) | APHA(*) 2540 D |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού αζώτου (Τ.Ν.) | HACH LCK 138, LCK 238 |
|  | 4. Προσδιορισμός του ολικού φωσφόρου (T.P.) | HACH LCK 348, LCK 350 |
|  | 5. Προσδιορισμός pH | APHA(*) 4500 - H+ B. |
| 2. Κροκκιδωτικά με βάση το αργίλιο | 1. Προσδιορισμός Al2O3 | ΕΛΟΤ ΕΝ 1302:1999 A.1 EDTA Complexometric Method |

(*) APHA: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed., 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου: 10ο χλμ Ελευσίνας-Δερβενοχωρίων, 19018 Μαγούλα Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χ. Ορφανίδου, Α. Μακαριάδη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 02.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1153-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 03.02.2028.

Αθήνα, 18.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.