Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα C5/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 103-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της MOODY TOTTRUP HELLAS Α.Ε. ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α στον προαιρετικό τομέα ή και σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις

| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| --- | --- | --- |
| Επαναπληρούμενα δοχεία υπό πίεση όγκου ίσου ή μεγαλύτερου από 450 lt | Περιοδικός έλεγχος Περιοδικός επανέλεγχος | -Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/28.07.1993 (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993) -Υ.Α Β 10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/88) -Π.Δ 164/06 (ΦΕΚ 173/Α/06) |
| Δεξαμενές υγραερίου | Περιοδικός έλεγχος | -Υ.Α Δ/3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -Υ.Α 31856/03 (ΦΕΚ 1257/03) |
| Δεξαμενές | ‘Eλεγχος | - API 650, API 653, DIN 6608 - EN 14015 |
| Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων | Έλεγχος | Π.Δ 44/87 (ΦΕΚ 15/Α/87) |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Λέβητες , δοχεία πίεσης και σωληνώσεις 1. Σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων | Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος | -ASME I, II, V, IX, VIII (τμήματα 1 & 2). -ASME B31.1, B31.3., B31.4, B31.8 -AWWA C200, C201, C206 -API 570 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1 έως 8 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 -Υ. Α. Δ3/ Α/20701/06 (ΦΕΚ 1712/Β/06) -Υ. Α. Δ3/ Α/17013/06 (ΦΕΚ 1552/Β/06) -Υ. Α. Δ3/ Α/14715/06 (ΦΕΚ 1530/Β/06) -Υ.Α. Δ3/Α/22925/06 (ΦΕΚ 1810/Β/06) -Υ.Α. Δ3/Α/11346/03 (ΦΕΚ 963/Β/03) -Υ.Α. Δ3/Α/5286/97 (ΦΕΚ 236/Β/97) -Υ.Α. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -Υ.Α. 31856/03 (ΦΕΚ 1257/03) -Υ.Α. Δ3/Α/22560/05 (ΦΕΚ 1730/Β/05) -Υ.Α Δ3/Α/14413/98 (ΦΕΚ 875/Β/98) |
| 2. Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα 3. Υδραυλωτοί λέβητες, αεριοαυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις | Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος | - API 510 -ASME VIII (τμήματα 1&2) -ΕΛΟΤ ΕΝ 6520-1, -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17635 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1 έως 8 -PD 5500 -AD MERKBLATT -ASME BPV Μέρη Ι, IV -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 18 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1 εως 13 |
| Ατμολέβητες | Αρχικός και περιοδικός έλεγχος | Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ 2656/28-09-2012) |
| Συγκολλήσεις 1. Καταλληλότητα και έγκριση των διαδικασιών μονίμων συγκολλήσεων 2. Δοκιμασία καταλληλότητας και έγκρισης συγκολλητών | -Έγκριση μεθόδων εργασίας -Έγκριση προσωπικού που εκτελεί μόνιμες συναρμολογήσεις | -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1 έως 6 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 έως 14 -ASME IX -API 1104 -AWS D1.1 -ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 -ΕΛΟΤ ΕΝ 9606-1 έως 5 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14732 -ΑSME IX -API 1104 -AWS D1.1 |
| Κατασκευή σωλήνων | Αρχικός Έλεγχος | -API 5L/ISO 3183, API 5CT, API RP 5L2 -EΛΟΤ ΕΝ 10208-1,2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 έως 7 -DNV OS F101 -DIN 2460, DIN 2470 -DIN 30670, DIN 30671, DIN 30678 |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά Μηχανήματα Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων, κ.α. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων. Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων. Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των πέντε (5) τόνων. | Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β) | -Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003) Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y2 Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y2 |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.) Οικοδομικοί πυργογερανοί Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4 μ. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες. | Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β) | -Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003) Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y1 Κατηγορία: Υψηλή Y2 Κατηγορία: Υψηλή Y2 Κατηγορία: Υψηλή Y2 |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.) Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι) Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας. Περονοφόρα οχήματα Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 μ. Γερανοί μετακίνησης οχημάτων Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα Υδραυλικοί Μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των διακοσίων (200) κιλών | Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β) | -Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003) Κατηγορία: Μεσαία Κατηγορία: Μεσαία Κατηγορία: Μεσαία Κατηγορία: Μεσαία Κατηγορία: Μεσαία Κατηγορία: Χαμηλή Κατηγορία: Χαμηλή Κατηγορία: Χαμηλή Κατηγορία: Χαμηλή |
| Πεδίο του Ελέγχου | Τύπος του Ελέγχου | Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες |
| Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.) Αντλίες σκυροδέματος | Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β) | -Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003) Κατηγορία: Μεσαία |
| Ανυψωτικά μηχανήματα σε ναυπηγικές-ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες | Έλεγχος | -Π.Δ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90) Aρθ.48-59 |
| Σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων | Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος | Υ.Α Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510 (ΦΕΚ 603/Β/2012) -ΕΛΟΤ ΕΝ 12327 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12186 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12732 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 -DVGW G-469 |

Διεύθυνση του Φορέα : Ελβετίας 21, 153 42  Αγία Παρασκευή.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Γ.Κολοβός , Π. Μεϊμαρίδης,  Κ. Ψαράκης, N. Κουφάκης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά  το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  19.09.2022.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 103-6, κατά   ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 09.10.2026.

Αθήνα,  21.03.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος  του ΕΣΥΔ