Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Aρ. 1141 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 22 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής DIMENSION SIEMENS* Ε.410-1/2/01.09.2019 |
|  | Γλυκόζη | Χρωματομετρική Εξοκινάση |
|  | Ουρία | Χρωματομετρική Ουρεάση |
|  | Κρεατινίνη | Χρωματομετρική Κινητική Jaffe |
|  | Ουρικό οξύ | Χρωματομετρική Ουρικάση |
|  | Νάτριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία |
|  | Κάλιο | Έμμεση Ποτενσιομετρία |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική OCPC |
|  | Ολικές πρωτεΐνες | Χρωματομετρική (διουρίας) |
|  | Αλβουμίνη | Χρωματομετρική Βρωμοκρεσόλης |
|  | Ολική χολερυθρίνη | DPD |
|  | Άμεσος χολερυθρίνη | DPD |
|  | ALT | IFCC/Μεφωσφορική πυριδοξάλη |
|  | AST | IFCC/Μεφωσφορική πυριδοξάλη |
|  | ALP | IFCC |
|  | γ-GT | IFCC |
|  | LDH→L | IFCC |
|  | CK | IFCC |
|  | Αμυλάση | IFCC |
|  | Χοληστερόλη | Ενζυμική |
|  | HDL | Ανοσοκαταστολή |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική (GPO-POD) |
|  | Σίδηρος | Ferene complex |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ADVIA CENTAUR XP SIEMENS* Ε.410-1/2/01.09.2019 |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | CLIA |
|  | Ολική Τριιωδοθυρονίνη (T3) | CLIA |
|  | Ολική Θυροξίνη (T4) | CLIA |
|  | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη FT3 | CLIA |
|  | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) | CLIA |
|  | β-ΧοριακήΓοναδοτροφίνη (b-ThCG) | CLIA |
|  | Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | CLIA |
|  | Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | CLIA |
|  | Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | CLIA |
|  | Προλακτίνη (PRL) | CLIA |
|  | Οιστραδιόλη (E2) | CLIA |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ADVIA CENTAUR XP SIEMENS* Ε.410-1/2/01.09.2019 |
|  | Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστικά |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρκή μέτρηση |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCH) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) έμμεσα | Υπολογιστικά |
|  | Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων (RDW) | Υπολογιστικά |
|  | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Υπολογιστικά |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Αρεταίου 22 και Πανόρμου, 11522, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Παναγιώτης Αποστολακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιαρτάς.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1141, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, έχει παραταθεί μέχρι την 02/06/2023.

Αθήνα, 15/10/2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.