Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ.1227 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Τμήματος του Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενεςμέθοδοι/Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 31 παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Architect c8000 (ARCI και ARCII)* Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | Γλυκόζη | Ενζυμική (HK,G6P-DH) |
|  | Αλβουμίνη | Χρωματομετρική (BCG) |
|  | Ολικά Λευκώματα | Χρωματομετρική (διουρίας) |
|  | Μαγνήσιο | Χρωματομετρική (xylidylblue) |
|  | Ολική Χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (DPD) |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (DPD) |
|  | Σίδηρος | Χρωματομετρική (Ferrozin) |
|  | Ολική Χοληστερόλη | Ενζυμική (CHOD-POD) |
|  | HDL- Χοληστερόλη | Ενζυμική-χρωματομετρική επιτα-χυντού εκλεκτικού απορρυπαντικού |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική (GPO-POD) |
|  | Αλκαλική φωσφατάση | IFCC** |
|  | γ-GT | IFCC** |
|  | CPK | IFCC** |
|  | LDH-L | IFCC** |
|  | ALT/SGPT | Τροποποιημένη IFCC χωρίς φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | AST/GOT | Τροποποιημένη IFCC χωρίς φωσφορική πυριδοξάλη |
|  | Χολινεστεράση | Κινητική καταλυτική μέθοδος GSCC (βουτυρυλοθειοχολίνη) |
|  | UIBC | Κορεσμός τρανσφερίνης με σίδηρο – Χρωματομετρική (Νιτροζο-PSAP) |
|  | Ολική χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (άλας διαζωνίου) |
|  | Άμεση χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (διαζω-αντίδραση) |
|  | UIBC | Κορεσμός τρανσφερίνης με σίδηρο – Χρωματομετρική (φερένιο) |
| Ορός Αίματος, Ούρα | Ασβέστιο | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | Φωσφόρος | Φωτομετρική (επταμολυβδαινικό αμμώνιο) |
|  | Ουρία | Ενζυμική (ουρεάση, UV) |
|  | Κρεατινίνη | Ενζυμική |
|  | Ουρικό οξύ | Ενζυμική (ουρικάση - PAP) |
|  | α-Αμυλάση | IFCC** |
|  | Νάτριο | Έμμεση ποτενσιομετρία |
|  | Κάλιο | Έμμεση ποτενσιομετρία Ref. IE49-21-2018 |
|  | Χλωριούχα | Έμμεση ποτενσιομετρία Ref. IE49-21-2018 |
| Ούρα, ΕΝΥ | Πρωτεΐνη | Nεφελομετρία (χλωριούχο βενζεθόνιο) |
| Ορός Αίματος, Ούρα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Ωσμώμετρο Knauer* Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | Ωσμωμοριακότητα | Ταπείνωση σημείου πήξης |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης V8 HELENA* Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | Αλβουμίνη | Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση |
|  | α1 |  |
|  | α2 |  |
|  | β1 |  |
|  | β2 |  |
|  | γ |  |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί Αναλυτές Cobas 6000 Roche* (Α και Ζ) Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | α-Εμβρυϊκή σφαιρίνη (α-FP) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικός δείκτης CA 15-3 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικός δείκτης CA 125 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικός δείκτης CA 19-9 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Ολικό ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA-total) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Eλεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA-free) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Φερριτίνη | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Φυλλικό οξύ | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Βιταμίνη Β12 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Δείκτης S-100 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Δείκτης NSE | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικός δείκτης CA 72-4 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Καρκινικός δείκτης CYFRA 21-1 | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Ολική Θυροξίνη (Τ4) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη (Free T3) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Ελεύθερη Θυροξίνη (Free T4) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
|  | Θερεοσφαιρίνη (TG) | Ηλεκτρο-χημειοφωταύγεια |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Integra 400plus, Roche* Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | Βαλπροϊκό οξύ | FPIA (mouse monoclonal) Πόλωσηφθορισμού Ref.0020737933322COINV6.0 |
|  | Καρβαμαζεπίνη | FPIA (sheep antiserum) Πόλωσηφθορισμού Ref.0020737828322COINV8.0 |
|  | Φαινυτοΐνη | FPIA (mouse monoclonal) Πόλωσηφθορισμού |
|  | Διγοξίνη | KIMS Κινητική αλληλεπίδρασης μικροσωματιδίων σε διάλυμα |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός Αναλυτής HPLCAdamsHA8160 Menarini* Δ.410/1/01.03.15, E410-1/3/28.11.21 |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη | HPLC |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC:International Federation of Clinical Chemistry

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Βιοχημικό Τμήματου Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λ. Αλεξάνδρας 171, 11522, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Κούρτη, Β. Καραγιάννη, Ε. Λυκόκα, Α. Παπανδρέου, Κ.Πιπεράκη, Χ. Σακελλαρίδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  01.02.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1227, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την

16.11.2024.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.