Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 1131-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ, Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ι.Κ.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 19 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect ci8200 ABBOTT* |
|  | Αλανινική Αμινοτρανσφεράση (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) 307220/R03 B7D5G0 |
|  | Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) 307220/R03 B7D5G0 |
|  | Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) 307268/R06 B3L8X0 |
|  | γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | Χρωματομετρική (L γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanillide) 305249/R04 7D65 |
|  | Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) 307193/R04 B7D7E0 |
|  | Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) 307236/R05 B7D5F0 |
|  | Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) 307219/R06 B3P390 |
|  | Κρεατινίνη (CREA ) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) G10667/R08 B8L240 |
|  | Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) 307147/R04 B6L4U0 |
|  | HDL Χοληστερόλη (HDL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) 307196/R04 B3K3W0 |
|  | Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) 307225/R03 B7D8B0 |
|  | C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (ποσοτική) (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) 306731/R04 B6K260 |
|  | Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) 307184/R05 B6K950 |
|  | Λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) 307181/R05 B7D7D0 |
|  | Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromcresol Green) 306758/R03 B7DU30 |
|  | Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) 306719/R04 B7DUI0 |
|  | Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) 306781/R06 B3L7J0 |
|  | Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) 306349/R05 B7DHB0 |
|  | Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP) 307217/R01 B7DVF0 |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 16 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Architect ci8200 ABBOTT* |
|  | Θυροξίνη Ολική (T4) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G65409R02 B7K6T0 |
|  | Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G59250R03 B7K6F0 |
|  | Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G6-2729/R06 B7K620 |
|  | Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G1-0384/R06 B2K460 |
|  | Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G1-0392/R04 B2K470 |
|  | Φερριτίνη (FERRITIN) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G6-2659/R08 B7K590 |
|  | Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) G6-2827/R04 B7K6R0 |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) 613-031 11/16/R03 B2K9Y0 |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) 614-001_R02 B2K4V0 |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) 615-001_R02 B2K470 |
|  | 11.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G47685R06 B7K700 |
|  | 12. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G47685R06 B7K700 |
|  | 13.Οιστραδιόλη (E2) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G67636R10 B7K720 |
|  | 14.Προγεστερόνη (PRG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G6-5477/R08 B7K770 |
|  | 15.Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G6-5315/R11 B7K750 |
|  | 16.Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G6-0462/R05 B2P400 |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Architect i1000 ABBOTT* |
|  | Αντιγόνο επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G3-4444/R05 B2G220 |
|  | Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G4-7715/R08 B8l440 |
|  | Αντισώματα έναντι επιφανειακου αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBs) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G8-0543/R02 B7C1R0 |
|  | Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G4-5772/R05 B4J250 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας A (HAVAb IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G5-9209/R01 B6C2Q0 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας C (anti-HCV) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G81707R02 L6CW79 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G4-7734/R05 B6C190 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G4-7818/R03 B6C200 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G8-0773/R03 B6C1H0 |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgΜ (Rubella IgΜ) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G8-1880/R08 B6C180 |
|  | 11. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G4-5812/R08 B6C150 |
|  | 12. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) G5-3004/R04 B6C160 |
| Αιματολογικές δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Celldyn Ruby ABBOTT* |
|  | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Αιματοκρίτης (HCT) | Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Laser ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Αυτόματος υπολογισμός από δεδομένα κατανομής μεγέθους RBC ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και RBC ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Laser/ Τεχνολογία M.A.P.S.S ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Laser ΟΕ_ΜΔ_03_ΕΝ01(Έκδοση 1η) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Κύπρου 45, 412 22 Λάρισα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: ε. Λαμπρονίκου, Ουρ. Σουλτούκη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.07.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1131-2, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 18.06.2022.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.