Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Aρ.948-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της AFFIDEA ΒΑΡΗΣ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN-L 550* ΟΕ 504-11_2/14.7.2016 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική Μέτρηση |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 40-42, Βάρη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Φαίδρα Κονταξάκη, Ελένη Ντουγανιώτη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.04.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.948-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 17.11.2027.

Αθήνα, 30.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.