Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ. 1253 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Διαγνωστικου Τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δοκιμές Μοριακής Βιολογίας |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα | Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 (υπεύθυνου για την COVID-19) Γονίδια: E & RdRp | Εσωτερική μέθοδος Taqman Real Time One step RT-QPCR Εξοπλισμός: MagCore® Plus II LightCycler480 (ROCHE), BioRad CFX96 ΕΝ 5051.12/ 00.01 24.11.2022 |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2 (υπεύθυνου για την COVID-19) Spike protein – S1 subunit Επίτοπος : angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) | Μέθοδος ELISA Εμπορικό Kit : EuroImmun Αναλυτής : EuroImmun Analyzer I ΕΝ 5051.13/ 00.00 01.12.2022 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ελληνικό Ινσιτούτο Παστέρ, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

Πρωτογενής Δειγματοληψία: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ελληνικό Ινσιτούτο Παστέρ, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ.Αγγελάκης, Ε.Χορευτή

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.05.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1253, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 ισχύει μέχρι την 24.05.2025.

Αθήνα, 24.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.