Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1198 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - ΙΝΕΒ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή γενετική |
| 1. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, βιοψία ιστού | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53 | Μέθοδος βασισμένη σε γενικές οδηγίες του οργανισμού European Research Initiative on CLL, ERIC, που δημοσιεύτηκαν το 2018 ‘ERIC recommendations for TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia—update on methodological approaches and results interpretation’ για την ενίσχυση των εξονίων 4-10 του γονιδίου TP53 με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και αλληλούχηση κατά Sanger στο μηχάνημα 3500 Genetic Analyzer (Applied-HITACHI). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-05/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή TP53_SS |
| 2. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, RNA, βιοψία ιστού | Προσδιορισμός μεταλλακτικού φορτίου των γονιδίων της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών | Μέθοδος βασισμένη σε γενικές οδηγίες του οργανισμού European Research Initiative on CLL, ERIC που δημοσιεύτηκαν το 2017 ‘Immunoglobulin gene sequence analysis in chronic lymphocytic leukemia: updated ERIC recommendations’ για την ενίσχυση των αναδιατάξεων της ανοσοσφαιρίνης του Β-κυτταρικού υποδοχέα με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και αλληλούχηση κατά Sanger στο μηχάνημα 3500 Genetic Analyzer (Applied-HITACHI). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-04/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή BCR_SS |
| 3. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, RNA, βιοψία ιστού | Προσδιορισμός γονιδιακών αναδιατάξεων της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών | Μέθοδος βασισμένη σε γενικές οδηγίες του οργανισμού Euroclonality που δημοσιεύτηκαν το 2019 ‘EuroClonality/BIOMED-2 guidelines for interpretation and reporting of Ig/TCR clonality testing in suspected lymphoproliferations’. ‘EuroClonality-NGS Working group Standard Operating Procedure (SOP) for Two-step IG/TR NGS-based marker identification for the Illumina MiSeq platform’ και μέθοδος κατασκευαστή κιτ NEBNext® Ultra™ II DNA Library Prep kit (New England Biolabs)* για την ενίσχυση των αναδιατάξεων της ανοσοσφαιρίνης του Β-κυτταρικού υποδοχέα με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και την κατασκευή βιβλιοθηκών, αντίστοιχα και αλληλούχηση νέας γενιάς στο μηχάνημα MiSeq (Illumina). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-06/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή BCR_NGS ΟΕ05-01-10/1η, 01-10-2020: Οδηγία Εργασίας για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών BCR_NGS, TCR_NGS |
| 4. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, RNA, βιοψία ιστού | Προσδιορισμός των γονιδιακών αναδιατάξεων της β αλυσίδας του Τ κυτταρικού υποδοχέα | Μέθοδος κατασκευαστή κιτ TCRB Gene Clonality Assay - Tube A (Invivoscribe Technologies)* και NEBNext® Ultra™ II DNA Library Prep kit (New England Biolabs)* για την ενίσχυση των αναδιατάξεων της β αλυσίδας του Τ-κυτταρικού υποδοχέα με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και την κατασκευή βιβλιοθηκών, αντίστοιχα, και αλληλούχηση νέας γενιάς στο μηχάνημα MiSeq (Illumina). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-07/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή TCR_NGS ΟΕ05-01-10/1η, 01-10-2020: Οδηγία Εργασίας για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών BCR_NGS, TCR_NGS |
| 6. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, βιοψία ιστού | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53 με αλληλούχηση επόμενης γενιάς | Μέθοδος βασισμένη σε γενικές οδηγίες του οργανισμού European Research Initiative on CLL, ERIC, που δημοσιεύτηκαν το 2018 ‘ERIC recommendations for TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia—update on methodological approaches and results interpretation’ και μέθοδος κατασκευαστή κιτ NEBNext® Ultra™ II DNA Library Prep kit (New England Biolabs)* για την ενίσχυση των εξονίων 2-11 του γονιδίου TP53 με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και την κατασκευή βιβλιοθηκών, αντίστοιχα, και αλληλούχηση νέας γενιάς στο μηχάνημα MiSeq (Illumina). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-12/0, 04-05-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή TP53_NGS ΟΕ05-01-15/1η, 01-07-2019: Οδηγία Εργασίας για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών TP53_NGS,HaemaPMN_NGS_panel,OncoPMN_NGS_panel |
| 7. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, βιοψία ιστού | Καθορισμός Μεταλλάξεων Αιματολογικών Κακοηθειών στα γονίδια ASXL1, CXCR4, IKZF 2,NPM1,SRSF2, ATM, DNMT3A, IKZF 3, NRAS, STAG2 BRAF, ETV6, IKZF1, PAX5, TET2 BTK, EZH2, JAK1, PLCG2, TP53 CALR, FBXW7, JAK2, RHOA, U2AF1, CBL, FLT3, MPL, RUNX1, ZRSR2, CEBPA, IDH1, MYD88, SETBP1, CSF3R, IDH2, NOTCH1, SF3B1 | Μέθοδος κατασκευαστή Ampliseq for Illumina Custom Panel)** (Illumina) και αλληλούχηση νέας γενιάς στο μηχάνημα NextSeq (Illumina). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-11/0, 01-07-2019: Oδηγία Εργασίας για τη δοκιμή HAEMAPMN_NGS_PANEL ΟΕ05-01-15/1η, 01-07-2019: Οδηγία Εργασίας για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών TP53_NGS,HaemaPMN_NGS_panel,OncoPMN_NGS_panel |
| 8. Περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, DNA, βιοψία ιστού | Καθορισμός Μεταλλάξεων Συμπαγών όγκων στα γονίδια AKT1, CDKN2A, IDH2, MLH1, PTEN, ALK, CHEK1, JAK2, MSH2, RAD50 AR, CHEK2, JUN, MSH6, RAD51 ATM, CTNNB1, KDR, mTOR, RB1, BCL2, EGFR, KIT, MYC, RET, BRAF, ERBB2, KMT2C, NF1, ROS1, BRCA1, ERBB4, KRAS, NOTCH1, SMAD4, BRCA2, ESR1, MAP2K1, NRAS, STAT3, CCND1, FGFR1, MDM2, PALB2, STK11, CCNE1, FGFR2, MDM4, PDGFRA, TP53, CDK4, FGFR3, MEN1, PIK3CA, CDK6, IDH1, MET, PIK3CB | Μέθοδος κατασκευαστή Ampliseq for Illumina Custom Panel)*** (Illumina) και αλληλούχηση νέας γενιάς στην πλατφόρμα NextSeq (Illumina). ΟΕ05-01-09/1η, 18-02-2020: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση μονοπύρηνων, DNA, RNA, σύνθεση cDNA ΟΕ05-01-016/0, 01-07-2019: Οδηγία Εργασίας για την απομόνωση DNA FFPE ΟΕ05-01-14/0, 01-07-2019: Oδηγία Εργασίας για τη δοκιμή OncoPMN_NGS_PANEL ΟΕ05-01-15/1η, 01-07-2019: Οδηγία Εργασίας για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών TP53_NGS,HaemaPMN_NGS_panel,OncoPMN_NGS_panel |
| 9.Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος | Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 | Μέθοδος κατασκευαστή Direct SARS-COV-2 Real Time PCR Kit for in vitro diagnostic use (Vircell Microbiologists). Με τη χρήση του θερμικού κυκλοποιητή AriaMx Real-Time PCR System. ΟΕ05-01-013/0, 01-12-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή SARs_CoV_2 In-house Real-Time PCR Protocol: ‘Real-time RT-PCR assays for the detection of SARS-CoV-2 Institut Pasteur, Paris’ με τη χρήση του θερμικού κυκλοποιητή AriaMx και Rotor-Gene Q Real-Time PCR System. ΟΕ05-01-13/0, 01-12-2020: Οδηγία Εργασίας για την δοκιμή SARs_CoV_2 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο

πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, 57001,  Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Κ. Σταματόπουλος, Α. Χατζηδημητρίου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.02.2024.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης με Αρ.1198 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 , παρατείνεται μέχρι την 02.07.2024.

Αθήνα,  01.06.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.