Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1236

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε., Εργαστήριο Οπτικών Ινών

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Οπτικά στοιχεία μονότροπων και πολύτροπων ινών | Απώλεια Παρεμβολής/ Οπτική Ισχύς | IEC 61300-3-4 Μέθοδος Περικοπής Μέθοδος Παρεμβολής (Β) Μέθοδος Παρεμβολής (C) Εσωτερική Μέθοδος ΤΜ_001 |
| Οπτικά στοιχεία μονότροπων ινών | Απώλεια επιστροφής/ Οπτική Ισχύς | IEC 61300-3-6 Μέθοδος 2 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, 66150, Δράμα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Xάρης  Κολέττι

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης, αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.01.2021.

Το  Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1236, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 27.01.2025.

Αθήνα,  22.05.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.