Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 1150-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της Δέλτα Αναλυτικά Εργαστήρια

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης | 1. Προσδιορισμός Θειικών ιόντων (*) | HACH 8051 |
|  | 2. Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων (*) | HACH LCK 339 |
|  | 3. Προσδιορισμός Χλωριούχων ιόντων (*) | HACH LCK 311 |
|  | 4. Προσδιορισμός Σιδήρου (*) | HACH 8008 |
|  | 5. Προσδιορισμός Χαλκού (*) | HACH 8506 |
|  | 6. Προσδιορισμός Αργιλίου (*) | HACH 8012 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ολικής σκληρότητας | ΕΛΟΤ 170:1980 |
|  | 8. Προσδιορισμός Ολικού Υπολειμματικού Χλωρίου (*) | HACH 8167 |
|  | 9. Προσδιορισμός Φθορίου (*) | HACH LCK323 |
|  | 10. Προσδιορισμός pH στους 25 oC (*) | APHA(**) 4500-H |
|  | 11. Προσδιορισμός Ολικών Διαλελυμένων Στερεών στους 180 oC (*) | APHA(**) 2540-C |
|  | 12. Προσδιορισμός Θολότητας (*) | APHA(**) 2130-B |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών (*) | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |

* Οι παράμετροι αυτές συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Αριθμ.

Δ1(δ)/ΓΠ  οικ.  27829:2023 για την ποιότητα των πόσιμων νερών.

** American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th  Edition, 2022.

Τόπος  αξιολόγησης : Μάνδρα Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Χαράλαμπος Τσαντίλας, Αθανάσιος Δημόγιωργας

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.09.2023.

To Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1150-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.12.2027.

Αθήνα, 29.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.