Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Γ7 του Πιστοποιητικού Aρ. 908-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της PLUSMA ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | HPLC Arkray HA-8180V ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| oλ.αίμα/EDTA | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
|  | Προσδιορισμός 38 παραμέτρων | Thermo Konelab 60i ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | ALT/SGPT | Konelab 60i 1,2/Tροποποίηση IFCC (UV χωρίς P5P) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | AST/SGOT | Konelab 60i 1,2/Tροποποίηση IFCC (UV χωρίς P5P) |
| ορός | CK-MB | Konelab 60i 1/Φωτομετρική-UV NAC activated |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Κινάση Κρεατινίνης (CPK) | Konelab 60i 1/Ενζυμική/ μέθοδος αναφοράς IFCC 37o |
| ορός | CRP ποιοτικό | Siemens latex |
| ορός | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Konelab 60i 1/Ενζυμική (Πυροσταφυλικό-γαλακτικό) |
| ορός | TIBC | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Αζωτο ορού (ουρίας αίματος) - BUN | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Αλβουμίνη | Konelab 60i 1/Χρωματομετρική (Bromocresol purple) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Αμυλάση | Konelab 60i 1/Ενζυμική (pNPG7 blocked) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Ασβέστιο ολικό | Konelab 60i 2/Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | γ- GT | Konelab 60i 1,2/Φωτομετρική/μέθοδος αναφοράς IFCC |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Γλυκόζη | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική (Εξωκινάση/ G6PDH) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Κάλιο | Konelab 60i 1/Άμεση Ποτενσιομετρία (ISE) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Κρεατινίνη | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική – χρωματομετρική (Jaffe) |
| ορός | Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Λιπίδια ολικά | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Μαγνήσιο | Konelab 60i 2/Ενζυμική-χρωματομετρική (Xylidyl blue) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Νάτριο | Konelab 60i 1/Άμεση Ποτενσιομετρία (ISE) |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Ουρία | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική (ουρεάση/ GLDH/ UV) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Ουρικό οξύ | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική-χρωματομετρική (ουρικάση/ υπεροξειδάση) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Πρωτεϊνες ολικές | Konelab 60i 1/Φωτομετρική – μέθοδος Διουρίας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) | Υπολογιστικά κατά NKDEP |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Σίδηρος | Konelab 60i 1/Χρωματομετρική (Ferrozine) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη/EDTA) | Σφαιρίνες ολικές | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Τριγλυκερίδια | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική-χρωματομετρική (GPO Trinder) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Φωσφατάση αλκαλική | Konelab 60i 1/Φωτομετρική –DEA Buffer 37oC |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά |
| ορός | Φωσφόρος | Konelab 60i 1/ Μέθοδος Phosphomolybdate |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Χολερυθρίνη άμεση | Konelab 60i 1/Χρωματομετρική-Χημική οξείδωση με βαναδικό άλας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Χολερυθρίνη έμμεση | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Χολερυθρίνη ολική | Konelab 60i 1/Χρωματομετρική-Χημική οξείδωση με βαναδικό άλας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Χοληστερόλη ολική | Konelab 60i 1,2/Ενζυμική – χρωματομετρική |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Χοληστερόλη HDL | Konelab 60i 1/Ενζυμική – Χρωματομετρική |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | Χοληστερόλη LDL | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Χοληστερόλη VLDL | Υπολογιστικά |
| ορός | Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Thermo Konelab 60i ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | CRP ποσοτικό υψηλής ευαισθησίας | Konelab 60i 1/ Ανοσοθολοσιμετρία (latex-ευρέος φάσματος) |
| ορός | Λιποπρωτεϊνη (a) | Konelab 60i 2/ Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Thermo Konelab 60i 2 ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | Ομοκυστεϊνη | Ενζυμική |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Siemens Centaur XP ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | Φερριτίνη | Siemens Centaur XP 6,7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Βιταμίνη B-12 | Siemens Centaur XP 6,7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Βιταμίνη D [25-Υδρόξυ] | Siemens Centaur XP 6,7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Φυλλικό οξύ | Siemens Centaur XP 6,7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | T3 | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | T3 ελεύθερη | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | T4 | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | T4 ελεύθερη | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | TG AAbs | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | TPO AAbs | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | TSH | Siemens Centaur XP 6,7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Καλσιτονίνη | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+/ Na+/EDTA) | Παραθορμόνη (PTH intact) | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Κορτιζόλη | Siemens Centaur XP 13/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Siemens Centaur XP ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | AFP | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | CA 15.3 | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | CA 19.9 | Siemens Centaur XP 6/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | CA 125 | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | CEA | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | PSA | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | PSA ελεύθερο | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | PSA Λόγος ελεύθερο/ολικό | Υπολογιστικά |
|  | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Siemens Centaur XP ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | DHEA-S | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | FSH | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | LH | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | SHBG | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Ανδροστενδιόνη | Siemens Centaur XP 13/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Βήτα Χοριακή (HCG) | Siemens Centaur XP 13/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Οιστραδιόλη (Ε2) | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Προγεστερόνη | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Προλακτίνη | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Τεστοστερόνη ολική | Siemens Centaur XP 7/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Siemens Centaur XP 13 ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | Ινσουλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη Li+) | Τροπονίνη-Ι υψηλής ευαισθησίας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Siemens Centaur XP 7 ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | HBs Ag (Αυστραλιανό) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | HBs αντισώματα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | HBc αντισώματα ολικά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | HCV αντισώματα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | HIV Ag/Ab | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Σύφιλης αντισώματα IgG+IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Τοξόπλασμα IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Τοξόπλασμα IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Ερυθρά IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Ερυθρά IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Siemens Immulite 2000 ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αράτου 7, 262 21, Πάτρα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γιώργος Οικονομόπουλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.05.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.908-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 18.03.2027.

Αθήνα 16.12.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.