Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Αρ.1270 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Μονάδας Γονιδιωματικής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μοριακή Γενετική |
| Μονιμοποιημένος σε φορμαλίνη και εγκλεισμένος σε παραφίνη καρκινικός ιστός από συμπαγείς όγκους | Ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων σε 58 γονίδια προδιάθεσης στον καρκίνο: AKT1, ALK, AR, ATM, BCL2, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCNE1, CDK4, CDK6, CDKN2A, CHEK1, CHEK2, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, ESR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, IDH1, IDH2, JAK2, JUN, KDR, KIT, KMT2C, KRAS, MAP2K1, MDM2, MDM4, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH6, MTOR, MYC, NF1, NOTCH1, NRAS, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PIK3CB, PTEN, RAD50, RAD51, RB1, RET, ROS1, SMAD4, STAT3, STK11, TP53 | Επόμενης γενεάς αλληλούχηση (Next Generation Sequencing-NGS, Ion Proton™ System, ThermoFisher Scientific) με χρήση του προσαρμοσμένου (in-house) πάνελ γονιδίων για συμπαγείς όγκους (Ion AmpliSeqΤΜ, ThermoFisher Scientific) του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία Απομόνωση DNA με MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit Κατασκευή Βιβλιοθηκών σε Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler Βιοπληροφορική ανάλυση με ION REPORTER 5.18 Πρωτόκολλα Εργαστηρίου Ο.520-6, έκδοση 1, 1/10/2020, Ο.520-7, έκδοση 3, 12/4/2021, Ο.520-8, έκδοση 4, 30/6/2021 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Φλέμινγκ 34, 16672, Βάρη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Π. Χατζής, Ε. Χαροκόπος, Π. Μούλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.10.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1270 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 30.09.2025.

Αθήνα, 29.12.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.