Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. 1217 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Τμήματος Εργαστηρίου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ)

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | Προσδιορισμός Ελεύθερου Χλωρίου | Μ-04, Εσωτερική μέθοδος με DPD, 8021 HACH |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό | Προσδιορισμός pH | Μ-01, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | Μ-02, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ 2510* |
|  | Προσδιορισμός Θολότητας | Μ-03, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ 2130Β* |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | Μ-20, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΑΡΗΑ 5310* |
| Πόσιμο, επιφανειακό και υπόγειο νερό | Προσδιορισμός Χλωριούχων Ιόντων | Μ-05, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-Cl– B* |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Πόσιμο και υπόγειο νερό | Προσδιορισμός Αμμωνιακών Ιόντων | Μ-06, Χρωματομετρική, 114752 Spectroquant Merck |
|  | Προσδιορισμός Νιτρωδών Ιόντων | Μ-07, Εσωτερική, βασισμένη στην APHA 4500-NO2- B* |
|  | Προσδιορισμός Νιτρικών Ιόντων | Μ-08, Εσωτερική, βασισμένη στην APHA 4500-NO3- B*, screening |
|  | Προσδιορισμός Ολικού Σιδήρου | Μ-09, Εσωτερική, βασισμένη στην APHA 3500-Fe B* |
|  | Προσδιορισμός Χρώματος | Μ-10, Χρώμα HAZEN (Platin-Cobalt) Μέθοδος 180 Spectroquant Merck |
|  | Προσδιορισμός Βορίου | Μ-11, Μέθοδος 100826 Spectroquant Merck |
|  | Προσδιορισμός Μαγγανίου, Καδμίου, Χρωμίου, Χαλκού, Μολύβδου, Νικελίου | Μ-12, Εσωτερική μέθοδος ατομικής απορρόφησης – φούρνου γραφίτη |
|  | Προσδιορισμός Αρσενικού, Αντιμονίου, Σεληνίου, Υδραργύρου | Μ-13. Εσωτερική μέθοδος ατομικής απορρόφησης – ανάλυσης υδριδίων |
| Πόσιμο νερό | Προσδιορισμός Αργιλίου | Μ-14, Μέθοδος HACH LCK 301 |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό | Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs): 1. Methyloisoborneol (MIB), 2. Geosmin, 3. cis-1,2dichloroethene (cis-DCE), 4. trans-1,2-dichloroethene (trans-DCE), 5. Chloroform, 6. 1,2-dichloroethane, 7. Benzene, 8. Trichloroethene, 9. Bromodichloromethane, 10. Toluene, 11. Tetrachloroethene, 12. Dibromochloromethane, 13. Chlorobenzene 14. Ethylbenzene, 15. Styrene, 16. Bromoform, 17. 1,2-Dichlorobenzene | Μ-21, Εσωτερική μέθοδος HS-SPME-GC/MS βασισμένη στην ΕΛΟΤ EN ISO 17943:2016 (HS-SPME-GC/MS) |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό | Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων: 1. 2,4-D (2,4-PA), 2. Acetochlor, 3. Acibenzolar-S-methyl, 4. Aldicarb-Sulfone (Aldoxycarb), 5. Ametryn, 6. Amitraz, 7. Atrazine, 8. Azaconazole, 9. Azimsulfuron, 10. Azinphos methyl, 11. Azoxystrobin, 12.Benalaxyl, 13. Bentazone, 14. Benzoximate, 15. Bispyribac-sodium, 16. Boscalid, 17. Bromacil, 18. Bromoxynil, 19. Bromuconazole 1, 20. Bromuconazole 2, 21. Bupirimate, 22.Buprofezin, 23.Butafenacil, 24.Cadusafos, 25.Carbaryl, 26. Carbofuran, 27. Carboxin, 28. Carpropamid, 29. Chlorantraniliprole, 30. Chlorbromuron, 31. Chloridazon, 32. Chloroxuron, 33. Chlorpyrifos, 34. Chlorsulfuron, 35. Clethodim, 36. Climbazole, 37. Clodinafop-propargyl, 38. Clomazone, 39. Coumaphos, 40. Crimidine, 41. Cyanazine, 42. Cyazofamid, 43. Cycloxydim, 44. Cyproconazole, 45. Cyprodinil, 46. Demeton-S, 47. Desmedipham, 48. Desmetryn, 49. Diazinon, 50. Dichlofluanid 51.Dichlorprop, 52.Diclobutrazol (stereo isomer), 53.Diethofencarb, 54.Difenoconazole, 55. Diflubenzuron, 56. Dimethenamid, 57. Dimethoate, 58. Dimethomorph, 59. Diphenamid, 60. Dipropetryn, 61. Diuron, 62. EPN, 63. Epoxiconazole, 64. Etaconazole, 65. Ethiofencarb, 66. Ethoprophos, 67.Famphur, 68.Fenarimol, 69. Fenbuconazole, 70. Fenhexamid, 71. Fenoxycarb, 72. Fensulfothion, 73. Fipronil, 74. Fipronil-desulfinyl, 75. Florasulam 76. Fluazifop, 77. Fludioxonil, 78. Flufenacet, 79. Flufenoxuron, 80. Fluometuron, 81. Fluopyram, 82. Fluquinconazole, 83. Fluroxypyr, 84. Flusilazole, 85. Flutolanil, 86. Flutriafol, 87. Foramsulfuron, 88. Forchlorfenuron, 89. Formetanatehydrochloride, 90. Furalaxyl, 91. Halosulfuron-methyl, 92. Hexaconazole, 93. Hexazinone, 94. Hexythiazox, 95. Imidacloprid, 96. Iodosulfuron-methyl, 97. Ioxynil, 98.Iprovalicarb, 99. Isoprothiolane, 100. Isoproturon, 101. Isoxaflutole, 102. Malathion, 103. MCPA, 104. Mefenpyr-diethyl, 105. Mepronil, 106. Mesosulfuron methyl, 107. Metalaxyl-M (Mefenoxam) | Μ-22, Εσωτερική μέθοδος με Απευθείας Έγχυση DI-LC-MS/MS βασισμένη στη Shimadzu Αpplication Νews No SCA_210_043 |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό (συνέχεια) | 108. Metazachlor, 109. Methabenzthiazuron, 110. Methiocarb, 111. Methomyl, 112. Methoprotryne, 113. Methoxyfenozide, 114. Metobromuron, 115. Metolachlor, 116. Metoxuron, 117. Metribuzin, 118. Metsulfuron-methyl, 119. Mevinphos, 120. Monocrotophos, 121. Myclobutanil, 122. Naled, 123. Napropamide, 124. Nicosulfuron, 125. Norflurazon, 126. Nuarimol, 127. Oxadixyl, 128. Oxamyl 129. Paclobutrazol, 130. Penconazole, 131. Pencycuron, 132. Pendimethalin, 133. Penoxsulam, 134. Phenmedipham, 135. Phorate, 136. Pinoxaden, 137. Pirimicarb, 138. Prochloraz, 139. Profoxydim, 140. Promecarb, 141. Prometryn, 142. Propanil (DCPA), 143. Propaquizafop, 144. Propazine, 145. Propiconazole, 146. Propyzamide, 147. Proquinazid, 148. Prothiophos, 149. Pymetrozine, 150. Pyraclostrobin, 151. Pyrimethanil, 152. Pyriproxyfen, 153. Pyroxsulam, 154. Quinoxyfen, 155. Simazine, 156. Sulfotep, 157. Sulprofos, 158. Tebuconazole, 159. Tebufenozide, 160. Tembotrione, 161. TEPP (Tetraethylpyrophosphate), 162. Terbumeton, 163. Terbutryn, 164. Tetrachlorvinphos (CVMP), 165. Tetraconazole, 166. Thiacloprid, 167. Thiencarbazone-methyl, 168. Thifensulfuron-methyl, 169. Thiobencarb, 170. Thiophanate-methyl, 171. Tolylfluanid, 172. Triadimefon, 173. Tribenuron-methyl, 174. Triclopyr, 175. Tricyclazole, 176. Trifloxystrobin, 177. Triflumizole, 178. Triflumuron, 179. Triticonazole, 180. Tritosulfuron, 181. Uniconazole P | Μ-22, Εσωτερική μέθοδος με Απευθείας Έγχυση DI-LC-MS/MS βασισμένη στη Shimadzu Αpplication Νews No SCA_210_043 |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό | 1. 2-Phenylphenol, 2. Acenaphthene, 3. Acibenzolar-S-methyl, 4. Aclonifen, 5. Acrinathrin – Cyhalothrin, 6. Aldrin, 7. Azinphos-ethyl, 8. Benfluralin 9. Benthiavalicarb-isopropyl, 10. Benz[a]anthracene, 11. Benzo[a]pyrene, 12. Benzo[b]fluoranthene, 13. Benzo[g,h,i]perylene, 14. Benzo[k]fluoranthene, 15. BHC-alpha (benzene hexachloride), | Μ-23, Εσωτερική μέθοδος SPE-GC-MS/MS βασισμένη στη EPA 525.2 «Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and Capillary Column Gas Chromatography /Mass Spectrometry» |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό (συνέχεια) | 16. BHC-beta, 17. BHC-delta, 18. BHC-gamma (Lindane,gamma HCH), 19. Bifenox, 20. Biphenyl, 21. Boscalid, 22. Bromacil, 23. Bromocyclen, 24. Bromophos-ethyl, 25. Bupirimate, 26. Buprofezin, 27. Butafenacil, 28. Cadusafos, 29. Carbophenothion, 30. Chlordane-cis, 31. Chlordane-trans, 32. Chlorfenapyr, 33. Chlorfenson, 34. Chlorfenvinphos, 35. Chlorobenzilate, 36. Chloroneb, 37. Chlorpropham, 38. Chlorpyrifos, 39. Chlorpyrifos-methyl, 40. Chlorthion, 41. Chrysene, 42. Clomazone, 43. Cloquintocet-mexyl, 44. Coumaphos, 45. Cyanophos, 46. Cyhalothrin (Lambda), 47. Cypermethrin, 48. Cyproconazole, 49. DCPA (Dacthal,Chlorthal-dimethyl), 50. DDD-o,p', 51. DDD-p,p', 52. DDE-o,p', 53. DDE-p,p', 54. DDT-o,p', 55. DDT-p,p', 56.Diazinon, 57.Dichlofenthion,58.Dichloran, 59. Dichlorobenzonitrile,2,6-(Dichlobenil), 60. Dichlorvos, 61. Diclofop-methyl, 62. Dicofol, o, p', 63. Dicofol, p, p', 64. Dieldrin, 65. Dimethoate, 66. Dimethomorph I & II, 67. Diniconazole, 68. Diphenamid, 69. Ditalimfos, 70. Endosulfan I (alpha isomer), 71. Endosulfan II (beta isomer), 72. Endosulfan sulfate, 73. Endrin, 74. EPN, 75. EPTC, 76. Ethalfluralin, 77. Ethion, 78. Ethofenprox, 79. Ethofumesate, 80. Ethoprophos, 81. Etridiazole, 82.Fenarimol, 83. Fenazaquin, 84. Fenitrothion, 85. Fenpropathrin, 86. Fenpropimorph, 87. Fenson, 88. Fensulfothion, 89. Fenthion 90. Fenvalerate, 91. Fipronil, 92. Fluchloralin, 93. Flucythrinate I & II, 94. Flufenacet, 95. Fluoranthene, 96. Fluorene, 97. Fluvalinate, 98.Fonofos, 99. Fosthiazate I & II, 100. Heptachlor, 101.Heptachlor endo-epoxide, 102. Heptachlor exo-epoxide, 103.Heptenophos, 104.Indeno[1,2,3-cd]pyrene, 105. Indoxacarb, 106. Iodofenphos, 107. Iprobenfos, 108. Iprodione, 109.Isazofos,110. Isocarbophos, 111. Isodrin, 112. Isofenphos, 113. Isofenphos-methyl, 114. Isoprothiolane, 115. Leptophos, 116. Malathion, 117. Mecarbam, 118. Mefenpyr-diethyl, 119. Mepanipyrim, 120. Mepronil, 121. Methacrifos, | Μ-23, Εσωτερική μέθοδος SPE-GC-MS/MS βασισμένη στη EPA 525.2 «Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and Capillary Column Gas Chromatography /Mass Spectrometry» |

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό (συνέχεια) | 122. Methidathion, 123. Methylnaphthalene-1, 124. Methylnaphthalene-2, 125. Metolachlor, 126. Mirex, 127. Naphthalene, 128. Nitrapyrin, 129. Nitrofen, 130. Nitrothal-isopropyl, 131. Nuarimol, 132. Octachlorodipropyl ether (S 421), 133. Ofurace, 134. Oxadiazon, 135. Oxyfluorfen, 136. Parathion, 137. Pendimethalin, 138. Pentachloroanisole, 139. Pentachloronitrobenzene (Quintozene), 140. Permethrin, (1R)-cis, 141. Permethrin (1R)-trans, 142. Phenanthrene, 143. Phenthoate, 144. Phosalone, 145. Phosmet, 146. Phosphamidon I, 147. Phosphamidon II, 148. Piperonyl butoxide, 149. Pirimiphos-ethyl, 150. Pirimiphos-methyl, 151. Procymidone, 152.Profenofos, 153.Promecarb, 154. Propanil, 155. Propargite, 156. Propetamphos, 157. Propham, 158. Propyzamide, 159.Prothiofos, 160. Pyrazophos, 161. Pyrene, 162. Pyridaben, 163. Pyridaphenthion, 164. Pyrimethanil, 165. Pyriproxyfen, 166. Quinalphos, 167.Quizalofop-ethyl, 168. Spiromesifen, 169. Sulfotep, 170. Tebufenpyrad, 171. Tecnazene, 172. Tefluthrin, 173. Terbufos, 174. Tetrasul, 175. Tolclofos-methyl, 176.Transfluthrin, 177. Triadimefon, 178. Triazophos, 179. Trichloronat, 180. Tricyclazole, 181.Vinclozolin | Μ-23, Εσωτερική μέθοδος SPE-GC-MS/MS βασισμένη στη EPA 525.2 «Determination of Organic Compounds in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and Capillary Column Gas Chromatography /Mass Spectrometry» |
| Πόσιμο, επιφανειακό και υπόγειο νερό | Φθοριούχα, Χλωριώδη, Χλωριούχα, Νιτρώδη, Βρωμιούχα, Χλωρικά, Νιτρικά, Ορθοφωσφορικά, Θειικά | Μ-24, Εσωτερική μέθοδος Ιοντικής Χρωματογραφίας βασισμένη στην ISO 10304-1:2007 & EPA Method 300.1 |
| Πόσιμο, επιφανειακό και υπόγειο νερό | Ιόντα Νατρίου, Αμμωνίου, Μαγνησίου, Καλίου, Ασβεστίου | Μ-25, Εσωτερική μέθοδος Ιοντικής Χρωματογραφίας βασισμένη στην ISO 14911:1998 |
| Πόσιμο και υπόγειο νερό | Βρωμικά | Μ-26, Εσωτερική μέθοδος Ιοντικής Χρωματογραφίας βασισμένη στην ISO 11206:2011 & MetrOhm IC Application Note U-51 |
| Πόσιμο, επιφανειακό και υπόγειο νερό | Ελεύθερα Κυανιούχα | Μ-27, Εσωτερική μέθοδος Ιοντικής Χρωματογραφίας βασισμένη στην MetrOhm IC Application Note P-52 |

| Υικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Δοκιμή | Τύποι Δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Επιφανειακό και πόσιμο νερό | 1.Perfluorobutanoic acid (PFBA), 2. Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), 3. Perfluoropentanoic acid (PFPeA), 4. Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS), 5. Perfluorohexanoic acid (PFHxA), 6. Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), 7. Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), 8. Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS), 9. Perfluorooctanoic acid (PFOA), 10. Perfluorooctanoicsulfonic acid (PFOS), 11. Perfluorononanoic acid (PFNA), 12. Perfluorononanesulfonic acid (PFNS), 13. Perfluorodecanoic acid (PFDA), 14. Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS), 15. Perfluoroundecanoic acid (PFUdA), 16. Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUdS), 17. Perfluorododecanoic acid (PFDoA), 18. Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS), 19. Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), 20. Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS). | M-28, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στις μεθόδους ISO 21675:2019 και EPA 537.1 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | Καταμέτρηση Κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | Μ-40, ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 |
|  | Ανίχνευση και απαρίθμηση εντερόκοκκων | Μ-41, ISO 7899-2:2000 |
|  | Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2οC και 36±2οC | Μ-42, ISO 6222:1999 |
|  | Καταμέτρηση Clostridium perfringens | Μ-43, ISO 14189:2013 |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | Γεύση και Οσμή – Απλουστευμένη ποιοτική διαδικασία | Μ 50, Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΝ 1622:2006 – ANNEX C |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition, 2023.

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις, Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Αλεξιάδου Δέσποινα, Γκεμεντζόγλου Χρυσούλα, Καραγιαννακίδης Παναγιώτης, Κοντοπούλου Μαρία, Ξανθοπούλου Νικολέττα, Σερετούδη Γεωργία, Τσίρτου Μαριάνθη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.07.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1217  κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 29.07.2024.

Αθήνα, 02.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.