Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G2/A22 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 47 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές ALINITYc* Ac03974, Ac04093, Ac04094, Ac04095, Ac04096, Ac04097, Ac04098, Ac04099, Ac04100, Ac04101, Abbott ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023 |
|  | 1. Γλυκόζη | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 4. Ουρικό οξύ | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 5. Ουρία | Ενζυμική κινητική |
|  | 6.Κρεατινίνη | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 7. Ολική χολερυθρίνη | Χρωματομετρική |
|  | 8. Ασβέστιο | Χρωματομετρική |
|  | 9. Φώσφορος | Χρωματομετρική |
|  | 10. Σίδηρος | Χρωματομετρική |
|  | 11. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική |
|  | 12. Αλβουμίνη | Χρωματομετρική |
|  | 13. Κάλιο | Έμμεση ποτενσιομετρία ISE |
|  | 14. Νάτριο | Έμμεση ποτενσιομετρία ISE |
|  | 15. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 16. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 17. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική φωτομετρική |
|  | 18. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική |
|  | 19. Κρεατινική κινάση (CK) | Κινητική |
|  | 20. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Κινητική |
|  | 21. Αμυλάση | Ενζυμική |
|  | 22. Χοληστερόλη HDL | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | 23. Χοληστερόλη LDL | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | 24. Χολερυθρίνη Άμεση | Χρωματομετρική |
|  | 25. Χοληστερόλη VLDL | Υπολογιστική |
|  | 26. Μαγνήσιο | Ενζυμική |
|  | 27. Κινάση Κρεατινίνης-MB (CK-MB) | Ανοσολογική |
|  | 28. Όξινη Φωσφατάση | Χρωματομετρική |
|  | 29. Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC) | Χρωματομετρική |
|  | 30. Απολιποπρωτεϊνη Α1 (APO A1) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 31. Απολιποπρωτεϊνη Β (APO B) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 32. Λιποπρωτεϊνη-α (LP-a) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 33. Ψευδοχολινεστεράση | Χρωματομετρική |
|  | 34. ΣυμπλήρωμαC3 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 35. Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 36. Τρανσφερρίνη (Σιδηροφυλλίνη, TRF) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 37. Αντιστρεπτολυσίνη O (ASTO) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 38. C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 39. Ανοσοσφαιρίνη G ( IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 40. Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 41. Ανοσοσφαιρίνη A (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 42. Ανοσοσφαιρίνη E (IgE) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 43. Χλωριούχα (CL) | Έμμεση ποτενσιομετρία ISE Indirect |
|  | 44. Ρευματοειδής Παράγων Ra-test | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 45. Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c ( HbA1c ) | Ενζυμική |
|  | 46. Λιπάση | Ενζυμική χρωματομετρική |
|  | 47. Διττανθρακικά | Χρωματομετρική |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Roche Integra 400 plus* ΜΑ-063/Α.1/20-03-2023 |
|  | Γαλακτικό Οξύ | Χρωματομετρική |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Electrolyte Analyzer, Avl 9181* ΜΑ-063/Α.1/20-03-2023 |
|  | 1. Ιονισμένο Ασβέστιο | Άμεση ποτενσιομετρία |
|  | 2.Λίθιο | Άμεση ποτενσιομετρία |
| Ούρα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Οσμώμετρο KNAUER, 7400S ΜΑ-063/Α.1/20-03-2023 |
|  | Οσμωτική Πυκνότητα | Ταπείνωση σημείου πήξης |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Capillarys 2 Flex Piercing Sebia |
|  | Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων Ορού Αίματος (1) Α1 Σφαιρίνη (2) Α2 Σφαιρίνη (3) Β Σφαιρίνη (4) Γ Σφαιρίνη (5) Αλβουμίνη | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση Capillarys 2 Flex Piercing Sebia ΜΑ-004/Α.6/20-03-2023 |
| Ορός αίματος | Ανοσοκαθήλωση Λευκωμάτων | Ηλεκτροφόρηση γέλης Αgarose Gel SAS-3 (4) & SAS-4 (2) Ανοσοαφαίρεση Capillarys 3 Tera, Capillarys 3 Octa ΜΑ-004/Α.6/20-03-2023 |
| Τοξικολογικές δοκιμές |
| Ούρα | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Automated biochemical analyzer ALINITYc* Ac04100, Abbott ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023 |
|  | 1.Αμφεταμίνες | Ανοσοενζυμική (EIA) |
|  | 2.Βαρβιτουρικά |  |
|  | 3.Βενζοδιαζεπίνες |  |
|  | 4.Κάνναβις |  |
|  | 5.Κοκαΐνη |  |
|  | 6.Μεθαδόνη |  |
|  | 7.Οπιούχα (Μορφίνη, Ηρωίνη, Κωδεΐνη) |  |
|  | 8.Φαινυκυκλιδίνη |  |
|  | 9.Προποξυφαίνη |  |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC VARIANT II Bio-Rad -1, HPLC VARIANT II Bio-Rad -2 ΜΑ-057/Α.3/20-03-2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός αιμοσφαιρινών Α2/F | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης Χρωματογραφικός Αναλυτής |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Alinity HQ Analyser X2 Abbott Laboratories HQ 00579, 00580, 00184, 00185, 00674, 00675, 00706, 00707 ΜΑ-006/Α.8/20-02-2023 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστικά |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστικά |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστικά |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Λευκοκυτταρικόςτύπος προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές: ALINITY HQ 00184, 00185, 00579, 00580, 00674, 00675, 00706, 00707* ΜΑ-006/Α.8/20-02-2023 |
|  | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
|  | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι αναλυτές: ALINITY HQ 00184, ALINITY HQ 00185, HQhq 00579, HQhq 00580, 00674, 00675, 00706, 00707 ΜΑ-006/Α.8/20-02-2023 |
|  | 1. Δικτυοερυθροκύτταρα (RETIC) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
| Εξετάσεις Πήξης |
| Πλάσμα Αίματος (Citrate) | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές STAGO* STARMAX3 -STA 1 & STA 2 ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023, ΜΑ-007/Α.5/01-03-2023 |
|  | 1. Χρόνος Προθρομβίνης | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 2: Ινωδογόνο (FIB) | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 3. Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 4. Δραστικότητα Πρωτεΐνης -S | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 5. Αντιγόνο Ελεύθερης Πρωτεΐνης S | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 6. Δραστικότητα Παράγοντα Von Willebrant | Πηκτικολογική Μέθοδος |
|  | 7. Δ-Διμερή | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
|  | 8. Δραστικότητα Πρωτεΐνη –C | Χρωμογονική |
|  | 9. Δραστικότητα Αντιθρομβίνης ΙΙΙ | Χρωμογονική |
|  | 10. Παράγων Πήξης Von Willebrand Ag | Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος |
|  | 11.Παράγων FVIII | Πηκτικολογική Μέθοδος |
| ΑνοσολογικέςΔοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός επιπέδων 6 φαρμάκων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές ALINITY c* Ac03974, Ac04093, Ac04094, Ac04095, Ac04096, Ac04097, Ac04098, Ac04099, Ac04100, Ac04101 ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023 |
|  | Διγοξίνη | Ανοσοενζυμική |
|  | Καρβαμαζεπίνη | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) |
|  | Βαλπροϊκό Οξύ | PETINIA |
|  | Γενταμικίνη | PETINIA |
|  | Φαινυτοΐνη | Ανοσοενζυμική |
|  | Φαινοβαρβιτάλη | PETINIA |
|  | Προσδιορισμός 37 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ALINITY i* ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023 |
|  | Φερριτίνη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοχημική Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescent Magnetic Microparticle Immunoassay - CMIA) |
|  | α-ΦετοπρωτεΪνη (ΑFP) |  |
|  | Οιστραδιόλη (E2) |  |
|  | Τεστοστερόνη |  |
|  | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) |  |
|  | Κορτιζόλη |  |
|  | Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική (DHEA-S) |  |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | Ελεύθερο Eιδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free-PSA) |  |
|  | Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλου (SHBG) |  |
|  | Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | Βιταμίνη Β12 |  |
|  | Φυλλικό οξύ |  |
|  | Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | Ινσουλίνη |  |
|  | C-Πεπτίδιο |  |
|  | Ειδική Νευρωνική Ενολάση (NSE) |  |
|  | Πρωτεΐνη PAPP-A |  |
|  | Ελεύθερη β-HCG (Free B-HCG) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | Τριιωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3) |  |
|  | Ολική Τριιωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | Θυρεοσφαιρίνη (Tg) |  |
|  | Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα κατά των μικροσωμιακών αντισωμάτων (ATPO) |  |
|  | Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (ATG) |  |
|  | Τροπονίνη I (TROPONIN-I) |  |
|  | Βήτα Νατριουρητικό Πεπτίδιο (BNP) |  |
|  | OH Βιταμίνη D (Ολική) |  |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas e 801 Roche* ΜΑ-002/Β.2/28-03-2023 |
|  | Αντισώματα έναντι ιού απλού Έρπητα I IgG (HSV-I Ab) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ΕCLIA) |
|  | Αντισώματα έναντι ιού απλού Έρπητα IΙ IgG (HSV-II Ab) |  |
|  | Τροπονίνη Τ Υψηλής Ευαισθησίας (hs-TROPONIN-T) |  |
|  | Καρκινικό Αντιγόνο CA 72-4 |  |
|  | PRO-BNP |  |
|  | Calcitonin (CT) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison Diasorin* ΜΑ-002/Β.2/28-03-2023 |
|  | 1. Ρενίνη | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Πολυπεπτιδικό Αντιγόνο Ιστών (TPA) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος αναλυτής Abbott Alinity-ci ΜΑ-002/Β.2/28-03-2023 |
|  | 1. Δείκτης Καρκινώματος Πλακώδους Τύπους (SCC) | Μικροσωματιδιακή ανοσοχημική χημειοφωταύγεια (CMIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Immulite 2000, XPI Siemens* ΜΑ-002/Β.2/28-03-2023 |
|  | 1. Ανδροστενεδιόνη (Δ4) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Γαστρίνη |  |
|  | 3. Ελεύθερη Οιστραδιόλη (UE3) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Alinity i x2 Ai01270, Ai01271, Abbott Laboratories* ΜΑ-001/Α.9/28-03-2023 |
|  | 1. Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Α IGG (Anti- HAV IGG) | Μικροσωματιδιακή ανοσοχημική χημειοφωταύγεια (CMIA) |
|  | 2. Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | 3. Αντιγόνο επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBSAG) |  |
|  | 4. Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της Ηπατίτιδας Β (HBcAb) |  |
|  | 5. Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAb) |  |
|  | 6. Αντισώματα έναντι ιού Τοξοπλάσματος IgG (Anti-Toxo-IgG) |  |
|  | 7. Αντισώματα έναντι ιού Τοξοπλάσματος IgM (Anti-Toxo-IgM) |  |
|  | 8. Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM (Anti-CMV-IgM) |  |
|  | 9. Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG (Anti-CMV-IgG) |  |
|  | 10. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG Ab) |  |
|  | 11. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM Ab) |  |
|  | 12.Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV Ag (p24) / HIV 1&2 Ab) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison Diasorin ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | 1. Αντισώματα Καρδιολιπίνης IGG | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Αντισώματα Καρδιολιπίνης IGM |  |
|  | 3. Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων, anti-ENA (SSA, SSB, RNP/Sm, SCL-70, Jo1, CENP-B) |  |
|  | 4. Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (ds-DNA) |  |
|  | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής ZENIT RA MENARINI* ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | 1. Αντισώματα ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG (htTGIGG) | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Αντισώματα ιστικήςτρανσγλουταμινάσηςIgA (htTGIGA) |  |
|  | 3. Αντισώματα B2-GPIIgG (B2-GPIIGG) |  |
|  | 4. Αντισώματα B2-GPIIgM (B2-GPIIGM) |  |
|  | 5. Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IGG (Anti-DGP / AGAIgG) |  |
|  | 6. Αντιγλοιαδινικά Αντισώματα IGΑ (Anti-DGP / AGAIgΑ) |  |
|  | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison XL Diasorin-1, Liaison XL Diasorin-2* ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | 1. Αντισώματα ιού EPSTEIN BARR(VCA) IGG | Χημειοφωταύγεια |
|  | 2. Αντισώματα ιού EPSTEIN BARR IGM |  |
|  | 3. Αντισώματα Πυρηνικού Αντιγόνου EPSTEIN BARR EBV-NA IGG |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος παρασκευαστής πλακιδίων για IFA SPRINTERx1 Euroimmun* ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | 1. Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ΑΝΑ) | Μέθοδος Ανοσοφθορισμού (IFA) |
|  | 2. Αντιμιτοχονδριακά Αντισώματα (ΑΜΑ) |  |
|  | 3. Αντισώματα έναντι διπλής έλικα DNA (Anti-ds-DNA) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής BN II Siemens* ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | Free kappa-lambda chains | Nεφελομετρική |
|  | Άμεσοι Φυσικοχημικοί Προσδιορισμοί 19 παραμέτρων |  |
| Ορός αίματος | 1. Ολική 25-ΟΗ Βιταμίνη D (D2/D3) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με Ποιοτικό & Ποσοτικό προσδιορισμό σε Ανιχνευτή συζευγμένων Μαζών (LC-MS/MS) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | 2. 25-ΟΗ Βιταμίνη D3 |  |
|  | 3. 25-ΟΗ Βιταμίνη D2 |  |
| Ούρα | 4. Κορτιζόλη Ούρων |  |
| Ούρα | 5. Βανιλομανδελικό οξύ ούρων | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με Ποσοτικό προσδιορισμό σε Ηλεκτροχημικό Ανιχνευτή (HPLC-EC detection) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | 6. 5-Υδρόξυ-Ινδολοξικό οξύ |  |
|  | 7. Ομοβανιλικό οξύ |  |
|  | 8. Κατεχολαμίνες ούρων ολικές |  |
|  | 9. Αδρεναλίνη |  |
|  | 10. Νοραδρεναλίνη |  |
|  | 11. Ντοπαμίνη |  |
|  | 12. Μετανεφρίνες ολικές |  |
|  | 13. Μετανεφρίνη |  |
|  | 14. Νορμετανεφρίνη |  |
|  | 15. 3-Μεθοξυ-τυραμίνη |  |
| Ολικό αίμα | 16.Κυκλοσπορίνη | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με Ποιοτικό & Ποσοτικό προσδιορισμό σε Ανιχνευτή συζευγμένων Μαζών (LC-MS/MS) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | 17.Everolimus |  |
|  | 18. Tacrolimus |  |
|  | 19.Sirolimus |  |
| Ολικό αίμα | Πρότυποι Φυσικοχημικοί Προσδιορισμοί 12 παραμέτρων | Επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα με Φασματομετρία Μάζας (ICP-MS) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | Αντιμόνιο |  |
|  | Αρσενικό (As) |  |
|  | Κάδμιο(Cd) |  |
|  | Χρώμιο(Cr) |  |
|  | Κοβάλτιο(Co) |  |
|  | Μόλυβδος(Pb) |  |
|  | Μαγνήσιο (Mg) |  |
|  | Μαγγάνιο(Mn) |  |
|  | Υδράργυρος(Hg) |  |
|  | Νικέλιο(Ni) |  |
|  | Σελήνιο(Se) |  |
|  | Ψευδάργυρος(Zn) |  |
| Πλάσμα | Πρότυποι Φυσικοχημικοί Προσδιορισμοί 8 παραμέτρων | Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα με Φασματομετρία Μάζας (ICP-MS) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | Αντιμόνιο |  |
|  | Αρσενικό |  |
|  | Κάδμιο |  |
|  | Χρώμιο |  |
|  | Κοβάλτιο |  |
|  | Χαλκός |  |
|  | Σίδηρος |  |
|  | Ψευδάργυρος |  |
| Ούρα | Πρότυποι Φυσικοχημικοί Προσδιορισμοί 12 παραμέτρων | Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα με Φασματομετρία Μάζας (ICP-MS) ΜΑ-020/Α.4/05-05-2023 |
|  | Αλουμίνιο (Αργίλιο) |  |
|  | Αρσενικό |  |
|  | Ιώδιο |  |
|  | Κάδμιο |  |
|  | Χρώμιο |  |
|  | Κοβάλτιο |  |
|  | Χαλκός |  |
|  | Μόλυβδος |  |
|  | Μαγγάνιο |  |
|  | Υδράργυρος |  |
|  | Σελήνιο |  |
|  | Ψευδάργυρος |  |
| Ορός αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) Ορός Αίματος (συνέχεια) Ορός Αίματος (συνέχεια) Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 189 παραμέτρων | IgE Universal Kit*, Immulite 2000 SiemensκαιSiemens Immulite 2000 xpi) ΜΑ-005/Α.4/28-03-2023 |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός της ανοσοσφαιρίνης IgE για έλεγχο αλλεργιογόνων αναλυτικά: | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Χημειοφωταύγεια (CLIA) Χημειοφωταύγεια (CLIA) Χημειοφωταύγεια (CLIA) Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ G c1 |  |
|  | ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ V c2 |  |
|  | ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ c5 |  |
|  | ΑΜΟΞΥΚΙΛΙΝΗ c6 |  |
|  | ΑΚΑΡΙ DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS d1 |  |
|  | ΑΚΑΡΙ DERMATOPHAGOIDES FARINAE d2 |  |
|  | ΑΚΑΡΙ DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS d3 |  |
|  | ΑΚΑΡΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ACARUS SIRO d70 |  |
|  | ΑΚΑΡΙΑΠΟΘΗΚΗΣ LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR d71 |  |
|  | ΑΚΑΡΙΑΠΟΘΗΚΗΣ TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE d72 |  |
|  | ΑΚΑΡΙΑΠΟΘΗΚΗΣ GLYCOPHAGUS DOMESTICUS d73 |  |
|  | ΑΚΑΡΙΑΠΟΘΗΚΗΣ EUROGLYPHUS MAYNEL d74 |  |
|  | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ e1 |  |
|  | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ e2 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ e201 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ e215 |  |
|  | ΠΙΤΥΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ e3 |  |
|  | ΠΙΤΥΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ e5 |  |
|  | ΠΕΡΙΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ e7 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΧΗΝΑΣ e70 |  |
|  | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ e71 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ e78 |  |
|  | ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ e79 |  |
|  | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΑΙΓΑΣ e80 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ e85 |  |
|  | ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΙΑΣ e86 |  |
|  | ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ f1 |  |
|  | ΣΟΥΣΑΜΙ f10 |  |
|  | ΣΟΚΟΛΑΤΑ f105 |  |
|  | ΑΡΑΚΑΣ f12 |  |
|  | ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ f13 |  |
|  | ΣΟΓΙΑ f14 |  |
|  | ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΣΠΡΑ f15 |  |
|  | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ f17 |  |
|  | ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΦΥΣΤΙΚΙ f18 |  |
|  | ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ f2 |  |
|  | ΑΜΥΓΔΑΛΟ f20 |  |
|  | ΚΑΣΙΟΥΣ f202 |  |
|  | ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ f203 |  |
|  | ΛΕΜΟΝΙ f208 |  |
|  | ΜΑΝΙΤΑΡΙ f212 |  |
|  | ΜΑΡΟΥΛΙ f215 |  |
|  | ΛΑΧΑΝΟ f216 |  |
|  | ΚΑΦΕΣ f221 |  |
|  | ΚΟΛΟΚΥΘΙ f225 |  |
|  | ΚΑΒΟΥΡΙ f23 |  |
|  | ΦΑΚΕΣ f235 |  |
|  | ΒΕΡΥΚΟΚΟ f237 |  |
|  | ΓΑΡΙΔΑ f24 |  |
|  | ΚΕΡΑΣΙ f242 |  |
|  | ΑΥΓΟ f245 |  |
|  | ΝΤΟΜΑΤΑ f25 |  |
|  | ΚΑΡΥΔΙ f256 |  |
|  | ΚΑΛΑΜΑΡΙ f258 |  |
|  | ΣΤΑΦΥΛΙ f259 |  |
|  | ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ f26 |  |
|  | ΜΠΡΟΚΟΛΟ f260 |  |
|  | ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ f27 |  |
|  | ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ f280 |  |
|  | ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ F284 |  |
|  | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ f291 |  |
|  | ΚΑΣΤΑΝΟ f299 |  |
|  | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ f3 |  |
|  | ΚΑΡΟΤΟ f31 |  |
|  | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ f33 |  |
|  | ΠΑΤΑΤΑ f35 |  |
|  | ΚΑΡΥΔΑ f36 |  |
|  | ΜΥΔΙ f37 |  |
|  | ΣΙΤΑΡΙ f4 |  |
|  | ΤΟΝΟΣ f40 |  |
|  | ΣΟΛΩΜΟΣ f41 |  |
|  | ΦΡΑΟΥΛΑ f44 |  |
|  | ΜΑΓΙΑ f45 |  |
|  | ΜΗΛΟ f49 |  |
|  | ΣΙΚΑΛΗ f5 |  |
|  | ΧΤΑΠΟΔΙ f59 |  |
|  | ΚΡΙΘΑΡΙ F6 |  |
|  | ΣΑΡΔΕΛΑ f61 |  |
|  | ΠΕΡΚΑ f65 |  |
|  | ΒΡΩΜΗ f7 |  |
|  | ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ f75 |  |
|  | α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ f76 |  |
|  | β-ΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗf77 |  |
|  | ΚΑΖΕΙΝΗ f78 |  |
|  | ΓΛΟΥΤΕΝΗ f79 |  |
|  | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ f8 |  |
|  | ΑΣΤΑΚΟΣf80 |  |
|  | ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΡΙ f81 |  |
|  | ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΡΟΚΦΟΡ f82 |  |
|  | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ f83 |  |
|  | ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ f84 |  |
|  | ΣΕΛΙΝΟ f85 |  |
|  | ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ F86 |  |
|  | ΠΕΠΟΝΙ f87 |  |
|  | ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ f88 |  |
|  | ΡΥΖΙ f9 |  |
|  | ΜΠΑΝΑΝΑ f92 |  |
|  | ΚΑΚΑΟ f93 |  |
|  | ΑΧΛΑΔΙ f94 |  |
|  | ΡΟΔΑΚΙΝΟ f95 |  |
|  | ΑΝΘΟΞΑΝΘΟ Ή ΓΡΑΣΙΔΙ g1 |  |
|  | ΣΟΡΓΟΝ g10 |  |
|  | ΒΡΩΜΟΧΟΡΤΟΝ g11 |  |
|  | ΓΥΡΗ ΣΙΚΑΛΗΣ g12 |  |
|  | ΓΥΡΗ ΒΡΩΜΗΣ g14 |  |
|  | ΓΥΡΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ g15 |  |
|  | ΑΛΩΠΕΚΗ g16 |  |
|  | BAHIA GRASS g17 |  |
|  | ΑΓΡΙΑΔΑ g2 |  |
|  | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ g202 |  |
|  | ΧΛΟΗ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥ g3 |  |
|  | ΧΛΟΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ g4 |  |
|  | ΛΟΛΙΟ g5 |  |
|  | ΤΡΙΦΥΛΛΙ g6 |  |
|  | ΚΑΛΑΜΙΑ g7 |  |
|  | ΠΟΑ Ή ΧΛΟΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ g8 |  |
|  | ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ g9 |  |
|  | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ GREER h1 |  |
|  | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ HOLLISTER h2 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ i1 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ ΛΕΥΚΟΠΡΟΣΩΠΗΣ i2 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ ΚΟΙΝΗΣ i3 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ i4 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ i5 |  |
|  | ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ i6 |  |
|  | ΚΟΥΝΟΥΠΙ i71 |  |
|  | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ i75 |  |
|  | ΣΚΟΡΟΣ i8 |  |
|  | ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ ΟΞΥ k75 |  |
|  | ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ / ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ k80 |  |
|  | ΛΑΤΕΞ k82 |  |
|  | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ k84 |  |
|  | PENICILLIUM MOTATUM m1 |  |
|  | AUREOBASIDIUM PULLULANS m12 |  |
|  | CLADOSPORIUM HERBARUM m2 |  |
|  | ASPERGILLUS FUMIGATUS m3 |  |
|  | MUCOR RACEMOSUS m4 |  |
|  | CANDIDA ALBICANS m5 |  |
|  | ALTERNARIA TENUIS (ALTERNATA) m6 |  |
|  | BOTRYTIS CINEREA m7 |  |
|  | PITYROSPORUM ORBICULARE m70 |  |
|  | HELMINTHOSPORIUM HALODES m8 |  |
|  | FUSARIUM MONILIFORME m9 |  |
|  | ΒΑΜΒΑΚΙ o1 |  |
|  | ΣΦΕΝΔΑΜΙ t1 |  |
|  | ΚΑΡΥΔΙΑ t10 |  |
|  | ΣΥΚΟΜΟΥΡΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) t11 |  |
|  | ΙΤΙΑ t12 |  |
|  | ΛΕΥΚΑ t14 |  |
|  | ΦΡΑΞΟΣ t15 |  |
|  | ΠΕΥΚΟ t16 |  |
|  | ΚΕΔΡΟΣ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΣ t17 |  |
|  | ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ t18 |  |
|  | ΑΚΑΚΙΑ t19 |  |
|  | ΣΚΛΗΘΡΑ ΜΑΥΡΗ t2 |  |
|  | ΜΙΜΟΖΑ t20 |  |
|  | ΕΛΑΙΟΚΑΡΥΔΟ t22 |  |
|  | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ t23 |  |
|  | ΣΗΜΥΔΑ t3 |  |
|  | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ t4 |  |
|  | ΟΞΙΑ t5 |  |
|  | ΚΕΔΡΟΣ ΒΟΥΝΟΥ t6 |  |
|  | ΔΡΥΣ t7 |  |
|  | ΜΟΥΡΙΑ t70 |  |
|  | ΦΤΕΛΙΑ t8 |  |
|  | ΕΛΙΑ t9 |  |
|  | ΑΜΒΡΟΣΙΑ Η ΚΟΙΝΗ w1 |  |
|  | ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ w10 |  |
|  | ΑΛΜΥΡΙΚΙ w11 |  |
|  | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ w12 |  |
|  | ΑΜΑΡΑΝΘΟΣ W14 |  |
|  | ROUGH MARSH ELDER w16 |  |
|  | ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΙ w19 |  |
|  | ΑΜΒΡΟΣΙΑ H ΨΙΛΟΣΤΑΧΥΑ w2 |  |
|  | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ w20 |  |
|  | ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΙ w21 |  |
|  | RABBIT BUSH w36 |  |
|  | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ w6 |  |
|  | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ w7 |  |
|  | ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΙ w8 |  |
|  | ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ w9 |  |
|  | ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ ΧΗΝΑΣ-ΚΟΤΑΣ-ΠΑΠΙΑΣ-ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ex71 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ (e70,e85,e86,e89) ex1 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (fp1ή fx1) fx1 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ 1 gx1 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ 2 gx2 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΣΠΙΤΙΟΥ hX1 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ mx1 |  |
|  | ΜΙΓΜΑ ΧΟΡΤΩΝ wx3 |  |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Ούρα | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | ΑυτόματοςαναλυτήςSysmexUF-4000(x2),UC 3500 Αυτόματος αναλυτής ούρων (x2). ΜΑ-022/Α.4/20-03-2023 |
|  | Ειδικό βάρος | Κυτταρομετρία ροής Αυτοματοποιημένη φωτομετρία ανάκλασης |
|  | pH |  |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια |  |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια/πυοσφαίρια |  |
|  | Νιτρικά |  |
|  | Σάκχαρο |  |
|  | Χολερυθρίνη |  |
|  | Ουροχολινογόνο |  |
|  | Λεύκωμα |  |
|  | Οξόνη |  |
|  | Αιμοσφαιρίνη |  |
|  | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Οπτικό Μικροσκόπιο και UD-10 Αυτόματη Μικροσκοπική ψηφιακή απεικόνιση ούρων (x2) (Technology stages canning method) ΜΑ-022/Α.4/20-03-2023 |
|  | 1. Επιθηλιακά κύτταρα | Μέθοδος οπτικής μικροσκόπησης και ψηφιακής απεικόνισης σωματιδίων ούρων. |
|  | 2. Πυοσφαίρια |  |
|  | 3. Ερυθρά |  |
|  | 4. Μικροοργανισμοί |  |
|  | 5. Κύλινδροι |  |
|  | 6. Κρύσταλλοι |  |
|  | 7. Άλατα |  |
|  | 8. Βλέννη |  |
|  | 9. Μύκητες |  |
|  | Προσδιορισμός 21 παραμέτρων | ΜΑ-054/Α.8/09-05-2023 |
| Αίμα | Άμεση μικροσκοπική εξέταση | Μικροσκόπηση, Gram χρώση |
|  | Αιμοκαλλιέργεια | Αερόβια/Αναερόβια αιμοκαλλιέργεια |
| Ούρα | Άμεση μικροσκοπική εξέταση | Μικροσκόπηση |
|  | Καλλιέργεια ούρων | Αερόβια καλλιέργεια |
|  | Καλλιέργεια ούρων (ταχεία ανίχνευση αρνητικών καλλιεργειών) | Οπτική θολοσιμετρική μέθοδος σκέδασης ALIFAX |
| Κολπικό έκκριμα | Άμεση μικροσκοπική εξέταση | Μικροσκόπηση, Gram χρώση |
|  | Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος | Αερόβια/Αναερόβια καλλιέργεια |
|  | Mycoplasma hominis | Καλλιέργεια, Βιοχημική ανίχνευση/ταυτοποίηση |
|  | Ureaplasma urealyticum |  |
| Κόπρανα | Καλλιέργεια κοπράνων | Καλλιέργεια |
|  | Campylobacter spp | Καλλιέργεια (Μικροαερόφιλες συνθήκες) |
|  | Yersinia enterocolitica | Καλλιέργεια (25oC) |
|  | Εντεροπαθογόνα στελέχη E.coli(EPEC) | Οροτυπία |
| Καλλιέργημα μικροβίου, μεμονωμένες αποικίες στο σύνολο των κλινικών δειγμάτων | Ταυτοποίηση | Μικροσκόπηση, Gram χρώση |
|  | Ταυτοποίηση Gram (–) μικροβίων | Βιοχημική ταυτοποίηση, MicroScanWalkAway |
|  | Ταυτοποίηση Gram (+) μικροβίων | Βιοχημική ταυτοποίηση, MicroScan WalkAway |
|  | Ταυτοποίηση στρεπτοκόκκων | Τεστ συγκολλητινοαντίδρασης |
|  | Ταυτοποίηση σταφυλοκόκκων | Τεστ συγκολλητινοαντίδρασης |
|  | Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά | Μέθοδος διάχυσης με δίσκους |
|  | Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά | Προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας (MIC), MicroScan WalkAway |
|  | Ταυτοποίηση μικροβίων & μυκήτων | Μέθοδος Φασματομετρίας Μάζας MALDI-TOF, BioTyper |
| Μυκητολογικές Δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 22 παραμέτρων | ΜΑ-051/Α.6/03-05-2023 |
| Σύνολο των κλινικών υλικών | Μικροσκοπική εξέταση για μύκητες | Μικροσκόπηση, Yeast Traffic Light PNA-FISH, Fungi-FluorQuick FISH, Διαύγαση με KOH, Χρώση Gram, Χρώση Fontana-Masson, Χρώση Lactophenol Cotton Blue (LCB), Χρώση May-Grünwald-Giemsa, Χρώση Σινικής Μελάνης |
| Όνυχες | Μικροσκοπική εξέταση ονύχων για μύκητες | Μικροσκόπηση, Διαύγαση με KOH |
| Τρίχες | Μικροσκοπική εξέταση τριχών για μύκητες | Μικροσκόπηση, Διαύγαση με KOH |
| Δέρμα | Μικροσκοπική εξέταση δέρματος για μύκητες | Μικροσκόπηση, Διαύγαση με KOH, Χρώση Gram |
| Τριχωτό κεφαλής | Μικροσκοπική εξέταση τριχωτού κεφαλής για μύκητες | Μικροσκόπηση, Διαύγαση με KOH, Χρώση Gram |
| Σύνολο των κλινικών υλικών | Καλλιέργεια Μυκήτων | Αερόβια καλλιέργεια σε άγαρ ή ζωμό SA, SCH, Chrom, Dixon’s, PDA, TTC, Czapek, CMA, MEA etc., Μοριακή ταυτοποίηση |
| Τρίχες | Καλλιέργεια Μυκήτων τριχών | Αερόβια καλλιέργεια |
| Ξέσμα ονύχων | Καλλιέργεια Μυκήτων ξέσματος ονύχων |  |
| Δέρμα | Καλλιέργεια Μυκήτων λεπιών δερματικής βλάβης |  |
| Τριχωτό κεφαλής | Καλλιέργεια Μυκήτων τριχωτού κεφαλής |  |
| Τριχωτό κεφαλής | 11.Μικροσκοπική εξέταση τριχωτού κεφαλής για Malassezia spp | Χρώση Gram |
| Δέρμα | 12.Μικροσκοπική εξέταση δέρματος για Malassezia spp |  |
| Τριχωτό κεφαλής | 13.Καλλιέργεια τριχωτού κεφαλής για Malassezia spp | Αερόβια καλλιέργεια σε Dixon’s άγαρ ή ζωμό |
| Δέρμα | 14.Καλλιέργεια δερματικής βλάβης για Malassezia spp | Αερόβια καλλιέργεια σε Dixon’s άγαρ ή ζωμό |
| Καλλιέργεια | 15.Ταυτοποίηση Μυκήτων | Μικροσκόπηση, Διαφορική Καλλιέργεια (SA, SCH, Chrom, Dixon’s, PDA, TTC, Czapek, CMA, MEA, etc.), Βιοχημική ταυτοποίηση, Δοκιμασία Latex, PCR, RT-PCR TC 9639 Thermal Cycler, Benchmark, Αλληλούχηση NGS, ABI 3500 Genetic Analyzer, Applied Biosystems Hitachi, MALDI-TOF-MS, Bruker |
| Εναιώρημα καλλιέργειας | 16.Αντιμυκητόγραμμα με MIC | Μέθοδος μικροαραιώσεων ελέγχου ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης |
| Εναιώρημα καλλιέργειας | 17.Αντιμυκητόγραμμα | Δοκιμή Ευαισθησίας Τελικού Σημείου με διάχυση αντιμυκητιασικών δίσκων σε στερεό υπόστρωμα |
| Ορός | 18.Αντιγόνα Candida | ELISA |
| Ορός | 19.Αντισώματα Candida |  |
| Ορός | 20.Αντισώματα IgG και IgM Candida albicans |  |
| Ορός, ΕΝΥ | 21.Αντιγόνα Cryptococcus sp ΟΡΟΥ | Μέθοδος πλευρικής ροής |
| Εναιώρημα καλλιέργειας | 22.Μοριακή τυποποίηση μυκήτων από καλλιέργειες | PCR, RT-PCR TC 9639 Thermal Cycler, Benchmark, Αλληλούχηση NGS, ABI 3500 Genetic Analyzer, Applied Biosystems Hitachi |
| Δοκιμές Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής |
| 1. Περιφερικό ολικό αίμα σε ηπαρίνη | Καρυότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος. Κυτταρογενετική Ανάλυση των χρωμοσωμάτων κατόπιν καλλιέργειας περιφερικού αίματος με την τεχνική χρώσης GTG υψηλής ευκρίνειας και καρυοτύπηση, με σκοπό την ανίχνευση μη φυσιολογικού αριθμού ή δομικών αναδιατάξεων βάσει προτύπου ζώνωσης. | Καλλιέργεια 72h με προσθήκη θυμιδίνης. Παρασκευή χρωμοσωμάτων. Χρώση με GTG. Ανάλυση σε οπτικό μικροσκόπιο. Καρυοτύπηση. ΜΑ-027/Α.2/12-10-2022 |
| 2. Αμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, ιστοί προϊόντων αποβολής, δέρμα. | Καρυότυπος αμνιακών κυττάρων, κυττάρων χοριακών λαχνών, ιστών προϊόντων αποβολής, δέρματος. Κυτταρογενετική Ανάλυση των χρωμοσωμάτων αμνιακών κυττάρων, κυττάρων χοριακών λαχνών, κυττάρων ιστών προϊόντων αποβολής και ινοβλαστών δέρματος κατόπιν χρώσης GTG και καρυοτύπηση, με σκοπό την ανίχνευση μη φυσιολογικού αριθμού ή δομικών αναδιατάξεων βάσει προτύπου ζώνωσης. | Καλλιέργεια. Παρασκευή χρωμοσωμάτων. Χρώση με GTG. Ανάλυση σε οπτικό μικροσκόπιο. Καρυοτύπηση. ΜΑ-026/Α.2/12-10-2022 ΜΑ-028/Α.2/12-10-2022 ΜΑ-029/Α.2/12-10-2022 |
| 3. Μυελός των Oστών σε ηπαρίνη | Κλασική Καρυοτυπική Κυτταρογενετική κυττάρων Μυελού των Οστών. Ανάλυση Μυελού των Οστών για την Ανίχνευση Επίκτητων Χρωμοσωματικών Αλλοιώσεων σε Αιματολογικές Νεοπλασίες. | Καλλιέργεια 24h, 48h, 72h. Παρασκευή χρωμοσωμάτων. Χρώση με GTG. Ανάλυση σε οπτικό μικροσκόπιο. Καρυοτύπηση. MA-030/A.5/19-04-2023 |
| 4. Περιφερικό oλικό Aίμα σε ηπαρίνη | Κλασική Καρυοτυπική Κυτταρογενετική Ανάλυση Περιφερικού Αίματος για την Ανίχνευση Επίκτητων Χρωμοσωματικών Αλλοιώσεων σε Αιματολογικές Νεοπλασίες. | Καλλιέργεια 48h, 72h. Παρασκευή χρωμοσωμάτων. Χρώση με GTG. Ανάλυση σε οπτικό μικροσκόπιο. Καρυοτύπηση. MA-030/A.5/19-04-2023 |
| 5. Περιφερικό ολικό Aίμα σε ηπαρίνη / Μυελός των Oστών σε ηπαρίνη | Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση-Φθορίζουσα In Situ Yβριδοποίηση (Fluorescence In Situ Hybridization-FISH) σε Μυελό των Οστών/ Περιφερικό ολικό Αίμα για την Ανίχνευση Επίκτητων Γενετικών Αλλοιώσεων σε Αιματολογικές Νεοπλασίες σε μεταφάσεις και πυρήνες κυττάρων. Ανίχνευση υβριδικών γονιδίων Ανίχνευση ανευπλοειδιών αυτοσωματικών/φυλετικών χρωμοσωμάτων Ανίχνευση γονιδιακών αναδιατάξεων Ανίχνευση χρωμοσωματικών/γονιδιακών ελλείψεων/διπλασιασμών | Καλλιέργεια 48h, 72h. Παρασκευή χρωμοσωμάτων. Μικροσκόπιο Φθορισμού, Φθορίζουσα InSitu Yβριδοποίηση (Fluorescence In Situ Hybridization-FISH), μεσοφασικό/μεταφασικό FISH. MA-031/A.4/19-04-2023 |
| 6. Τομές παραφίνης | Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση-ΦθορίζουσαIn SituΥβριδοποίηση (Fluorescence In Situ Hybridization-FISH) για τον έλεγχο της γονιδιακής κατάστασης του HER-2/ERBB2 σε συμπαγή καρκινώματα. | Μικροσκόπιο Φθορισμού, ΦθορίζουσαIn SituΥβριδοποίηση (Fluorescence In Situ Hybridization-FISH) FISH σε τομές παραφίνης. MA-032/A.4/19-04-2023 |
| Μοριακές Δοκιμές |
| 1.Πλάσμα αίματος (EDTA) | Ποσοτικός προσδιορισμός DNA του ιού της ηπατίτιδας B (HBV DNA). | Μέθοδος COBAS HBV DNA 4800 Μεθοδολογία Xpert® HBV Viral Load της εταιρίας CEPHEID MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 2.Πλάσμα αίματος (EDTA), ολικό αίμα (EDTA) | Ποσοτικός προσδιορισμός RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV RNA). | ΜέθοδοςCOBAS HCV RNA 4800 Μεθοδολογία Xpert® HCV Viral Load της εταιρίας CEPHEID MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 3.Ορός αίματος, Πλάσμα αίματος (EDTA) | Γονότυπος Ηπατίτιδας C. | Μεθοδολογία VERSANT HCV Genotype 2.0 LiPA, Siemens* με υβριδισμό σε strips μετά από RT-PCR. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 4.Ολικό αίμα (EDTA) | Ανίχνευση 34 μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR που σχετίζονται με την Ινοκυστική Νόσο. | CF Strip Assay ® by Vienna Lab MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 5. Ολικό αίμα (EDTA) | Ανίχνευση 99% των μεταλλάξεων του γονιδίου ρύθμισης διαμεμβρανικής αγωγιμότητας κυστικής ίνωσης (CFTR). | CFTR Gene Analysis by Next Generation Sequencing Methodology Illumina MiSeq. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 6.Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] / Περιφερικό αίμα | Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο EGFR (Εξώνια:18,19,20,21). | Cobas® EGFR Mutation Test v2 by Roche Molecular Diagnostics*. EGFR mutation analysis by High Resolution Melting Analysis*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 7.Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] | Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο KRAS (Εξώνια:2, 3, 4). | KRAS mutation analysis by High Resolution Melting Analysis*. MA-034/A.6/20-06-2022 |
| 8.Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] | Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο NRAS (Εξώνια:2, 3, 4). | NRAS mutation analysis by High Resolution Melting Analysis*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 9.Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE]/ Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης [FNA] | Ανίχνευση της μετάλλαξης V600E/K. | LightMix BRAF V600E/K by TIB MOLBIOL*. BRAF V600 Mutation analysis by High Resolution Melting Analysis*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 10.Περιφερικό Αίμα | Ανίχνευση της μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2. | JAK2 V617F Mutation analysis by High Resolution Melting Analysis*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 11.Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] | Ανάλυση της έκφρασης 8 πληροφοριακών γονιδίων και 4 γονιδίων αναφοράς και ελέγχου για το γονιδιακό προφίλ στον Καρκίνο του Μαστού. | Μέθοδος κατασκευαστή kit Endo Predict by MYRIAD*. Για αυτόν τον σκοπό, γίνεται αντίστροφη μεταγραφή του RNA ακολουθούμενη από ποσοτική PCR «πραγματικού χρόνου» (RT-qPCR). MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 12.Περιφερικό Αίμα / Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] | Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. | DEVYSER BRCA1-2 mutation analysis with ILLUMINA MiSEQ*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 13.Περιφερικό Αίμα | Ανίχνευση 12 μεταλλάξεων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα – CVD. | CVD Strip Assay® by Vienna Lab (FV Leiden, FVR2, FII (G20210A), FXIII(V34L), β-fibrinogen (-455G>A), PAI-1 (4G/5G), HPA1 (a/b), MTHFT (C677T, A1298C), ACE (INS/DEL), APOB (R3500Q), APOE (E2/E3/E4)*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 14.Περιφερικό Αίμα/ μυελός των οστών | Ποιοτική ανίχνευση των χιμαιρικών μεταγράφων BCR-ABL. | Light Cycler BCR-ABL qualitative by Roche Molecular Diagnostics*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 15.Περιφερικό Αίμα / Ιστός Μονιμοποιημένος σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] | Έλεγχος Μικροδορυφορικής Αστάθειας (MSI). | Microsatellite Instability (MSI) Analysis, by Promega*. MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 16.Κολπικό, τραχηλικό επίχρισμα | 1. Ανίχνευση και Τυποποίηση Στελεχών του Ιού Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) - 37 τύποι ( 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39, CP6108). | Vision Array ® HPV Chip by Zyto Vision MA-034/A.8/03-05-2023 |
| 17. Φαρυγγικό Επίχρισμα | Μοριακή ανίχνευση RNA του κορωνοϊού SARS-CoV-2 | Pathofinder Αναλυτής Cobas z 480 (Roche) A 06226 Αναλυτής Quant Studio 5Dx (Applied Biosystems) A 06227 NIPD Quant Studio 5Dx (Applied Biosystems) A 06227, 2019-nCOV CE/IVD kit Eurobio Plex SARS-CoV-2 Multiplex : Αναλυτής Cobas z 480 (Roche) A 06226 και Αναλυτής Quant Studio 5Dx (Applied Biosystems) A 06227 MA-061/A.4/25-04-2023 |
| Κυτταρολογικές Δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων (που αναφέρονται σε όλα τα υλικά και υγρά) | Τεχνική / Εξοπλισμός (Αυτόματο μηχάνημα χρώσεων, Φυγόκεντρος) |
| 1.Υλικά γυναικολογικής κυτταρολογίας (κολπικά, τραχηλικά, ενδοτραχηλικά, επιχρίσματα | Μορφολογική δοκιμή – (Ποιοτική- Ημιποσοτική Μέθοδος) Κυτταρική επάρκεια δείγματος Παρουσία φυσιολογικών κυττάρων Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις κυττάρων Ειδικές φλεγμονές (τυποποίηση) Προκαρκινικές αλλοιώσεις Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς νεοπλασματικές εξεργασίες | 1. Μονιμοποίηση 2. Χρώση Παπανικολάου 3. Μικροσκόπηση, Μικροσκόπια Olympus C31 x3, Olympus CX2 3 x 2, Olympus CX43 x 1, Euromex Bio Blue Lab BB1152-PLx1 ΜΑ-014/Α.5/08-03-2021 |
| Ιστολογικές δοκιμές |
| 1. Χειρουργικά παρασκευάσματα & βιοψίες προερχόμενα από όλα τα συστήματα -όργανα-ιστούς του ανθρώπου | Μακροσκοπικός χειρισμός & περιγραφή από τον ιστοπαθολόγο του μονιμοποιημένου ιστού, επιλογή και λήψη των ιστικών τομών που θα υποβληθούν σε σκήνωση, μικροτόμηση, επίστρωση, χρώσεις Αιματοξυλίνης -Ηωσίνης/Ιστοχημικές χρώσεις, επικάλυψη. | Embedding station CD1000 1 Embedding station CD1000 2 Embedding station CD1000 3 BIO-OPTICA ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ EXCELSIOR ES THERMO UK ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ Histo-Tek ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 1 FINESSE ME+THERMO UK ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 1 FINESSE ME+THERMO UK Symphony-S-PLUS VENTANA-ROCHE BENCHMARK SPECIAL STAINS VENTANA-ROCHE ΜΑ-060/Α.1/23-06-2021 |
| 2. Ιστός μονιμοποιημένος σε φορμαλδεΰδη, εμποτισμένος σε παραφίνη (κύβος/block παραφίνης FFPE) | Μικροσκοπική εκτίμηση-ερμηνεία των ιστικών κεχρωσμένων τομών (H&E/ιστοχημικές χρώσεις) για τον εντοπισμό αλλοιώσεων που αποκλίνουν από την φυσιολογική ιστομορφολογική & κυτταρική δομή, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νεοπλασιών και ειδικών νοσολογικών οντοτήτων. | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ OLYMPUS CX31 OLYMPUSBX 43F OLYMPUS BX 43 OLYMPUS CX23LEFRFS2 ΜΑ-060/Α.1/23-06-2021 |
| 3.Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα προερχόμενα από όλα τα συστήματα- όργανα-ιστούς του ανθρώπου, που δεν έχουν υποστεί μονιμοποίηση, αλλά υποβάλλονται σε διεγχειρητική εξέταση υπό μορφή νωπών ιστικών δειγμάτων | Μακροσκοπική εκτίμηση από τον ιστοπαθολόγο του νωπού ιστού που θα υποβληθεί σε κρυοτόμηση. Επιλογή ιστικής τομής/ιστικών τομών και διενέργεια τομών σε ειδικό ψυκτικό μικροτόμο (κρυοστάτη). Ταχεία χρώση των ιστικών τομών σε ειδικό πρωτόκολλο H&E Μικροσκοπική εκτίμηση των κεχρωσμένων πλακιδίων από τον ιστοπαθολόγο με σκοπό την ταχεία παθολογοανατομική εκτίμηση (διάγνωση της νόσου-εγχειρητικά όρια) και την άμεση καθοδήγηση του χειρουργού, διεγχειρητικά. | ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ SHANDON CRYOTOME FE/FSE THERMO SCIENTIFIC ΣΥΣΤΗΜΑΚΡΥΟΣΤΑΤΗΤΑΧΕΙΑΣ PRESTOCHILL MILESTONE Symphony-S-PLUS VENTANA-ROCHE ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ OLYMPUS CX31 OLYMPUS BX 43F OLYMPUS BX 43 OLYMPUS CX23LEFRFS2 ΜΑ-060/Α.1/23-06-2021 |
| Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | BENCHMARK ULTRA VENTANA-ROCHE ΜΑ-060/Α.1/23-06-2021 |
| 1. Χειρουργικά παρασκευάσματα & βιοψίες προερχόμενα από όλα τα συστήματα ανατομικής του ανθρώπου 2. Ιστός μονιμοποιημένος σε φορμαλδεΰδη, εγκιβωτισμένος σε παραφίνη (κύβος/block παραφίνης – FFPE) | 1. ER – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης οιστρογόνων στο καρκίνωμα του μαστού |
|  | 2. PR – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης προγεστερόνης στο καρκίνωμα του μαστού |
|  | 3. C-erbB2 – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης ογκοπρωτεϊνης σε βιοψίες πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού |
|  | 4. Ki-67 – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Εκτίμηση ποσοστού μιτωτικής δραστηριότητας του υπό εξέταση όγκου |
|  | 5. PDL-1 (SP263) – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης του αντισώματος PD-L1 (SP263) στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στον ουροθηλιακό καρκίνο, για την απόφαση της ανοσοθεραπείας |
|  | 6. PDL-1 (22C3) – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης του αντισώματος PD-L1 (22C3) στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στον ουροθηλιακό καρκίνο, για την απόφαση της ανοσοθεραπείας |
|  | 7. ALK (D5F3) – IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποσοστό έκφρασης της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος ALK(D5F3) στον μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα για την απόφαση της θεραπείας και στον καρκίνο μαλακών μορίων. |
|  | 8. MSI - IHC | Ανοσοϊστοχημεία Ποιοτική ανίχνευση απουσίας ή παρουσίας μικροδορυφορικής αστάθειας (αρνητικό ή θετικό) στον καρκίνο του παχέος εντέρου για επιβεβαίωση και πρόβλεψη στη θεραπεία. |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie

Τόποςαξιολόγησης: Μόνιμεςεγκαταστάσειςεργαστηρίου, Λεωφ. Κηφισίας 132 και Παπαδά, 11526 Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ευάγγελος Τσιφτσάκης, Π. Αθανασιάδου, Χ. Κίττας, Αν. Σουρλά.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.12.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 356-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 30.05.2028.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.