Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 1077-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα)

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1.Περιφερικό αίμα, επίχρισμα στοματικού βλεννογόνου, κηλίδες αίματος σε χαρτί, τρίχες | 1.Ταυτοποίηση πατρότητας – συγγένειας με συγκριτική ανάλυση γενετικών θέσεων STRs: D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, Amelogenin, D16S539, D2S1338, D1S1656, D10S1248, FGA, D8S1179, vWA, D22S1045, D19S433, D12S391, D2S441, SE33 | 1.Μέθοδος κατασκευαστή kit (PowerPlex ESX 17 Fast System by Promega) με την τεχνική multiplex-fluorescent PCR και ανάλυση θραυσμάτων σε γενετικό αναλυτή ABI3500 ΜΑ-043/Α.3/05-06-2021 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Λεωφ. Κηφισίας 132 και Παπαδά, 11526 Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Β. Πιτυρίγκα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.02.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1077-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 06.02.2025.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Μοριακές δοκιμές